«Утверждаю» Председатель Комитета ЖКХ,ТиС ____________________Н.А. Спирин Утверждена муниципальком ____ февраля 2012 года

Документация об открытом конкурсе по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами, расположенными в кварталах №№ 3,4,5,6,9,10,15,17,20,23,25 г. Северодвинска

Северодвинск

2012

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

- Инструкция участникам конкурсного отбора		3

- Информация об объектах конкурса			19

- Формы документов для заполнения			126

Приложение к документации об открытом конкурсе:

1. Форма договора управления с приложениями № 1,3

2. Приложения №№ 2,4 к договору управления по объектам конкурса

# I. Инструкция участникам конкурсного отбора

1. Сведения о конкурсе

1.1. Администрация Северодвинска проводит открытый конкурс по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами, расположенными в кварталах №№ 3,4,5,6,9,10,15, 17,20,23,25 города Северодвинска.

1.2. Организатор конкурса: Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации Северодвинска.

Адрес Организатора конкурса: 164501, Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Плюснина д.7, каб.412, тел.(8-8184) 58-41-26, 58-33-85, 58-77-89, телефакс 58-00-24, e-mail: jkhomz@adm.severodvinsk.ru.

1.3. Конкурс проводится по одиннадцати лотам:

| № лота | Наименование лота |
| --- | --- |
| 1 | Управление многоквартирными домами № 23 по улице Торцева, № 3а по улице Пионерская города Северодвинска |
| 2 | Управление многоквартирным домом № 20 по улице Республиканская города Северодвинска |
| 3 | Управление многоквартирными домами № 5 по улице Полярная, № 4 по улице Профсоюзная города Северодвинска |
| 4 | Управление многоквартирными домами № 35а по улице Советская, № 34а по улице Республиканская, № 11а по улице Полярная города Северодвинска |
| 5 | Управление многоквартирными домами №№ 23/16, 29/13 по улице Индустриальная, № 28 по улице Лесная города Северодвинска |
| 6 | Управление многоквартирным домом № 34/26 по улице Лесная города Северодвинска |
| 7 | Управление многоквартирным домом № 32 по улице Индустриальная города Северодвинска |
| 8 | Управление многоквартирными домами № 20 по улице Индустриальная, № 17 по улице Республиканская, № 44/15 по проспекту Беломорскому города Северодвинска |
| 9 | Управление многоквартирными домами № 28а по улице Железнодорожная, № 9в по улице Лесная города Северодвинска |
| 10 | Управление многоквартирными домами № 29б по улице Полярная, №№ 29/28, 35/27 по улице Лесная, №№ 26/32, 28 по улице Ломоносова города Северодвинска |
| 11 | Управление многоквартирными домами №№ 24/25, 22 по улице Лесная города Северодвинска |

1.4. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в месяц, установленный из расчета 1 кв.м. общей площади жилого помещения,  для каждого из многоквартирных домов, являющихся объектами конкурса, составляет 20,39 рублей (двадцать рублей 39  копеек).

1.5. Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией, по каждому из многоквартирных домов (далее – объекты конкурса):

| № лота | Адрес | Коммунальные услуги |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ул. Торцева дом № 23 | отопление, электроснабжение, газоснабжение (баллон), холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение |
| 1 | Ул. Пионерская дом № 3а | отопление, электроснабжение, газоснабжение (баллон), холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение |
| 2 | Ул. Республиканская дом № 20 | отопление, электроснабжение, газоснабжение (баллон), холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение |
| 3 | Ул. Полярная дом № 5 | отопление, электроснабжение, газоснабжение (баллон), холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение |
| 3 | Ул. Профсоюзная дом № 4 | отопление, электроснабжение, газоснабжение (баллон), холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение |
| 4 | Ул. Советская дом № 35а | отопление, электроснабжение, газоснабжение (баллон), холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение |
| 4 | Ул. Республиканская дом № 34а | отопление, электроснабжение, газоснабжение (баллон), холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение |
| 4 | Ул. Полярная дом № 11а | отопление, электроснабжение, газоснабжение (баллон), холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение |
| 5 | Ул. Индустриальная дом № 23/16 | отопление, электроснабжение, газоснабжение (баллон), холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение |
| 5 | Ул. Индустриальная дом № 29/13 | отопление, электроснабжение, газоснабжение (баллон), холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение |
| 5 | Ул. Лесная дом № 28 | отопление, электроснабжение, газоснабжение (баллон), холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение |
| 6 | Ул. Лесная дом № 34/26 | отопление, электроснабжение, газоснабжение (баллон), холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение |
| 7 | Ул. Индустриальная дом № 32 | отопление, электроснабжение, газоснабжение (баллон), холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение |
| 8 | Ул. Индустриальная дом № 20 | отопление, электроснабжение, газоснабжение (баллон), холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение |
| 8 | Ул. Республиканская дом № 17 | отопление, электроснабжение, газоснабжение (баллон), холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение |
| 8 | Пр. Беломорский дом № 44/15 | отопление, электроснабжение, газоснабжение (баллон), холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение |
| 9 | Ул. Железнодорожная дом № 28а | отопление, электроснабжение, газоснабжение (баллон), холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение |
| 9 | Ул. Лесная дом № 9в | отопление, электроснабжение, газоснабжение (баллон), холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение |
| 10 | Ул. Полярная дом № 29б | отопление, электроснабжение, газоснабжение (баллон), холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение |
| 10 | Ул. Лесная дом № 29/28 | отопление, электроснабжение, газоснабжение (баллон), холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение |
| 10 | Ул. Лесная дом № 35/27 | отопление, электроснабжение, газоснабжение (баллон), холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение |
| 10 | Ул. Ломоносова дом № 26/32 | отопление, электроснабжение, газоснабжение (баллон), холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение |
| 10 | Ул. Ломоносова дом № 28 | отопление, электроснабжение (эл. плиты), холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение |
| 11 | Ул. Лесная дом № 24/25 | отопление, электроснабжение, газоснабжение (баллон), холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение |
| 11 | Ул. Лесная дом № 22 | отопление, электроснабжение, газоснабжение (баллон), холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение |

1.6. Договор управления, заключенный по результатам настоящего конкурса, вступает в силу с 01мая 2012 года и действует в течение одного года.

Действие договора управления, заключенного по результатам настоящего конкурса, продлевается на три месяца в следующих случаях:

а) большинство собственников помещений на основании решения общего собрания о выборе способа непосредственного управления многоквартирным домом не заключили договоры, предусмотренные статьей 164 Жилищного кодекса Российской Федерации, с лицами, осуществляющими соответствующие виды деятельности;

б) товарищество собственников жилья либо жилищный кооператив, или иной специализированный потребительский кооператив не зарегистрированы на основании решения общего  собрания о выборе способа управления многоквартирным домом;

в) другая управляющая организация, выбранная на основании решения общего собрания о выборе способа управления многоквартирным домом, созываемого не позднее чем через один год после заключения  договора управления, заключенного по результатам настоящего конкурса, в течение 30 дней с даты подписания договора управления многоквартирным домом или с иного установленного таким договором срока не приступила к его выполнению;

г) другая управляющая организация, отобранная органом местного самоуправления для управления многоквартирным домом в соответствии с Правилами проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом (утв. Постановлением Правительства РФ от 06.02.2006 № 75), не приступила к выполнению договора управления многоквартирным домом.

1.7. Изменение обязательств сторон по договору управления, заключенному по результатам настоящего конкурса, допускается только в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы либо на основании решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, указанных в договоре управления, управляющая организация осуществляет указанные в договоре работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, выполнение и оказание которых возможно в сложившихся условиях, и размер платы за содержание и ремонт жилого (нежилого) помещения, предусмотренный договором, должен быть изменен пропорционально объемам и количеству фактически выполненных работ и оказанных услуг. Срок исполнения иных обязательств сторон отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать обстоятельства непреодолимой силы, если любая из сторон не будет требовать досрочного расторжения договора.

1.8. Плата по договору управления, заключенному по результатам настоящего конкурса, лицами, осуществляющими данную оплату, вносится ежемесячно не позднее десятого числа месяца, следующего за истекшим месяцем.

1.9. В случае оказания услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества, а также предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, изменение размера платы производится в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Управляющей организацией обязательств по настоящему договору собственники вправе оплачивать только фактически выполненные работы и оказанные услуги.

1.10. Контроль за выполнением управляющей организацией ее обязательств по договору управления, заключенному по результатам настоящего конкурса, осуществляется собственниками помещений в многоквартирном доме следующим образом:

а) управляющая организация по запросу любого собственника помещения в многоквартирном доме обязана в течение трех рабочих дней представить документы, связанные с выполнением обязательств по договору управления;

б) управляющая организация представляет ежегодный письменный отчет о выполнении условий договора, включающий информацию о выполненных работах, оказанных услугах по содержанию и ремонту общего имущества, а также сведения о нарушениях, выявленных органами власти, уполномоченными контролировать деятельность, осуществляемую управляющими организациями. Отчет управляющей организации не позднее чем за 15 дней до истечения каждого года действия договора располагается в помещении управляющей организации, а также на досках объявлений во всех подъездах многоквартирного дома или в пределах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом.

1.11. Заявки на участие в конкурсе будут приниматься по адресу Организатора конкурса. Датой начала срока подачи заявок на участие в конкурсе является день, следующий за днем опубликования извещения о проведении открытого конкурса.

Место и порядок подачи заявок: г. Северодвинск, ул. Плюснина, дом 7, каб. 412, за исключением выходных и праздничных дней с 9:00 до 12:30 и с 13:30 до 17:00 (время московское).

Дата и время окончания приема заявок: .  «26» марта 2012 года 10 час 00 мин (мск)

Вскрытие конвертов с заявками состоится в 10 час. 00 мин. (мск) «26» марта 2012 года по адресу г. Северодвинск, ул. Плюснина дом 7 каб. 301 в присутствии претендентов, подавших заявки на участие в конкурсе или их представителей и пожелавших принять участие в процедуре вскрытия конвертов.

Дата и время проведения конкурса:  «29» марта 2012 года  в 10 час.00 мин. (мск) по адресу г. Северодвинск, ул. Плюснина, 7, каб. 301.

Время окончания приема заявок, начала рассмотрения заявок, проведения конкурса  - московское.

1.12. Контактным лицом Организатора конкурса является Шенько Светлана Николаевна – специалист отдела по организации работы с собственниками жилья, тел. 58-77-89.

2. Претендент на участие в открытом конкурсе

Претендентом на участие в открытом конкурсе может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности или индивидуальный предприниматель.

3. Требования к претендентам

3.1. Претендент не должен иметь:

- задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний завершенный отчетный период, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов претендента по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Претендент считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжаловал наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не вступило в силу;

- кредиторской задолженности за последний завершенный отчетный период, размер которой  превышает 70 процентов балансовой стоимости активов Претендента по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

3.2. К участию в конкурсе не допускается Претендент:

- в отношении которого проводится ликвидация юридического лица или принято решение арбитражного суда о признании юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом;

- деятельность которого приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;

- не внесший средства в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе. При этом претендент допускается к участию в конкурсе, если непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, средства поступили на счет, указанный в конкурсной документации.

4. Информация об объектах конкурса

4.1. Акты о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, являющихся объектами конкурса, перечень обязательных работ и услуг, перечень дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту объектов конкурса указаны в разделе II «Информация об объектах конкурса» настоящей документации о конкурсе и в Приложении 1 к документации  о конкурсе «Форма договора управления многоквартирным домом».

5. Разъяснение конкурсной документации

5.1. Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме Организатору конкурса запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение двух рабочих дней с даты поступления указанного запроса Организатор конкурса обязан направить в письменной форме разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил к Организатору конкурса не позднее, чем за два рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

5.2. В течение одного рабочего дня с даты направления разъяснения положений конкурсной документации по запросу заинтересованного лица это разъяснение размещается  Организатором конкурса на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос. Разъяснение положений конкурсной документации не должно изменять ее суть.

6. Отказ от проведения конкурса

6.1. В случае если до дня проведения конкурса собственники помещений в многоквартирном доме выбрали способ управления многоквартирным домом и реализовали такое решение, или реализовали ранее принятое решение о выборе способа управления этим домом, Организатор конкурса обязан отказаться от его проведения.

6.2. Извещение об отказе от проведения конкурса опубликовывается в официальном печатном издании и размещается на официальном сайте Организатором конкурса соответственно в течение пяти рабочих дней  и двух рабочих дней с даты принятия решения об отказе от проведения конкурса.

6.3. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения Организатором конкурса  обязаны направить или вручить под расписку всем претендентам, участникам конкурса уведомления об отказе от проведения конкурса в письменной форме, а также в форме электронных сообщений (в случае если Организатору конкурса известны адреса электронной почты претендентов, участников конкурса). Организатор конкурса возвращает претендентам, участникам конкурса средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, в течение пяти рабочих дней с даты принятия решения об отказе от проведения конкурса.

7. Внесение изменений в конкурсную документацию

7.1. Организатор конкурса по собственной инициативе или в соответствии с запросом заинтересованного лица вправе внести изменения в конкурсную документацию не позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

7.2. В течение двух рабочих дней с даты принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию, такие изменения размещаются Организатором конкурса на официальном сайте и направляются заказными письмами с уведомлением всем лицам, которым была предоставлена конкурсная документация.

8. Организация осмотров объектов конкурса

8.1. Контактным лицом по осмотру объектов конкурса является специалист отдела жилищного хозяйства Комитета ЖКХ,ТиС Администрации Северодвинска Шенько Светлана Николаевна, телефон 58-77-89.

8.2. Для осмотра объекта конкурса претендент подает заявку на участие в осмотре в письменной форме с указанием контактного телефона по адресу: г. Северодвинск, ул. Плюснина, дом 7, каб. 416 с 14.00 до 15.00 (мск) каждую среду.

8.3. Осмотр объекта конкурса для претендентов, подавших заявку на участие в осмотре, производится  после  даты опубликования извещения о проведении конкурса каждую пятницу, но не позднее чем за 2 рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

8.4. Сбор претендентов, подавших заявки на участие в осмотре объекта конкурса, и представителей Организатора конкурса происходит каждую пятницу в 14.00 у подъезда № 1 многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса.

9. Инструкция (требования) по заполнению заявок на участие в конкурсе

- 9.1. Заявка на участие в конкурсе, подготовленная претендентом, а также вся корреспонденция и документация, связанные с этой заявкой, которыми обменялись претендент и Организатор конкурса, должны быть написаны на русском языке.

- 9.2. Для участия в конкурсе претендент подает заявку на участие в конкурсе в срок, указанный п. 1.9, и по форме, установленными настоящей документацией.

- 9.3. Претендент вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении каждого лота.

- 9.4. Заявка на участие в конкурсе должна быть отпечатана или написана чернилами и подписана участником размещения заказа или лицом, имеющими надлежащим образом оформленные полномочия.

- 9.5. Претендент подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается наименование открытого конкурса (с указанием  лотов), на участие в котором подается данная заявка. Претендент вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество (для индивидуального предпринимателя). Все листы заявки должны быть прошиты нитью (бечевкой), скреплены печатью и подписью претендента в виде одного тома с указанием на обороте последнего листа количества страниц. Все документы, входящие в состав заявки, должны соответствовать прилагаемой в обязательном порядке описи.

- 9.6. Указание условий исполнения договора управления многоквартирным домом, отличные от предложенных в настоящей документации, не допускаются.

10. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе

- 10.1. Каждая заявка на участие в конкурсе, поступившая в срок, указанный п.1.9.  конкурсной документации, регистрируется Организатором конкурса. По требованию претендента, подавшего заявку на участие в конкурсе, Организатор конкурса выдает расписку в получении такой заявки.

10.2. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка, она рассматривается в порядке, установленном разделами 11, 12 настоящей документации.

10.3. В случае если до начала процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе  не подана ни одна заявка на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся и Организатор конкурса в течение 3 (трех) месяцев с даты окончания срока подачи заявок проводит новый конкурс в соответствии с действующим законодательством. При этом Организатор конкурса вправе изменить условия проведения конкурса и обязан увеличить расчетный размер платы за содержание и ремонт жилого помещения не менее чем на 10 процентов.

10.4. В качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе претендент вносит средства по следующим реквизитам ИНН 2902012008, КПП 290201001, ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛ., БИК 04117001, расчетный счет № 40302810500003000039, получатель: отдел 2 Управления Федерального казначейства по Архангельской области Комитет ЖКХ,ТиС Администрации Северодвинска л/счет 05243011960  в следующих размерах:

| № лота | Размер обеспечения заявок, руб. |
| --- | --- |
| 1 | 8 201,67 |
| 2 | 3 903,87 |
| 3 | 12 090,86 |
| 4 | 16 798,51 |
| 5 | 22 669,60 |
| 6 | 7 362,42 |
| 7 | 6 075,40 |
| 8 | 11 756,87 |
| 9 | 6 884,07 |
| 10 | 34 514,56 |
| 11 | 58 811,28 |

В поле «назначение платежа» указать «обеспечение заявки на участие в открытом конкурсе по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами, расположенными в кварталах №№ 3,4,5,6,9,10,15,17,20,23,25 г. Северодвинска по лоту № ________».

11. Порядок и срок изменения и отзыва заявок на участие в конкурсе

11.1. Претендент вправе изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время непосредственно до начала процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Организатор конкурса возвращает внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе средства претенденту, отозвавшему заявку на участие в конкурсе, в течение 5 рабочих дней с даты получения Организатором конкурса уведомления об отзыве заявки.

12.  Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе

12.1. Публично в день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении открытого конкурса, конкурсная комиссия вскрывает конверты с заявками на участие в конкурсе, которые поступили Организатору конкурса до начала процедуры вскрытия конвертов. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе осуществляются в один день.

12.2. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении открытого конкурса и конкурсной документации, конкурсная комиссия обязана объявить лицам, присутствующим при вскрытии таких конвертов, о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до начала процедуры вскрытия конвертов.

12.3. Претенденты или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе.

12.4. До вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе Организатор конкурса регистрирует претендентов, подавших заявки на участие в конкурсе или их представителей. При регистрации претенденты обязаны предъявить документ, удостоверяющий личность, и  документ, подтверждающий полномочия лица на присутствие на вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе и на дачу разъяснений положений представленных заявок на участие в конкурсе.

12.5. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе объявляются и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе следующие сведения: наименование (для юридического лица), фамилия имя, отчество (для индивидуального предпринимателя) и почтовый адрес каждого претендента, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается, информация о наличии сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией.

12.6. Организатор конкурса обязан осуществлять аудиозапись процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

Любое лицо, присутствующее при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись процедуры вскрытия.

12.7. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе конкурсная комиссия вправе потребовать от претендента, присутствующего на ее заседании, разъяснения положений представленных ими документов и заявок на участие в конкурсе. При этом не допускается изменение заявки на участие в конкурсе. Конкурсная комиссия не вправе предъявлять дополнительные требования к претендентам. Не допускается изменять указанные в конкурсной документации требования к претендентам. Указанные разъяснения вносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

12.8. Протокол вскрытия конвертов ведется конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии непосредственно после вскрытия всех конвертов. Протокол размещается на официальном сайте организатором конкурса в день его подписания.

12.9. Конверты с заявками на участие в конкурсе, полученные после начала процедуры вскрытия конвертов, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются Организатором конкурса претендентам. Организатор конкурса возвращает внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе средства указанным лицам в течение  5 (пяти) рабочих дней с даты подписания протокола вскрытия конвертов.

13.  Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе

13.1. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным настоящей документацией  и соответствие претендентов требованиям, установленным законодательством.

Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать десять дней с даты начала процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

- В случае установления факта подачи одним претендентом двух и более заявок на участие в конкурсе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого претендента, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому претенденту.

- 13.2. При рассмотрении заявок на участие в конкурсе претендент не допускается конкурсной комиссией к участию в конкурсе в случае:

1) непредставления определенных пунктом 53 Правил проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06.02.2006 № 75, документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений о претенденте;

2) несоответствия требованиям, установленным в соответствии с пунктом 15 Правил проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06.02.2006 № 75;

- 3) несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям настоящей документации.

- Отказ в допуске к участию в конкурсе по иным основаниям не допускается.

13.3. Организатор конкурса вправе запросить у соответствующих органов и организаций сведения о проведении ликвидации претендента - юридического лица, подавшего заявку на участие в конкурсе, о принятии арбитражным судом решения о признании претендента - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, о приостановлении деятельности претендента в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, о наличии задолженностей претендента по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и в государственные внебюджетные фонды за последний завершенный отчетный период, об обжаловании наличия таких задолженностей и о результатах рассмотрения жалоб.

13.4. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных претендентом в соответствии с пунктом 53 Правил проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, утвержденных постановлением Правительства от 06.02.2006 № 75, установления факта проведения ликвидации претендента -юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании претендента - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, факта приостановления деятельности претендента в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, факта наличия у претендента задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний завершенный отчетный период, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов такого претендента по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что претендент не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации, факта наличия у претендента кредиторской задолженности за последний завершенный отчетный период в размере свыше 70 процентов балансовой стоимости активов такого претендента по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, невнесения претендентом на счет, указанный в конкурсной документации, средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, конкурсная комиссия обязана отстранить такого претендента от участия в конкурсе на любом этапе их проведения.

13.5. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсная комиссия принимает решение о признании претендента участником конкурса или об отказе в допуске претендента к участию в конкурсе, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который ведется конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе размещается Организатором конкурса на официальном сайте.

13.6. Претендентам, подавшим заявки на участие в конкурсе и признанным участниками конкурса, и претендентам, подавшим заявки на участие в конкурсе и не допущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о принятых конкурсной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

13.7. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех претендентов,  конкурс признается несостоявшимся и Организатор конкурса в течение 3 месяцев проводит новый конкурс в соответствии с действующим законодательством. При этом Организатор конкурса вправе изменить условия проведения конкурса.

Организатор конкурса возвращает внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе средства претендентам, не допущенным к участию в конкурсе, в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

- 13.8. В случае только один претендент признан участником конкурса, Организатор конкурса в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе передает этому претенденту проект договора управления многоквартирным домом, входящий в состав конкурсной документации. При этом договор управления многоквартирным домом заключается на условиях выполнения обязательных работ и услуг, указанных в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации, за плату за содержание и ремонт жилого помещения, размер которой указан в извещении о проведении конкурса. Такой участник конкурса не вправе отказаться от заключения договора управления многоквартирным домом.

- Средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвращаются единственному участнику конкурса в течение 5 рабочих дней с даты представления Организатору конкурса подписанного им проекта договора управления многоквартирным домом и обеспечения исполнения обязательств. При непредставлении Организатору конкурса в срок, предусмотренный конкурсной документацией, подписанного участником конкурса проекта договора управления многоквартирным домом, а также обеспечения исполнения обязательств такой участник конкурса признается уклонившимся от заключения договора управления многоквартирным домом и средства, внесенные им в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются.

14. Порядок проведения конкурса

14.1. В конкурсе могут участвовать лица, признанные участниками конкурса в соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Организатор конкурса обязан обеспечить участникам конкурса возможность принять непосредственное или через своих представителей участие в конкурсе. Организатор конкурса обязан осуществлять аудиозапись конкурса. Любое лицо, присутствующее при проведении конкурса, вправе осуществлять аудио- и видеозапись конкурса.

14.2. Конкурс проводится Организатором конкурса  в присутствии членов конкурсной комиссии, участников конкурса или их представителей.

14.3. Конкурсная комиссия непосредственно перед началом проведения конкурса регистрирует участников конкурса, явившихся на конкурс, или их представителей.

14.4. Участники конкурса должны заблаговременно прибыть по адресу проведения конкурса и зарегистрироваться у Организатора конкурса.

14.5. Уполномоченные лица участников, желающие принять участие в конкурсе, при регистрации предъявляют следующие документы:

1) руководители юридических лиц, которые вправе действовать от имени юридического лица в соответствии с их учредительными документами без доверенности:

а) документ, удостоверяющий личность;

2) индивидуальные предприниматели, подавшие заявки от собственного имени:

а) документ, удостоверяющий личность;

3) представители  участников, действующие на основании доверенности:

а) документ, удостоверяющий личность;

б) доверенность на право участие в настоящем конкурсе, оформленную в соответствии с Разделом IV документации о конкурсе.

Доверенность на участие в конкурсе остается у организатора конкурса.

14.6. Конкурс проводится в следующем порядке:

14.6.1. Во время начала конкурса в помещение для проведения конкурса  по листу регистрации приглашаются уполномоченные лица, прошедшие регистрацию.

После приглашения участникам конкурса пройти в помещение для проведения конкурса регистрация заканчивается, опоздавшие участники конкурса в помещение для проведения конкурса не допускаются.

14.6.2. Участники конкурса имеют право участвовать в конкурсе только  по тем лотам, по которым они допущены к участию в конкурсе   в соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

В конкурсе участвует только уполномоченное лицо участника.

14.6.4. Участникам конкурса запрещается перебивать и переспрашивать члена комиссии, проводящего конкурс, комментировать и оспаривать действия конкурсной комиссии, вступать в переговоры между собой, а также иным образом затруднять работу комиссии.

Участники конкурса и иные представители, нарушившие правила участия в конкурса (присутствия на конкурса), лишаются права участия  в конкурсе (присутствия на конкурсе) и удаляются из помещения конкурса.

14.6.5. Конкурс начинается с объявления конкурсной комиссией наименования участника конкурса, заявка на участие в конкурсе которого поступила к организатору конкурса первой, размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, наименований участников конкурса, которые не явились на конкурс,  и предложения  участникам конкурса заявлять свои предложения об общей стоимости дополнительных работ и услуг в соответствии со стоимостью работ и услуг, указанной в настоящей документации.

14.6.6. В случае если после троекратного объявления в соответствии с пунктом 14.6.5 настоящей документации размера платы за содержание и ремонт жилого помещения и наименования участника конкурса, заявка на участие которого поступила первой,  ни одни из участников конкурса не представил предложения по стоимости дополнительных работ и услуг, такой участник конкурса признается победителем конкурса.

14.6.7. Участник конкурса поднимает карточку в случае, если он готов сделать свое предложение о стоимости дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме. После объявления конкурсной комиссией номера поднятой карточки участника конкурса, участник конкурса делает объявление о предлагаемой им стоимости дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме и опускает карточку. Конкурсная комиссия вслух объявляет названную участником стоимость и предлагает участникам конкурса делать новые предложения о стоимости дополнительных работ и услуг.

14.6.8. Каждое следующее предложение участников конкурса о стоимости дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме должно быть выше последнего предложения, объявленного конкурсной комиссией.

14.6.9. Конкурс считается оконченным, если после троекратного объявления конкурсной комиссией последнего предложения о наибольшей стоимости дополнительных работ и услуг ни одни из участников конкурса не предложил большей стоимости. В этом случае комиссия объявляет наименование участника конкурса, который сделал предложение по наибольшей стоимости дополнительных работ и услуг.

14.6.10. Участник конкурса, сделавший предложение по наибольшей стоимости дополнительных работ и услуг (п. 14.6.9 настоящей документации), называет указанный перечень дополнительных работ и услуг, общая стоимость которых должны соответствовать представленному им предложению по стоимости дополнительных работ и услуг. В случае если общая стоимость определенных участником конкурса дополнительных работ и услуг равна стоимости его предложения или превышает ее, такой участник признается победителем конкурса.

В случае если указанная общая стоимость меньше стоимости его предложения, участник конкурса обязан пересмотреть перечень дополнительных работ и услуг таким образом, чтобы их общая стоимость была равна или превышала представленное им предложение. При выполнении указанных требований участник конкурса признается победителем конкурса.

14.6.11. В случае если участник конкурса отказался выполнить требования, предусмотренные пунктом 14.6.10 настоящей документации, секретарь комиссии объявляет наименование участника конкурса, который сделал предыдущее предложение по наибольшей стоимости дополнительных работ и услуг. В таком случае победитель конкурса определяется в порядке, установленном пунктом 14.6.10 настоящей документации.

14.7. При проведении конкурса Организатор ведет протокол конкурса. Протокол подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии в день проведения конкурса и утверждается руководителем органа местного самоуправления, являющего организатором конкурса. Указанный протокол составляется в 3 экземплярах.

14.8. Протокол конкурса размещается на официальном сайте Организатором конкурса в течение рабочего дня с даты его утверждения. Текст протокола конкурса публикуется организатором конкурса в официальном печатном издании в течение 10 рабочих дней с даты утверждения протокола конкурса.

14.9. Организатор конкурса в течение трех рабочих дней с даты утверждения протокола конкурса предает победителю конкурса один экземпляр протокола и проект договора управления многоквартирным домом. При этом стоимость каждой работы и услуги, входящей в перечни обязательных и дополнительных работ и услуг, определенных по результатам конкурса и подлежащих указанию в договорах управления многоквартирным домом, подлежит пересчету исходя из того, что общая стоимость определенных по результатам конкурса обязательных и дополнительных работ и услуг должна быть равна плате за содержание и ремонт жилого помещения, размер которой указан в извещении о проведении конкурса и в конкурсной документации.

14.10. Организатор конкурса обязан возвратить в течение 5 рабочих дней с даты утверждения протокола конкурса средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, участникам конкурса, которые не стали победителями конкурса, за исключением участника конкурса, сделавшего предпоследнее предложение по наибольшей стоимости дополнительных работ и услуг.

14.11. Любой участник после опубликования или размещения на официальном сайте протокола конкурса вправе направить Организатору конкурса в письменной форме запрос о разъяснении результатов конкурса. Организатор конкурса в течение двух рабочих дней с даты поступления такого запроса обязан представить такому участнику конкурса соответствующие разъяснения в письменной форме.

14.12. Участник конкурса вправе обжаловать результаты конкурса в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

15. Обеспечение исполнения обязательств по договору управления многоквартирным домом

15.1. Обеспечение исполнения обязательств устанавливается в следующем размере:

| № лота | Адрес | Размер обеспечения исполнения обязательств, руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ул. Торцева дом № 23 | 79 285,47 |
| 1 | Ул. Пионерская дом № 3а | 43 028,11 |
| 2 | Ул. Республиканская дом № 20 | 76 586,05 |
| 3 | Ул. Полярная дом № 5 | 60 473,55 |
| 3 | Ул. Профсоюзная дом № 4 | 59 381,25 |
| 4 | Ул. Советская дом № 35а | 96 304,76 |
| 4 | Ул. Республиканская дом № 34а | 112 953,35 |
| 4 | Ул. Полярная дом № 11а | 42 205,29 |
| 5 | Ул. Индустриальная дом № 23/16 | 119 800,89 |
| 5 | Ул. Индустриальная дом № 29/13 | 103 359,41 |
| 5 | Ул. Лесная дом № 28 | 137 491,98 |
| 6 | Ул. Лесная дом № 34/26 | 103 348,03 |
| 7 | Ул. Индустриальная дом № 32 | 66 797,48 |
| 8 | Ул. Индустриальная дом № 20 | 61 405,41 |
| 8 | Ул. Республиканская дом № 17 | 46 143,99 |
| 8 | Пр. Беломорский дом № 44/15 | 46 252,60 |
| 9 | Ул. Железнодорожная дом № 28а | 58 289,10 |
| 9 | Ул. Лесная дом № 9в | 40 295,40 |
| 10 | Ул. Полярная дом № 29б | 55 150,50 |
| 10 | Ул. Лесная дом № 29/28 | 106 245,11 |
| 10 | Ул. Лесная дом № 35/27 | 71 894,81 |
| 10 | Ул. Ломоносова дом № 26/32 | 91 024,49 |
| 10 | Ул. Ломоносова дом № 28 | 67 401,10 |
| 11 | Ул. Лесная дом № 24/25 | 51 689,69 |
| 11 | Ул. Лесная дом № 22 | 48 442,03 |

15.2. Мерами по обеспечению исполнения обязательств могут являться страхование ответственности управляющей организации, безотзывная банковская гарантия и залог денежных средств. Способ обеспечения исполнения обязательств определяется организацией, с которой заключается договор управления многоквартирным домом самостоятельно.

15.3. Обеспечение исполнения обязательств по уплате управляющей организацией собственникам помещений в многоквартирном доме средств, причитающихся им в возмещение убытков и (или) в качестве неустойки (штрафа, пеней) вследствие неисполнения, просрочки исполнения обязательств либо иного ненадлежащего исполнения по договору управления многоквартирным домом, в возмещение вреда, причиненного общему имуществу, предоставляется в пользу собственников помещений в многоквартирном доме, а обеспечение исполнения обязательств по оплате управляющей организацией ресурсов ресурсоснабжающей организации – в пользу соответствующих ресурсоснабжающих организаций. Лица, в пользу которых предоставляется обеспечение обязательств, вправе предъявлять требования по надлежащему исполнению обязательств за счет средств обеспечения. В случае реализации обеспечения исполнения обязательств управляющая организация обязана гарантировать его ежемесячное возобновление. Указанное требование подлежит отражению в договорах ресурсоснабжения в качестве существенного условия этих договоров.

15.4. Основанием для реализации обеспечения исполнения обязательств является соглашение между управляющей организацией и собственником помещений в многоквартирном доме или ресурсоснабжающей организацией, претендующими на возмещение убытков, уплату неустойки (пени, штрафа) и (или) возмещение вреда в соответствии с пунктом 6.1 договора управления, а в случае возникновения разногласий сторон – решение суда, вступившее в законную силу.

15.5. В случае выбора управляющей организацией способа обеспечения исполнения обязательств в форме залога денежных средств в договоре залога, который заключается в письменной форме, должны содержаться следующие условия:

- о предмете залога (право требования по договору банковского счета);

- ссылка на договор об открытии счета и реквизиты такого счета;

- о ежемесячном возобновлении суммы на счете до установленного настоящей документацией размера в случае реализации обеспечения;

- указание на основное обязательство, исполнение которого обеспечивается договором залога, включая указание на стороны договора, его предмет и основания заключения;

- о безусловном порядке обращения взыскания на заложенные средства на основании документов, указанных в пункте 6.8 договора управления;

- срок, на который заключается договор залога, который равен сроку основного обязательства, увеличенному на период ожидания, равный 30 календарным дням, то есть до 03.03.2013;

- о возможности продления срока действия договора залога в случае продления срока действия основного обязательств в соответствии с п. 9.6 договора управления.

Кроме того, в договоре банковского счета должны содержаться следующие условия:

- цель заключения договора;

- возможность частичного использования и пополнения средств, находящихся на счете в течение всего срока действия договора залога;

- распоряжение банку о списании денежных средств со счета по требованию собственников помещений в многоквартирном доме  и (или) ресурсоснабжающих организаций. Право требования подтверждается документами, подтверждающими право собственности, для собственников помещений в многоквартирном доме, договором ресурсоснабжения для ресурсоснабжающих организаций;

- основания для выплаты денежных средств со счета: документы, подтверждающие  вину управляющей организации и размер убытков, подлежащих удовлетворению, в соответствии с пунктом 6.8 договора управления;

- обеспечить действие договора банковского счета в течение всего срока действия договора залога.

15.6. В случае выбора управляющей организацией способа обеспечения исполнения обязательств в форме безотзывной банковской гарантии в письменном обязательстве должны быть предусмотрены следующие условия:

- безотзывная банковская гарантия должна являться гарантией по первому требованию;

- бенефициарами по договору банковской гарантии являются собственники помещений в многоквартирном доме и (или) ресурсоснабжающие организации. Право требования подтверждается документами, подтверждающими право собственности, для собственников помещений в многоквартирном доме, договором ресурсоснабжения для ресурсоснабжающих организаций;

- указание о сроке, на который она выдана. Безотзывная банковская гарантия должна быть выдана на срок, указанный в основном обязательстве, увеличенный на период ожидания, равный 30 календарным дням, то есть до 03.03.2013;

- о ежемесячном возобновлении суммы гарантии в случае ее реализации;

- указание на основное обязательство, исполнение которого обеспечивается безотзывной банковской гарантией, включая указание на стороны договора, его предмет и основания заключения;

- указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в договор по основному обязательству, не освобождают его от обязательств по соответствующей безотзывной банковской гарантии;

- указание на документы, на основании которых возможна выплата гарантии в соответствии с п. 6.8 договора управления.

15.7. В случае выбора управляющей организацией способа обеспечения исполнения обязательств в форме страхования ответственности управляющей организации в договоре должны быть предусмотрены следующие условия:

- выгодоприобретателями по договору страхования являются собственники помещений в многоквартирном доме и (или) ресурсоснабжающие организации. Право требования подтверждается документами, подтверждающими право собственности, для собственников помещений в многоквартирном доме, договором ресурсоснабжения для ресурсоснабжающих организаций;

- о ежемесячном возобновлении суммы страхования в случае ее реализации;

- указание на основное обязательство, исполнение которого обеспечивается договором страхования, включая указание на стороны договора, его предмет и основания заключения;

- страхование должно покрывать все случаи виновного неисполнения или ненадлежащего исполнения управляющей организацией своих обязательств по договорам управления и ресурсоснабжения  и причинения вреда общему имуществу в многоквартирном доме;

- указание о сроке, на который договор страхования выдан. Договор страхования должен быть выдан на срок, указанный в основном обязательстве, увеличенный на период ожидания, равный 30 календарным дням, то есть 03.03.2013;

- о возможности его пролонгации в случаях, предусмотренных в основном обязательстве в соответствии с п. 9.6 договора управления;

- указание на согласие страховщика и страхователя с тем, что изменения и дополнения, внесенные в договор по основному обязательству, не освобождают их от обязательства по договору страхования;

- указание на документы, на основании которых возможна страховая выплата в соответствии с п. 6.8 договора управления;

- договор страхования не должен содержать франшизы.

16. Заключение договора управления многоквартирным домом по результатам конкурса

16.1. Победитель конкурса в течение 10 рабочих дней с даты утверждения протокола конкурса представляет организатору конкурса подписанный им проект договора управления многоквартирным домом, а также обеспечение исполнения обязательств.

16.2. Победитель конкурса в течение 20 дней с даты утверждения протокола конкурса направляет подписанный им проект договора управления многоквартирным домом собственникам помещений в многоквартирном доме для подписания указанного договора в порядке, установленном статьей 445 Гражданского кодекса Российской Федерации.

16.3. В случае, если победитель конкурса в срок, предусмотренный пунктом 16.1 настоящей документации, не представил организатору конкурса подписанный им проект договора управления многоквартирным домом, а также обеспечение исполнения обязательств (нотариально заверенную копию договора о страховании ответственности или договора о залоге депозита, или безотзывную банковскую гарантию) он признается уклонившимся от заключения договора управления многоквартирным домом.

16.4. В случае признания победителя конкурса уклонившимся от заключения договора управления многоквартирным домом Организатор конкурса предлагает заключить договор управления многоквартирным домом участнику конкурса, который сделал предыдущее предложение по наибольшей стоимости дополнительных работ и услуг. При этом заключение договора управления многоквартирным домом таким участником конкурса является обязательным.

В случае признания участника конкурса, который сделал предыдущее предложение по наибольшей стоимости дополнительных работ и услуг, уклонившимся от заключения договора управления многоквартирным домом Организатор конкурса вправе обратиться в суд с требованием  о понуждении этого участника заключить такой договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора.

В случае если единственный участник конкурса признан уклонившимся от заключения договора управления многоквартирным домом, Организатор конкурса вправе обратиться в суд с требованием о понуждении его заключить такой договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора.

16.5. Средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвращаются победителю конкурса и участнику конкурса, который сделал предыдущее предложение по наибольшей стоимости дополнительных работ и услуг, в течение 5 рабочих дней с даты представления организатору конкурса подписанного победителем конкурса проекта договора управления многоквартирным домом и обеспечения исполнения обязательств.

16.6. В случае уклонения от заключения договора управления многоквартирным домом средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются.

16.7. В целях обеспечения единообразия оформления договоров управления каждую страницу договора подписывает представитель Комитета ЖКХ,ТиС Администрации Северодвинска и представитель управляющей организации.

17. Право на обжалование

17.1. Любой претендент имеет право обжаловать действия (бездействие) Организатора конкурса, конкурсной комиссии, если такие действия (бездействие) нарушают его права и законные интересы.

# II. Информация об объектах конкурса

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме для каждого из объектов конкурса

| № п/п | Наименование работ (услуг) | Периодичность в год | Годовая плата, руб. |  | Стоимость 1 кв. м общей площади, руб. в месяц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  |  |  |  |  |
|  | 1. Зимний период |  |  |  |  |
| 1.1. | Подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2 см | 71раз/период (3 раза/неделю) | 3158,40 |  | 0,56 |
| 1.2. | Сдвижка свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см | 21 раз/период (1 раз/неделю) | 4070,33 |  | 0,73 |
| 1.3. | Посыпка территории песком | 34 раза/период (1-2 раз/неделю- по необходимости) | 1620,50 |  | 0,28 |
| 1.4. | Очистка уплотненного снега | 14 раз/период (1 раз/2 недели) | 1685,58 |  | 0,28 |
|  | 2. Летний период |  |  |  |  |
| 2.1. | Подметание территории | 131 раз/период (5 раз/неделю) | 5966,20 |  | 1,06 |
| 2.2. | Уборка зеленой зоны | 131 раз/период (5 раз/неделю) | 3884,96 |  | 0,68 |
| 2.3. | Очистка урн | 129 раз/период (5 раз/неделю) | 2868,08 |  | 0,48 |
| 2.4. | Промывка урн | 19 раз/год (1-2 раза/месяц) | 766,79 |  | 0,13 |
| 2.5. | Выкашивание "зеленой зоны" | 1 раз/период | 762,59 |  | 0,13 |
| 2.6. | Уборка территории от листвы и мусора | 2 раза/период | 4490,81 |  | 0,79 |
| 3. | Уборка контейнерной площадки (20 кв.м) | 262 раза/год | 1174,84 |  | 0,21 |
| 4. | Вывоз ТБО | 365 раз/год (ежедневно) | 5281,62 |  | 0,94 |
| 5. | Приобретение контейнера (1 штука) | Период действия договора управления | 352,09 |  | 0,10 |
|  | Всего по разделу: |  | 36082,79 |  | 6,37 |
| II. Наружные (безинструментальные) осмотры общего имущества (плановые) |  |  |  |  |  |
| 1. | Кровля | 1 раз/год | 244,31 |  | 0,04 |
| 2. | Фасад | 1 раз/год | 488,61 |  | 0,09 |
| 3. | Фундамент | 1 раз/год | 244,31 |  | 0,04 |
| 4. | Инженерное оборудование | 1 раз/год | 249,66 |  | 0,04 |
|  | Всего по разделу: |  | 1226,89 |  | 0,21 |
| III. Подготовка здания к эксплуатации в весенне-летний период |  |  |  |  |  |
| 1. | Очистка кровли от мусора | 1 раз/год | 2228,07 |  | 0,39 |
| 2. | Снятие пружин (8 шт.) | 1 раз/год | 459,28 |  | 0,08 |
| 3. | Консервация системы центрального отопления (80 п. м. на дом) | 1 раз/год | 1839,46 |  | 0,32 |
| 4. | Замена разбитых стекол в помещениях общего пользования (16 кв. м) | 1 раз/год | 2423,51 |  | 0,43 |
| 5. | Открытие подвальных окон (10 шт.) | 1 раз/год | 1856,72 |  | 0,33 |
|  | Всего по разделу: |  | 8807,04 |  | 1,55 |
| IV. Подготовка здания к эксплуатации в осенне-зимний период |  |  |  |  |  |
| 1. | Расконсервация системы отопления (80п.м.) | 1 раз/год | 1945,33 |  | 0,34 |
| 2. | Промывка системы отопления | 1 раз/год | 499,30 |  | 0,09 |
| 3. | Промывка и чистка элеваторов, грязевиков | 1 раз/год | 1011,11 |  | 0,18 |
| 4. | Регулировка системы отопления (25 п. м.) | 1 раз/год | 748,96 |  | 0,13 |
| 5. | Прочистка вентиляционных каналов (80 п. м.) | 1 раз/год | 4104,32 |  | 0,73 |
| 6. | Ремонт и установка пружин (8 шт.) | 1 раз/год | 840,41 |  | 0,14 |
| 7. | Ремонт оконных коробок, рам в местах общего пользования (4 шт.) | 1 раз/год | 2110,80 |  | 0,37 |
| 8. | Ремонт дверных коробок, входных дверей в местах общего пользования (4 шт.) | 1 раз/год | 3078,24 |  | 0,54 |
| 9. | Ремонт слуховых окон и чердачных люков (2 шт.) | 1 раз/год | 2418,63 |  | 0,43 |
| 10. | Ремонт отдельных участков кровли | 1 раз/год | 4993,11 |  | 0,88 |
| 11. | Ремонт и закрытие подвальных окон (5 шт.) | 1 раз/год | 2149,87 |  | 0,39 |
|  | Всего по разделу: |  | 23900,08 |  | 4,22 |
| V. Ремонт и наладка инженерного оборудования в местах общего пользования |  |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт распределительного щитка (1 шт.) | 1 раз/год | 808,86 |  | 0,14 |
| 2. | Ремонт вводного распределительного устройства (1 шт.) | 1 раз/год | 2029,68 |  | 0,36 |
| 3. | Ремонт квартирных электрощитков (6 шт.) | 1 раз/год | 3654,95 |  | 0,65 |
| 4. | Замер сопротивления изоляции (18 замеров) | 1 раз/год | 2516,53 |  | 0,44 |
| 5. | Ремонт электрооборудования мест общего пользования | 1 раз/год | 2995,86 |  | 0,53 |
| 6. | Набивка сальников, задвижек систем ХВС, ГВС и ЦТ (6 шт.) | 1 раз/год | 793,90 |  | 0,14 |
| 7. | Заделка свищей и трещин на трубопроводах (10 шт.) | 1 раз/год | 1123,46 |  | 0,19 |
| 8. | Подчеканка канализационных раструбов (3 шт.) | 1 раз/год | 389,47 |  | 0,07 |
| 9. | Укрепление трубопроводов (10 шт.) | 1 раз/год | 399,44 |  | 0,07 |
| 10. | Ремонт и содержание газового оборудования | Постоянно | 1659,94 |  | 0,29 |
| 11. | Смена отдельных участков трубопроводов ЦО, ГВС, ХВС и канализации (4 п. м.) | 1 раз/год | 6890,49 |  | 1,21 |
| 12. | Смена в местах общего пользования: |  |  |  |  |
| 12.1 | патронов (л/кл. - 1 шт.) | 7 раз/год | 1013,60 |  | 0,18 |
| 12.2 | выключателей (л/кл. - 1 шт.) | 3 раза/год | 284,61 |  | 0,06 |
| 12.3 | ламп (л/кл. - 1 шт.) | 9 раз/год | 494,32 |  | 0,09 |
|  | Всего по разделу: |  | 25055,11 |  | 4,42 |
| VI. Прочие работы |  |  |  |  |  |
| 1. | Очистка наледи с крыш по периметру | По мере необходимости (расчетное количество – 5 раз/год) |  | 1856,70 | 0,33 |
| 2. | Аварийные работы | По мере необходимости |  | 12215,25 | 2,16 |
| 3. | Ремонт или замена почтовых ящиков | 1 раз/год |  | 2198,76 | 0,39 |
| 4. | Планово-предупредительные осмотры инженерных коммуникаций в жилых помещениях с выдачей предписаний по необходимости | 1 раз/год |  | 1997,25 | 0,35 |
| 5 | Дератизация и дезинфекция здания | 1 раз/год |  | 2263,55 | 0,39 |
|  | Всего по разделу: |  |  | 20531,51 | 3,62 |
|  | ИТОГО: |  |  | 115603,42 | 20,39 |

- Лот 1

1. ул. Торцева дом № 23

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющимся объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

| 1. Адрес многоквартирного дома | ул. Торцева, дом № 23 |  |
| --- | --- | --- |
| 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) | - |  |
| 3. Серия, тип постройки | - |  |
| 4. Год постройки | 1937 |  |
| 5. Степень износа по данным государственного технического учета | 30 % (на 08.02.1980) | % |
| 6. Степень фактического износа | 86 % (износ на 01.04.2008) | % |
| 7. Год последнего капитального ремонта | 1973 |  |
| 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу | - |  |
| 9. Количество этажей | 2 | шт. |
| 10. Наличие подвала | - |  |
| 11. Наличие цокольного этажа | - |  |
| 12. Наличие мансарды | - |  |
| 13. Наличие мезонина | - |  |
| 14. Количество квартир | 8 | шт. |
| 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | - |  |
| 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания | Постановление Мэра Северодвинска от 21.06.1994 № 164 |  |
| 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) | - |  |
| 18. Строительный объем | 2961,0 | куб.м |
| 19. Площадь: |  |  |
| а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками | 663,9 | кв. м |
| б) жилых помещений (общая площадь квартир) | 429,8 | кв. м |
| в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | - | кв. м |
| г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | 1057,8 | кв. м |
| 20. Количество лестниц | 2 | шт. |
| 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) | 147,8 | кв. м |
| 22. Уборочная площадь общих коридоров | - | кв. м |
| 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (чердак и тех/подполье) | 910,0 | кв. м |
| 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома | 2596,0 | кв. м |
| 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | - |  |

- II. Техническое состояние многоквартирного дома,  включая пристройки

| № | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | Деревянные сваи | Неудовлетворительное; искривление горизонтальных линий цоколя |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Брус заводской заготовки | Удовлетворительное; сильная продуваемость и промерзание стен |
| 3 | Перегородки | Деревянные | Удовлетворительное |
| 4 | Перекрытия: |  |  |
|  | чердачные | Деревянное, отепленное | Удовлетворительное; трещины на потолке |
|  | междуэтажные | Деревянное, отепленное | Удовлетворительное; трещины на потолке |
| 5 | Крыша | Асбофанера | Неудовлетворительное |
| 6 | Полы | Деревянные, отепленные, окрашены, частично цементные | Удовлетворительное |
| 7 | Проемы: |  |  |
|  | окна | Двойные, створчатые с форточками | Удовлетворительное |
|  | двери | Филенчатые | Удовлетворительное |
| 8 | Отделка: |  |  |
|  | внутренняя | Штукатурка стен и потолков, окраска окон и дверей | Удовлетворительное |
|  | наружная | Обшит досками | Удовлетворительное |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно – техническое, иное оборудование: |  |  |
|  | ванны напольные | Да | Удовлетворительное |
|  | электроплиты | Нет |  |
|  | телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания | От городской сети |  |
|  | сигнализация | Нет |  |
|  | мусоропровод | Нет |  |
|  | лифт | Нет |  |
|  | вентиляция | Естественная |  |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: |  |  |
|  | электроснабжение | Напряжение 220В, проводка открытая | Удовлетворительное |
|  | холодное водоснабжение | От городской магистрали | Удовлетворительное |
|  | горячее водоснабжение | центральное | Удовлетворительное |
|  | водоотведение | От городского коллектора | Удовлетворительное |
|  | газоснабжение | Баллонное |  |
|  | отопление (от внешних котельных) | От ТЭЦ | Удовлетворительное |
|  | отопление (от домовой котельной) | Нет |  |
|  | печи | Нет |  |
|  | калориферы | Нет |  |
|  | АГВ | Нет |  |
| 11 | Крыльца | Деревянные | Удовлетворительное |

| Перечень дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме № 23 ул. Торцева |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № п/п | Наименование | Объем работ |  | Стоимость работ (рублей) |
|  | 1 | Установка городков, замена свай | 1,8 куб. м |  | 29466,00 |
|  | 2 | Восстановление (ремонт) отмостки | 12,0 кв. м |  | 6568,00 |
|  | 3 | Большой ремонт коробок наружных дверей | 2 шт. |  | 4000,00 |
|  | 4 | Устранение повреждений полов в местах общего пользования многоквартирного дома (тамбур) | 1,8 кв. м |  | 10500,00 |
|  | 5 | Частичный косметический ремонт подъезда | 8,0 кв. м |  | 2200,00 |
|  | 6 | Ремонт дверного порога | 2,2 м.п. |  | 1000,00 |
|  | 7 | Ремонт крыльца | 2,5 кв. м |  | 1000,00 |
|  | 8 | Ремонт штукатурки стен отдельными местами | 2,5 кв. м |  | 3000,00 |
|  | 9 | Малый ремонт коробок наружных дверей | 2 шт. |  | 2000,00 |
|  | 10 | Смена остекления в помещениях общего пользования | 3,0 кв. м |  | 512,00 |

2. ул. Пионерская дом № 3а

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющимся объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

| 1. Адрес многоквартирного дома | ул. Пионерская, дом № 3А |  |
| --- | --- | --- |
| 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) | - |  |
| 3. Серия, тип постройки | - |  |
| 4. Год постройки | 1951 |  |
| 5. Степень износа по данным государственного технического учета | 62% (на 06.02.2001) | % |
| 6. Степень фактического износа | - |  |
| 7. Год последнего капитального ремонта | 1966 |  |
| 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу | - |  |
| 9. Количество этажей | 2 | шт. |
| 10. Наличие подвала | - |  |
| 11. Наличие цокольного этажа | - |  |
| 12. Наличие мансарды | - |  |
| 13. Наличие мезонина | - |  |
| 14. Количество квартир | 8 | шт. |
| 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | - | шт. |
| 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания | - |  |
| 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) | - |  |
| 18. Строительный объем | 1442,0 | куб.м |
| 19. Площадь: |  |  |
| а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками | 409,7 | кв. м |
| б) жилых помещений (общая площадь квартир) | 240,6 | кв. м |
| в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | - | кв. м |
| г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | 138,0 | кв. м |
| 20. Количество лестниц | 1 | шт. |
| 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) | 42,7 | кв. м |
| 22. Уборочная площадь общих коридоров | - | кв. м |
| 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (чердак и тех/подполье) | - | кв. м |
| 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома | 1350,0 | кв. м |
| 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | - |  |

- II. Техническое состояние многоквартирного дома,  включая пристройки

| № | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | Деревянные сваи | Искривление горизонтальных линий цоколя, оседание отдельных участков |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Брус заводской заготовки | Удовлетворительное; неравномерная осадка, деформация |
| 3 | Перегородки | Деревянные | Удовлетворительное; трещины, выпучивание |
| 4 | Перекрытия: |  |  |
|  | чердачные | Деревянное, отепленное | Удовлетворительное; трещины на потолке, провисание |
|  | междуэтажные | Деревянное отепленное | Удовлетворительное; трещины на потолке |
| 5 | Крыша | Деревянный настил по деревянным стропилам; кровля - шифер | Трещины, сколы, гниль деревянных конструкций |
| 6 | Полы | Деревянные, отепленные, окрашены, в санузлах -плиточные | Удовлетворительное; сильная просадка, изношенность досок |
| 7 | Проемы: |  |  |
|  | окна | Двойные, створчатые с форточками, окрашены | Переплеты рассохлись, подоконная доска поражена гнилью |
|  | двери | Филенчатые, окрашенные | Полотна повреждены, осели |
| 8 | Отделка: |  |  |
|  | внутренняя | Штукатурка стен и потолков, окраска окон и дверей, оклейка обоями стен | Трещины штукатурки, шелушение окраски, разрыв обоев |
|  | наружная | Штукатурка | Трещины, отслоение |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно – техническое, иное оборудование: |  |  |
|  | ванны напольные | Да | Удовлетворительное |
|  | электроплиты | Нет |  |
|  | телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания | От городской сети |  |
|  | сигнализация | Нет |  |
|  | мусоропровод | Нет |  |
|  | лифт | Нет |  |
|  | вентиляция | Естественная |  |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: |  |  |
|  | электроснабжение | Напряжение 220В, проводка открытая | Удовлетворительное |
|  | холодное водоснабжение | От городской магистрали | Удовлетворительное |
|  | горячее водоснабжение | центральное | Удовлетворительное |
|  | водоотведение | От городского коллектора | Удовлетворительное |
|  | газоснабжение | Баллонное |  |
|  | отопление (от внешних котельных) | От ТЭЦ | Удовлетворительное |
|  | отопление (от домовой котельной) | Нет |  |
|  | печи | Нет |  |
|  | калориферы | Нет |  |
|  | АГВ | Нет |  |
| 11 | Крыльца | Деревянные | Настил изношен |

| Перечень дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме № 3а ул. Пионерская |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № п/п | Наименование | Объем работ | Стоимость работ (рублей) |
|  | 1 | Установка городков | 1,8 куб. м | 29466,00 |
|  | 2 | Устранение (ремонт) разрушений штукатурки | 6,0 кв. м | 8064,00 |
|  | 3 | Частичный косметический ремонт подъезда (1 этаж) | 8,0 кв. м | 2200,00 |
|  | 4 | Ремонт деревянного крыльца (вход в подъезд) | 1 шт. | 1000,00 |
|  | 5 | Большой ремонт наружных дверных коробок | 2 шт. | 4000,00 |
|  | 6 | Смена свесов | 10,0 кв. м | 3810,00 |
|  | 7 | Малый ремонт коробок наружных дверей (со двора) | 2 шт. | 2000,00 |
|  | 8 | Ремонт дверного порога | 2,2 м.п. | 1000,00 |
|  | 9 | Ремонт штукатурки стен отдельными местами | 2,5 кв. м | 3000,00 |
|  | 10 | Смена остекления в помещениях общего пользования | 3,0 кв. м | 512,00 |

- Лот 2

1. ул. Республиканская дом № 20

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющимся объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

| 1. Адрес многоквартирного дома | ул. Республиканская, дом № 20 |  |
| --- | --- | --- |
| 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) | - |  |
| 3. Серия, тип постройки | - |  |
| 4. Год постройки | 1938 |  |
| 5. Степень износа по данным государственного технического учета | 63 % (по данным БТИ на 28.05.1996) |  |
| 6. Степень фактического износа | 87 % (расчетный износ на 14.07.2008) |  |
| 7. Год последнего капитального ремонта | 1971 |  |
| 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу | - |  |
| 9. Количество этажей | 2 | шт. |
| 10. Наличие подвала | - |  |
| 11. Наличие цокольного этажа | - |  |
| 12. Наличие мансарды | - |  |
| 13. Наличие мезонина | - |  |
| 14. Количество квартир | 12 | шт. |
| 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | - |  |
| 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания | - |  |
| 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) | - |  |
| 18. Строительный объем | 2472,0 | куб.м |
| 19. Площадь: |  |  |
| а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками | 541,4 | кв. м |
| б) жилых помещений (общая площадь квартир) | 319,1 | кв. м |
| в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | 147,0 | кв. м |
| г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | 128,4 | кв. м |
| 20. Количество лестниц | 3 | шт. |
| 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) | 100,4 | кв. м |
| 22. Уборочная площадь общих коридоров | - | кв. м |
| 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (чердак) | 28,0 | кв. м |
| 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома | 2640,0 | кв. м |
| 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | - |  |

- II. Техническое состояние многоквартирного дома,  включая пристройки

| № | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | Деревянные сваи- ½ Железобетонные – ½ | Искривление горизонтальных линий цоколя |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Брусчатые | Нарушение жесткости сруба, образование трещин, глубокие трещины, зазоры |
| 3 | Перегородки | Деревянные | Вертикальные трещины, выпучивание в вертикальной площади |
| 4 | Перекрытия: |  |  |
|  | чердачные | Деревянное, отепленное | Глубокие трещины в перекрытии |
|  | междуэтажные | Деревянное, отепленное | Заметный прогиб |
| 5 | Крыша | Деревянные стропила, кровля - шифер | Трещины, сколы, гниль деревянных конструкций |
| 6 | Полы | Деревянные, отепленные, окрашены, в сан/узлах - цементные | Прогибы, просадка, скрип, вибрация |
| 7 | Проемы: |  |  |
|  | окна | Двойные, створные с форточками | Сильные перекосы; створки не открываются, поражение гнилью |
|  | двери | Филенчатые, окрашены | Сильные перекосы, повреждения |
| 8 | Отделка: |  |  |
|  | внутренняя | Штукатурка стен, потолков, побелка, масляная окраска окон, дверей, панелей, оклейка обоями стен | Трещины, загрязнение обоев, отпадение штукатурки, выпучивание |
|  | наружная | Обшивка вагонкой с окраской | Окрасочный слой местами треснул, отслоение, вздутие |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно – техническое, иное оборудование: |  |  |
|  | ванны напольные | Да | Удовлетворительное |
|  | электроплиты | Дет |  |
|  | телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания | От АТС и от городской сети |  |
|  | сигнализация | Нет |  |
|  | мусоропровод | Нет |  |
|  | лифт | Нет |  |
|  | вентиляция | Естественная |  |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: |  |  |
|  | электроснабжение | Проводка открытая, напряжение 220В | Удовлетворительное; повреждение электросетей |
|  | холодное водоснабжение | От городской магистрали | Удовлетворительное; коррозия водопровода, капельные течи, повреждение санитарных приборов |
|  | горячее водоснабжение | Центральное | Удовлетворительное |
|  | водоотведение | В городской коллектор | Удовлетворительное |
|  | газоснабжение | Баллонное |  |
|  | отопление (от внешних котельных) | От ТЭЦ | Удовлетворительное |
|  | отопление (от домовой котельной) | Нет |  |
|  | печи | Нет |  |
|  | калориферы | Нет |  |
|  | АГВ | Нет |  |
| 11 | Крыльца, лестничные клетки | Да | Удовлетворительное; изношенность ступеней, трещины в досках на лестничной клетке в ступенях |

|  | Перечень дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме № 20 по ул. Республиканская |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Наименование | Объем работ | Стоимость работ (рублей) |
| 1 |  | Ремонт кровли | 15,0 кв. м | 10065,00 |
| 2 |  | Устранение повышенных прогибов площадок и маршей | 8,6 кв. м | 37679,00 |
| 3 |  | Большой ремонт коробок наружных дверей | 2 шт. | 4000,00 |
| 4 |  | Устранение повреждений полов в местах общего пользования многоквартирного дома (тамбур) | 1,8 кв. м | 10500,00 |
| 5 |  | Частичный косметический ремонт подъезда | 8,0 кв. м | 2200,00 |
| 6 |  | Ремонт дверного порога | 2,2 м.п. | 1000,00 |
| 7 |  | Ремонт крыльца | 2,5 кв. м | 1000,00 |
| 8 |  | Ремонт штукатурки стен отдельными местами | 2,5 кв. м | 3000,00 |
| 9 |  | Малый ремонт коробок наружных дверей | 2 шт. | 2000,00 |
| 10 |  | Смена остекления в помещениях общего пользования | 3,0 кв. м | 512,00 |

- Лот 3

1. ул. Полярная дом № 5

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющимся объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

| 1. Адрес многоквартирного дома | ул. Полярная, дом № 5 |  |
| --- | --- | --- |
| 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) | - |  |
| 3. Серия, тип постройки | - |  |
| 4. Год постройки | 1941 |  |
| 5. Степень износа по данным государственного технического учета | 62 % (на 11.12.1990) | % |
| 6. Степень фактического износа | 96 % (расчетный % износа на 01.04.2008) | % |
| 7. Год последнего капитального ремонта | 1962 |  |
| 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу | - |  |
| 9. Количество этажей | 2 | шт. |
| 10. Наличие подвала | - |  |
| 11. Наличие цокольного этажа | - |  |
| 12. Наличие мансарды | - |  |
| 13. Наличие мезонина | - |  |
| 14. Количество квартир | 8 | шт. |
| 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | - |  |
| 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания | Решение от 29.12.1990 года № 301 |  |
| 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) | - |  |
| 18. Строительный объем | 3315,0 | куб.м |
| 19. Площадь: |  |  |
| а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками | 704,8 | кв. м |
| б) жилых помещений (общая площадь квартир) | 492,8 | кв. м |
| в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | - | кв. м |
| г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | 555,5 | кв. м |
| 20. Количество лестниц | 2 | шт. |
| 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) | 100,5 | кв. м |
| 22. Уборочная площадь общих коридоров | - | кв. м |
| 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (чердак) | 455,0 | кв. м |
| 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома | 3107,0 | кв. м |
| 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | - |  |

- II. Техническое состояние многоквартирного дома,  включая пристройки

| № | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | Деревянные сваи | Неудовлетворительное; искривление цоколя |
| 2 | Наружные и капитальные внутренние стены | Брус заводской заготовки | Неудовлетворительное; искривление стен |
| 3 | Перегородки | Деревянные | Неудовлетворительное; искривление стен |
| 4 | Перекрытия: |  |  |
|  | чердачные | Деревянное, отепленное | Неудовлетворительное; щели на потолке, прогиб |
|  | междуэтажные | Деревянное, отепленное | Неудовлетворительное; щели на потолке, прогиб |
| 5 | Крыша | Асбофанера | Удовлетворительное; протечки |
| 6 | Полы | Деревянные, отепленные окрашены, частично цементные | Неудовлетворительное; стертости, щели |
| 7 | Проемы: |  |  |
|  | окна | Двойные створные с форточками | Удовлетворительное; рассохлись, расшатаны |
|  | двери | Филенчатые | Удовлетворительное; рассохлись, расшатаны |
| 8 | Отделка: |  |  |
|  | внутренняя | Штукатурка стен, потолков, окраска окон, дверей | Удовлетворительное; выпучивание штукатурки, щели |
|  | наружная | Обшивка вагонкой с окраской | Удовлетворительное |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно – техническое, иное оборудование: |  |  |
|  | ванны напольные | Да | Неудовлетворительное; течи труб |
|  | электроплиты | Нет |  |
|  | телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания | Да |  |
|  | сигнализация | Нет |  |
|  | мусоропровод | Нет |  |
|  | лифт | Нет |  |
|  | вентиляция | Естественная |  |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: |  |  |
|  | электроснабжение | Проводка открытая, напряжение 220В | Удовлетворительное |
|  | холодное водоснабжение | От центральной магистрали | Удовлетворительное |
|  | горячее водоснабжение | Центральное | Удовлетворительное |
|  | водоотведение | От городского коллектора | Удовлетворительное |
|  | газоснабжение | Баллонное |  |
|  | отопление (от внешних котельных) | От ТЭЦ | Удовлетворительное |
|  | отопление (от домовой котельной) | Нет |  |
|  | печи | Нет |  |
|  | калориферы | Нет |  |
|  | АГВ | Нет |  |
| 11 | Крыльца | Деревянные | Удовлетворительное |

| Перечень дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме № 5 по ул. Полярная |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Объем работ | Стоимость работ (рублей) |  |
| 1 | Установка городков (замена свай) | 1,8 куб. м | 29466,00 |  |
| 2 | Восстановление (ремонт) отмостки | 13,0 кв. м | 7112,00 |  |
| 3 | Смена свесов | 10,5 кв. м | 4000,00 |  |
| 4 | Частичный косметический ремонт подъезда | 8,0 кв. м | 2200,00 |  |
| 5 | Ремонт шиферной кровли | 20,0 кв. м | 10500,00 |  |
| 6 | Ремонт дверного порога | 2,2 м.п. | 1000,00 |  |
| 7 | Ремонт крыльца | 2,5 кв. м | 1000,00 |  |
| 8 | Ремонт штукатурки стен отдельными местами | 2,5 кв. м | 3000,00 |  |
| 9 | Малый ремонт коробок наружных дверей | 2 шт. | 2000,00 |  |
| 10 | Смена остекления в помещениях общего пользования | 3,0 кв. м | 512,00 |  |

2. ул. Профсоюзная дом № 4

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющимся объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

| 1. Адрес многоквартирного дома | ул. Профсоюзная, дом № 4 |  |
| --- | --- | --- |
| 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) | - |  |
| 3. Серия, тип постройки | - |  |
| 4. Год постройки | 1941 |  |
| 5. Степень износа по данным государственного технического учета | 59 % (на 29.08. 1991) | % |
| 6. Степень фактического износа | 91 % (расчетный износ на 01.04.2008) | % |
| 7. Год последнего капитального ремонта | 1963 |  |
| 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу | - |  |
| 9. Количество этажей | 2 | шт. |
| 10. Наличие подвала | - |  |
| 11. Наличие цокольного этажа | - |  |
| 12. Наличие мансарды | - |  |
| 13. Наличие мезонина | - |  |
| 14. Количество квартир | 8 | шт. |
| 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | - |  |
| 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания | Постановление Мэра Северодвинска от 15.10.1990 № 83 |  |
| 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) | - |  |
| 18. Строительный объем | 3080,0 | куб.м |
| 19. Площадь: |  |  |
| а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками | 710,6 | кв. м |
| б) жилых помещений (общая площадь квартир) | 495,5 | кв. м |
| в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | - | кв. м |
| г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | 584,9 | кв. м |
| 20. Количество лестниц | 2 | шт. |
| 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) | 100,8 | кв. м |
| 22. Уборочная площадь общих коридоров | - | кв. м |
| 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (чердак) | 484,1 | кв. м |
| 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома | 2288,0 | кв. м |
| 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | - |  |

- II. Техническое состояние многоквартирного дома,  включая пристройки

| № | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | Деревянные сваи | Неудовлетворительное; гниль, искривление горизонтальных линий цоколя |
| 2 | Наружные и капитальные внутренние стены | Брусчатые | Неудовлетворительное; искривление горизонтали, следы гнили |
| 3 | Перегородки | Деревянные | Неудовлетворительное; искривление горизонтали, следы гнили |
| 4 | Перекрытия: |  |  |
|  | чердачные | Деревянные, отепленные | Неудовлетворительное; глубокие щели на потолке |
|  | междуэтажные | Деревянные, отепленные | Неудовлетворительное; глубокие щели на потолке |
| 5 | Крыша | Асбофанера | Удовлетворительное; протечки |
| 6 | Полы | Деревянные, отепленные, покрашены, частично плиточные | Удовлетворительное; щели, стертость |
| 7 | Проемы: |  |  |
|  | окна | Двухстворные с форточками | Удовлетворительное; перекосы, рассохлись |
|  | двери | Филенчатые | Удовлетворительное; полотна осели, двери рассохлись |
| 8 | Отделка: |  |  |
|  | внутренняя | Штукатурка стен, потолков, окраска окон и дверей | Удовлетворительное; трещины в штукатурке |
|  | наружная | Обшивка вагонкой с окраской | Удовлетворительное; отслоение окрасочного слоя |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно – техническое, иное оборудование: |  |  |
|  | ванны напольные | Да | Неудовлетворительное; течи труб |
|  | электроплиты | Нет |  |
|  | телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания |  |  |
|  | сигнализация | Нет |  |
|  | мусоропровод | Нет |  |
|  | лифт | Нет |  |
|  | вентиляция | Естественная |  |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: |  |  |
|  | электроснабжение | Проводка открытая, напряжение 220В | Удовлетворительное |
|  | холодное водоснабжение | От центральной магистрали | Удовлетворительное; плохо поступает холодная вода; сантех/приборы неисправны |
|  | горячее водоснабжение | Центральное | Удовлетворительное |
|  | водоотведение | От городского коллектора | Удовлетворительное |
|  | газоснабжение | Баллонное |  |
|  | отопление (от внешних котельных) | От ТЭЦ | Удовлетворительное |
|  | отопление (от домовой котельной) | Нет |  |
|  | печи | Нет |  |
|  | калориферы | Нет |  |
|  | АГВ | Нет |  |
| 11 | Крыльца | Деревянные | Удовлетворительное |

Перечень дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме № 4 по ул. Профсоюзная

| № п/п | Наименование | Объем работ | Стоимость работ (рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка городков, замена свай | 1,8 куб. м | 29466,00 |
| 2 | Восстановление (ремонт) отмостки | 13,0 кв. м | 7112,00 |
| 3 | Ремонт полов в тамбуре | 2 шт. | 7200,00 |
| 4 | Ремонт кровли: - ремонт шиферной кровли - ремонт коньковой доски | 20,0 кв. м 30,0 м.п. | 13500,00 |
| 5 | Малый ремонт коробок наружных дверей (со двора) | 2 шт. | 2000,00 |
| 6 | Ремонт дверного порога | 2,2 м.п. | 1000,00 |
| 7 | Ремонт крыльца | 2,5 кв. м | 1000,00 |
| 8 | Большой ремонт наружных дверных коробок | 2 шт. | 4000,00 |
| 9 | Ремонт штукатурки стен | 2,5 кв. м | 3000,00 |
| 10 | Смена остекления в помещениях общего пользования | 3,0 кв. м | 512,00 |

- Лот 4

1. ул. Советская дом № 35а

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющимся объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

| 1. Адрес многоквартирного дома | ул. Советская, дом № 35 А |  |
| --- | --- | --- |
| 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) | - |  |
| 3. Серия, тип постройки | - |  |
| 4. Год постройки | 1937 |  |
| 5. Степень износа по данным государственного технического учета | 62 % (на 14.01.2000) | % |
| 6. Степень фактического износа | 76 % (расчетный износ на 01.04.2008) | % |
| 7. Год последнего капитального ремонта | 1963 |  |
| 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу | - |  |
| 9. Количество этажей | 2 | шт. |
| 10. Наличие подвала | - |  |
| 11. Наличие цокольного этажа | - |  |
| 12. Наличие мансарды | - |  |
| 13. Наличие мезонина | - |  |
| 14. Количество квартир | 12 | шт. |
| 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | - |  |
| 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания | Постановление Мэра Северодвинска от 10.10.2001 № 122 |  |
| 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) | - |  |
| 18. Строительный объем | 3749,0 | куб.м |
| 19. Площадь: |  |  |
| а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками | 877,6 | кв. м |
| б) жилых помещений (общая площадь квартир) | 561,8 | кв. м |
| в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | - | кв. м |
| г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | 671,3 | кв. м |
| 20. Количество лестниц | 2 | шт. |
| 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) | 82,3 | кв. м |
| 22. Уборочная площадь общих коридоров | - | кв. м |
| 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (чердак) | 589,0 | кв. м |
| 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома | 3325,0 | кв. м |
| 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | - |  |

- II. Техническое состояние многоквартирного дома,  включая пристройки

| № | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | Деревянные сваи | Неудовлетворительное; искривление горизонтали, мелкие повреждения фундамента |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Брусчатые, обшиты, окрашены | Неудовлетворительное; неравномерная осадка, выпучивание стен, отклонение стен от вертикали |
| 3 | Перегородки | Деревянные | Отклонение от вертикали |
| 4 | Перекрытия: |  |  |
|  | чердачные | Деревянное, отепленное | Неудовлетворительное; диагональные трещины |
|  | междуэтажные | Деревянные, отепленные | Неудовлетворительное; диагональные трещины |
| 5 | Крыша | Асбофанера | Неудовлетворительное; ослаблены крепления, дефекты слуховых окон |
| 6 | Полы | Деревянные, отепленные, окрашены, частично – цементные | Неудовлетворительное; прогибы и просадки |
| 7 | Проемы: |  |  |
|  | окна | Двухстворчатые с форточками | Неудовлетворительное; неплотный притвор, перекошены, приборы неисправны |
|  | двери | Филенчатые | Неудовлетворительное; неплотный притвор, перекошены, приборы неисправны |
| 8 | Отделка: |  |  |
|  | внутренняя | Окраска окон и дверей, штукатурка и побелка потолка, оклейка стен обоями | Удовлетворительное; снос и загрязнение покрасочного слоя |
|  | наружная | Обшивка вагонкой с покраской | Удовлетворительное; выпучивание, трещины |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно – техническое, иное оборудование: |  |  |
|  | ванны напольные | Да | Удовлетворительное |
|  | электроплиты | Нет |  |
|  | телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания | От городской сети |  |
|  | сигнализация | Нет |  |
|  | мусоропровод | Нет |  |
|  | лифт | Нет |  |
|  | вентиляция | Естественная |  |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: |  |  |
|  | электроснабжение | Проводка скрытая, напряжение 220В | Удовлетворительное |
|  | холодное водоснабжение | От центральной магистрали | Неудовлетворительное; ржавчина сантехнического оборудования, протечки труб |
|  | горячее водоснабжение | Центральное | Удовлетворительное |
|  | водоотведение | От городского коллектора | Удовлетворительное |
|  | газоснабжение | Баллонное |  |
|  | отопление (от внешних котельных) | От ТЭЦ | Удовлетворительное |
|  | отопление (от домовой котельной) | Нет |  |
|  | печи | Нет |  |
|  | калориферы | Нет |  |
|  | АГВ | Нет |  |
| 11 | Крыльца | Деревянные | Неудовлетворительное; снос ступеней |

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме № 35а, ул. Советская, являющимся объектом конкурса

| № п/п | Наименование работ (услуг) | Периодичность в год |  | Годовая плата, руб. |  | Стоимость 1 кв. м общей площади, руб. в месяц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Зимний период |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2 см | 71раз/период (3 раза/неделю) |  |  | 2 372,95 | 0,419 |
| 1.2. | Сдвижка свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см | 21 раз/период (1 раз/неделю) |  |  | 3 058,10 | 0,539 |
| 1.3. | Посыпка территории песком | 34 раза/период (1-2 раз/неделю- по необходимости) |  |  | 1 217,51 | 0,215 |
| 1.4. | Очистка уплотненного снега | 14 раз/период (1 раз/2 недели) |  |  | 1 266,41 | 0,223 |
|  | 2. Летний период |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Подметание территории | 131 раз/период (5 раз/неделю) |  |  | 4 482,50 | 0,791 |
| 2.2. | Уборка зеленой зоны | 131 раз/период (5 раз/неделю) |  |  | 2 918,84 | 0,515 |
| 2.3. | Очистка урн | 129 раз/период (5 раз/неделю) |  |  | 2 033,93 | 0,359 |
| 2.4. | Промывка урн | 19 раз/год (1-2 раза/месяц) |  |  | 576,10 | 0,102 |
| 2.5. | Выкашивание "зеленой зоны" | 1 раз/период |  |  | 572,95 | 0,101 |
| 2.6. | Уборка территории от листвы и мусора | 2 раза/период |  |  | 3 374,01 | 0,595 |
| 3. | Уборка контейнерной площадки (20 кв.м) | 262 раза/год |  |  | 882,68 | 0,156 |
| 4. | Вывоз ТБО | 365 раз/год (ежедневно) |  |  | 3 968,16 | 0,700 |
| 5. | Приобретение контейнера (1 штука) | Период действия договора управления |  |  | 264,54 | 0,070 |
|  | Всего по разделу: |  |  |  | 26 988,68 | 4,78 |
| II. Наружные (безинструментальные) осмотры общего имущества (плановые) |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Кровля | 1 раз/год | 183,55 |  |  | 0,032 |
| 2. | Фасад | 1 раз/год | 367,10 |  |  | 0,065 |
| 3. | Фундамент | 1 раз/год | 183,55 |  |  | 0,032 |
| 4. | Инженерное оборудование | 1 раз/год | 187,57 |  |  | 0,033 |
|  | Всего по разделу: |  | 921,77 |  |  | 0,16 |
| III. Подготовка здания к эксплуатации в весенне-летний период |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Очистка кровли от мусора | 1 раз/год | 1 673,98 |  |  | 0,295 |
| 2. | Снятие пружин (8 шт.) | 1 раз/год | 345,07 |  |  | 0,061 |
| 3. | Консервация системы центрального отопления (80 п. м. на дом) | 1 раз/год | 1 382,02 |  |  | 0,244 |
| 4. | Замена разбитых стекол в помещениях общего пользования (16 кв. м) | 1 раз/год | 1 820,82 |  |  | 0,321 |
| 5. | Открытие подвальных окон (10 шт.) | 1 раз/год | 1 394,98 |  |  | 0,246 |
|  | Всего по разделу: |  | 6 616,86 |  |  | 1,17 |
| IV. Подготовка здания к эксплуатации в осенне-зимний период |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Расконсервация системы отопления (80 п.м. на дом) | 1 раз/год | 1 461,55 |  |  | 0,258 |
| 2. | Промывка системы отопления | 1 раз/год | 375,14 |  |  | 0,066 |
| 3. | Промывка и чистка элеваторов, грязевиков | 1 раз/год | 759,66 |  |  | 0,134 |
| 4. | Регулировка системы отопления (25 п. м.) | 1 раз/год | 562,71 |  |  | 0,099 |
| 5. | Прочистка вентиляционных каналов (80 п. м.) | 1 раз/год | 3 083,64 |  |  | 0,544 |
| 6. | Ремонт и установка пружин (8 шт.) | 1 раз/год | 631,41 |  |  | 0,111 |
| 7. | Ремонт оконных коробок, рам в местах общего пользования (4 шт.) | 1 раз/год | 1 585,87 |  |  | 0,280 |
| 8. | Ремонт дверных коробок, входных дверей в местах общего пользования (4 шт.) | 1 раз/год | 2 312,73 |  |  | 0,408 |
| 9. | Ремонт слуховых окон и чердачных люков (2 шт.) | 1 раз/год | 1 817,15 |  |  | 0,321 |
| 10. | Ремонт отдельных участков кровли | 1 раз/год | 3 751,40 |  |  | 0,662 |
| 11. | Ремонт и закрытие подвальных окон (5 шт.) | 1 раз/год | 1 615,24 |  |  | 0,285 |
|  | Всего по разделу: |  | 17 956,49 |  |  | 3,168 |
| V. Ремонт и наладка инженерного оборудования в местах общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт распределительного щитка (1 шт.) | 1 раз/год | 607,73 |  |  | 0,107 |
| 2. | Ремонт вводного распределительного устройства (1 шт.) | 1 раз/год | 1 524,94 |  |  | 0,269 |
| 3. | Ремонт квартирных электрощитков (6 шт.) | 1 раз/год | 2 746,02 |  |  | 0,484 |
| 4. | Замер сопротивления изоляции (18 замеров) | 1 раз/год | 1 890,71 |  |  | 0,334 |
| 5. | Ремонт электрооборудования мест общего пользования | 1 раз/год | 2 250,84 |  |  | 0,397 |
| 6. | Набивка сальников, задвижек систем ХВС, ГВС и ЦТ (6 шт.) | 1 раз/год | 596,47 |  |  | 0,105 |
| 7. | Заделка свищей и трещин на трубопроводах (10 шт.) | 1 раз/год | 844,07 |  |  | 0,149 |
| 8. | Подчеканка канализационных раструбов (3 шт.) | 1 раз/год | 292,61 |  |  | 0,052 |
| 9. | Укрепление трубопроводов (10 шт.) | 1 раз/год | 300,11 |  |  | 0,053 |
| 10. | Ремонт и содержание газового оборудования | Постоянно | 1 247,14 |  |  | 0,220 |
| 11. | Смена отдельных участков трубопроводов ЦО, ГВС, ХВС и канализации (4 м.п.) | 1 раз/год | 5 176,93 |  |  | 0,913 |
| 12. | Смена в местах общего пользования: |  |  |  |  |  |
| 12.1 | патронов (л/кл.-1 шт.) | 7 раз/год | 761,53 |  |  | 0,134 |
| 12.2 | выключателей (л/кл.-1 шт.) | 3 раза/год | 213,83 |  |  | 0,038 |
| 12.3 | ламп (л/кл.-1 шт.) | 9 раз/год | 371,39 |  |  | 0,066 |
|  | Всего по разделу: |  | 18 824,32 |  |  | 3,32 |
| VI. Прочие работы |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Очистка наледи с крыш по периметру | По мере необходимости (расчетное количество – 5 раз/год) | 1 394,98 |  |  | 0,246 |
| 2. | Аварийные работы | По мере необходимости | 9 177,50 |  |  | 1,619 |
| 3. | Ремонт или замена почтовых ящиков | 1 раз/год | 1 651,95 |  |  | 0,291 |
| 4. | Планово-предупредительные осмотры инженерных коммуникаций в жилых помещениях с выдачей предписаний по необходимости | 1 раз/год | 1 500,56 |  |  | 0,265 |
| 5 | Дератизация и дезинфекция здания | 1 раз/год | 1 700,64 |  |  | 0,300 |
|  | Всего по разделу: |  | 15 425,63 |  |  | 2,72 |
|  | ИТОГО: |  | 86 733,75 |  |  | 15,32 |

Перечень дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме № 35а по ул. Советская

| № п/п | Наименование | Объем работ | Стоимость работ (рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка городков, замена свай | 1,8 куб. м | 29466,00 |
| 2 | Окраска стен помещений общего пользования | 30,0 кв. м | 5653,00 |
| 3 | Ремонт штукатурки стен | 2,0 кв. м | 2500,00 |
| 4 | Ремонт деревянного крыльца | 1 шт. | 700,00 |
| 5 | Большой ремонт наружных дверных коробок | 1 шт. | 2000,00 |
| 6 | Смена свесов под фронтоном | 8,0 кв. м | 3050,00 |
| 7 | Ремонт шиферной кровли | 20,0 кв. м | 10500,00 |
| 8 | Ремонт штукатурки стен | 2,0 кв. м | 2400,00 |
| 9 | Смена остекления в помещениях общего пользования | 3,0 кв. м | 512,00 |
| 10 | Ремонт дверного порога | 2,0 м.п. | 910,00 |

2. ул. Республиканская дом № 34а

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющимся объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

| 1. Адрес многоквартирного дома | ул. Республиканская, д. 34 А |  |
| --- | --- | --- |
| 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) | 29 : 28 : 000000 : 0000 : 00525 |  |
| 3. Серия, тип постройки | - |  |
| 4. Год постройки | 1940 |  |
| 5. Степень износа по данным государственного технического учета | 61 % (от 08.06.2000) | % |
| 6. Степень фактического износа | 75% (расчетный износ на 01.04.2008) | % |
| 7. Год последнего капитального ремонта | 1963 |  |
| 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу | - |  |
| 9. Количество этажей | 2 | шт. |
| 10. Наличие подвала | - |  |
| 11. Наличие цокольного этажа | - |  |
| 12. Наличие мансарды | - |  |
| 13. Наличие мезонина | - |  |
| 14. Количество квартир | 12 | шт. |
| 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | - |  |
| 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания | Постановление Мэра Северодвинска от 24.04.2003 № 39 |  |
| 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) | - |  |
| 18. Строительный объем | 3797,0 | куб.м |
| 19. Площадь: |  |  |
| а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками | 870,0 | кв. м |
| б) жилых помещений (общая площадь квартир) | 560,7 | кв. м |
| в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | - | кв. м |
| г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | 706,1 | кв. м |
| 20. Количество лестниц | 2 | шт. |
| 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) | 102,1 | кв. м |
| 22. Уборочная площадь общих коридоров | - | кв. м |
| 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (чердак) | 604,0 | кв. м |
| 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома | 2288,0 | кв. м |
| 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | - |  |

II. Техническое состояние многоквартирного дома,  включая пристройки

| № | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | Деревянные сваи | Искривление горизонтальных линий стен, оседание отдельных участков |
| 2 | Наружные и капитальные внутренние стены | Брусчатые | Неравномерная осадка, перекосы окон и дверей; повреждение венцов, глубокие трещины в местах сопряжения |
| 3 | Перегородки | Деревянные | Глубокие трещины в местах сопряжения |
| 4 | Перекрытия: |  |  |
|  | чердачные | Деревянные, отепленные | Глубокие трещины штукатурки, перекосы |
|  | междуэтажные | Деревянные, отепленные | Глубокие трещины штукатурки, перекосы |
| 5 | Крыша | Стропила деревянные; кровля - шифер | Прогибы крыши, отколы, трещины шифера, ослабление крепления листов |
| 6 | Полы | Деревянные, отепленные, окрашенные; в санузлах цементные | Сильная просадка, изношенность, перекосы, местами гниль |
| 7 | Проемы: |  |  |
|  | окна | 2-хстворные с форточками | Гниль, переплеты расшатаны, перекошены |
|  | двери | Филенчатые | Повреждение обвязки полотен |
| 8 | Отделка: |  |  |
|  | внутренняя | Штукатурка стен, потолков; окраска панелей, окон, дверей | Протечки, отставание штукатурки и окрасочного слоя |
|  | наружная | Обивка вагонкой с окраской | Удовлетворительное |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно – техническое, иное оборудование: |  |  |
|  | ванны напольные | Да | Удовлетворительное |
|  | электроплиты | Нет |  |
|  | телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания | От городской сети |  |
|  | сигнализация | Нет |  |
|  | мусоропровод | Нет |  |
|  | лифт | Нет |  |
|  | вентиляция | Естественная |  |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: |  |  |
|  | электроснабжение | Проводка открытая, напряжение 220В | Удовлетворительное |
|  | холодное водоснабжение | От центральной магистрали | Коррозия труб, сантех/приборы неисправны, плохо поступает холодная вода |
|  | горячее водоснабжение | Центральное | Удовлетворительное |
|  | водоотведение | От городского коллектора | Удовлетворительное |
|  | газоснабжение | Баллонное |  |
|  | отопление (от внешних котельных) | От ТЭЦ | Удовлетворительное |
|  | отопление (от домовой котельной) | Нет |  |
|  | печи | Нет |  |
|  | калориферы | Нет |  |
|  | АГВ | Нет |  |
| 11 | Крыльца, лестничные клетки | Деревянные | Удовлетворительное; изношенность ступеней, гниль |

Перечень дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме № 34а по ул. Республиканская

| № п/п | Наименование | Объем работ | Стоимость работ (рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт слуховых окон | 2 шт. | 14813,00 |
| 2 | Ремонт кровли | 15,0 кв. м | 10066,00 |
| 3 | Ремонт дверного порога | 2,2 м.п. | 1000,00 |
| 4 | Ремонт крыльца | 2,5 кв. м | 1000,00 |
| 5 | Устранение повреждений полов в местах общего пользования многоквартирного дома (тамбур) | 1,8 кв. м | 10500,00 |
| 6 | Большой ремонт наружных дверных коробок | 2 шт. | 4000,00 |
| 7 | Частичный косметический ремонт л/клетки | 10,0 кв. м | 2750,00 |
| 8 | Ремонт штукатурки стен отдельными местами | 2,5 кв. м | 3000,00 |
| 9 | Смена остекления в помещениях общего пользования | 3,0 кв. м | 512,00 |
| 10 | Смена свесов | 10,5 кв. м | 4000,00 |

3. ул. Полярная дом № 11а

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющимся объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

| 1. Адрес многоквартирного дома | ул. Полярная, дом № 11А |  |
| --- | --- | --- |
| 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) | 29 : 28 : 000000 : 0000 : 01594 |  |
| 3. Серия, тип постройки | - |  |
| 4. Год постройки | 1959 |  |
| 5. Степень износа по данным государственного технического учета | 51 % (на 02.06.2000 г.) | % |
| 6. Степень фактического износа | 65 % (расчетный износ на 01.04.2008) | % |
| 7. Год последнего капитального ремонта | - |  |
| 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу | - |  |
| 9. Количество этажей | 2 | шт. |
| 10. Наличие подвала | - |  |
| 11. Наличие цокольного этажа | - |  |
| 12. Наличие мансарды | - |  |
| 13. Наличие мезонина | - |  |
| 14. Количество квартир | 8 | шт. |
| 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | - |  |
| 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания | Постановление Мэра Северодвинска от 07.05.2001 № 68 |  |
| 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) | - |  |
| 18. Строительный объем | 1458,0 | куб.м |
| 19. Площадь: |  |  |
| а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками | 380,9 | кв. м |
| б) жилых помещений (общая площадь квартир) | 250,6 | кв. м |
| в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | - | кв. м |
| г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | 286,9 | кв. м |
| 20. Количество лестниц | 1 | шт. |
| 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) | 31,9 | кв. м |
| 22. Уборочная площадь общих коридоров | - | кв. м |
| 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (чердак) | 255,0 | кв. м |
| 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома | 1047,0 | кв. м |
| 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | - |  |

- II. Техническое состояние многоквартирного дома,  включая пристройки

| № | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | Деревянные сваи | Искривление горизонтальных линий цоколя |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Брусчатые рубленные | Неудовлетворительное; искривление стен |
| 3 | Перегородки | Деревянные | Неудовлетворительное; искривление стен |
| 4 | Перекрытия: |  |  |
|  | чердачные | Деревянные, отепленные | Неудовлетворительное; щели на потолке, прогиб |
|  | междуэтажные | Деревянные, отепленные | Неудовлетворительное; щели на потолке, прогиб |
| 5 | Крыша | Асбофанера | Удовлетворительное |
| 6 | Полы | Деревянные, отепленные, покрашены; в санузлах – плиточные | Удовлетворительное; имеются стертости, щели |
| 7 | Проемы: |  |  |
|  | окна | 2-хстворные с форточками | Удовлетворительное; перекосы |
|  | двери | Филенчатые | Удовлетворительное; перекосы |
| 8 | Отделка: |  |  |
|  | внутренняя | Штукатурка стен, потолков; покраска окон и дверей | Удовлетворительное; вспучивание штукатурки, щели |
|  | наружная | Обшивка вагонкой с покраской | Удовлетворительное |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно – техническое, иное оборудование: |  |  |
|  | ванны напольные | Да | Неудовлетворительное; течи труб |
|  | электроплиты | Нет |  |
|  | телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания | От городской сети |  |
|  | сигнализация | Нет |  |
|  | мусоропровод | Нет |  |
|  | лифт | Нет |  |
|  | вентиляция | Естественная |  |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: |  |  |
|  | электроснабжение | Проводка скрытая, напряжение 220В | Удовлетворительное |
|  | холодное водоснабжение | От центральной магистрали | Удовлетворительное |
|  | горячее водоснабжение | Центральное | Удовлетворительное |
|  | водоотведение | От городского коллектора | Удовлетворительное |
|  | газоснабжение | Баллонное |  |
|  | отопление (от внешних котельных) | От ТЭЦ | Удовлетворительное |
|  | отопление (от домовой котельной) | Нет |  |
|  | печи | Нет |  |
|  | калориферы | Нет |  |
|  | АГВ | Нет |  |
| 11 | Крыльцо | Деревянное | Хорошее |

Перечень дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме № 11а по ул. Полярная

| № п/п | Наименование | Объем работ | Стоимость работ (рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт обшивки стен (смена досок обшивки) | 8,0 кв. м | 17108,00 |
| 2 | Ремонт кровли | 30,0 кв. м | 20131,00 |
| 3 | Ремонт полов в тамбуре | 2 шт. | 7200,00 |
| 4 | Малый ремонт коробок наружных дверей (со двора) | 2 шт. | 2000,00 |
| 5 | Ремонт дверного порога | 2,2 м.п. | 1000,00 |
| 6 | Ремонт крыльца | 2,5 кв. м | 1000,00 |
| 7 | Большой ремонт наружных дверных коробок | 2 шт. | 4000,00 |
| 8 | Смена свесов | 10,0 кв. м | 3810,00 |
| 9 | Ремонт штукатурки стен | 2,5 кв. м | 3000,00 |
| 10 | Смена остекления в помещениях общего пользования | 3,0 кв. м | 512,00 |

- Лот 5

1. ул. Индустриальная дом № 23/16

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющимся объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

| 1. Адрес многоквартирного дома | ул. Индустриальная, дом № 23/16 |  |
| --- | --- | --- |
| 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) | - |  |
| 3. Серия, тип постройки | - |  |
| 4. Год постройки | 1937 |  |
| 5. Степень износа по данным государственного технического учета | 15 % (от 02.02.2000) |  |
| 6. Степень фактического износа | 87 % |  |
| 7. Год последнего капитального ремонта | Комплексный капитальный ремонт – 2000 г. |  |
| 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу | - |  |
| 9. Количество этажей | 2 | шт. |
| 10. Наличие подвала | - |  |
| 11. Наличие цокольного этажа | - |  |
| 12. Наличие мансарды | - |  |
| 13. Наличие мезонина | - |  |
| 14. Количество квартир | 6 | шт. |
| 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | - |  |
| 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания | - |  |
| 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) | - |  |
| 18. Строительный объем | 4197,0 | кв.м |
| 19. Площадь: |  |  |
| а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками | 942,0 | кв. м |
| б) жилых помещений (общая площадь квартир) | 602,7 | кв. м |
| в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | - | кв. м |
| г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | 539,0 | кв. м |
| 20. Количество лестниц | 2 | шт. |
| 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) | 72,0 | кв. м |
| 22. Уборочная площадь общих коридоров | - | кв. м |
| 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (чердак) | 467,0 | кв. м |
| 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома | 2520,0 | кв. м |
| 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | - |  |

II. Техническое состояние многоквартирного дома,  включая пристройки

| № | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | Деревянные сваи | Неудовлетворительное; трещины в цоколе, повреждение досок |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Брусчатые | Удовлетворительное |
| 3 | Перегородки | Деревянные | Удовлетворительное |
| 4 | Перекрытия: |  |  |
|  | чердачные | Деревянные | Удовлетворительное |
|  | междуэтажные | Деревянные | Удовлетворительное |
|  | подвальные | Деревянные | Удовлетворительное |
| 5 | Крыша | Асбоцементные листы по деревянной обрешетке | Удовлетворительное |
| 6 | Полы | Деревянные | Удовлетворительное; прогибы, просадка в кв. 5 |
| 7 | Проемы: |  |  |
|  | окна | Двойные створчатые с форточками | Оконные коробки имеют перекос |
|  | двери | Филенчатые, окрашены | Удовлетворительное; перекос дверей |
| 8 | Отделка: |  |  |
|  | внутренняя | Штукатурка стен, потолков, побелка, оклейка обоями | Удовлетворительное; многочисленные трещины штукатурки; отслоение, отставание обоев |
|  | наружная | Обшит вагонкой | Удовлетворительное |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно – техническое, иное оборудование: |  |  |
|  | ванны напольные | Да (металлические) | Удовлетворительное |
|  | электроплиты | Нет |  |
|  | телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания | От городской сети |  |
|  | сигнализация | Нет |  |
|  | мусоропровод | Нет |  |
|  | лифт | Нет |  |
|  | вентиляция | Естественная |  |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: |  |  |
|  | электроснабжение | Проводка скрытая, напряжение 220В | Удовлетворительное |
|  | холодное водоснабжение | От центральной магистрали | Неудовлетворительное; коррозия труб |
|  | горячее водоснабжение | Центральное | Неудовлетворительное; коррозия труб |
|  | водоотведение | От городского коллектора | Удовлетворительное |
|  | газоснабжение | Баллонное |  |
|  | отопление (от внешних котельных) | От ТЭЦ | Удовлетворительное; батареи частично не греют |
|  | отопление (от домовой котельной) | Нет |  |
|  | печи | Нет |  |
|  | калориферы | Нет |  |
|  | АГВ | Нет |  |
| 11 | Крыльцо | Деревянное | Удовлетворительное |

Перечень дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме № 23/16 по ул. Индустриальная

| № п/п | Наименование | Объем работ | Стоимость работ (рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Смена карнизных свесов | 15,0 м. п. | 11833,00 |
| 2 | Ремонт кровли | 25,0 кв. м | 16776,00 |
| 3 | Ремонт штукатурки стен | 2,0 кв. м | 2500,00 |
| 4 | Ремонт деревянного крыльца | 1 шт. | 700,00 |
| 5 | Частичный косметический ремонт л/клетки | 10,0 кв. м | 2750,00 |
| 6 | Большой ремонт наружных дверных коробок | 1 шт. | 2000,00 |
| 7 | Смена свесов под фронтоном | 8,0 кв. м | 3050,00 |
| 8 | Ремонт штукатурки стен | 2,0 кв. м | 2400,00 |
| 9 | Смена остекления в помещениях общего пользования | 3,0 кв. м | 512,00 |
| 10 | Ремонт дверного порога | 2,0 м.п. | 910,00 |

2. ул. Индустриальная дом № 29/13

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющимся объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

| 1. Адрес многоквартирного дома | ул. Индустриальная, дом № 29/13 |  |
| --- | --- | --- |
| 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) | - |  |
| 3. Серия, тип постройки | - |  |
| 4. Год постройки | 1938 |  |
| 5. Степень износа по данным государственного технического учета | 60 % (от 04.03.1996) |  |
| 6. Степень фактического износа | 84 % |  |
| 7. Год последнего капитального ремонта | Комплексный капитальный ремонт – 1968 г. |  |
| 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу | - |  |
| 9. Количество этажей | 2 | шт. |
| 10. Наличие подвала | - |  |
| 11. Наличие цокольного этажа | - |  |
| 12. Наличие мансарды | - |  |
| 13. Наличие мезонина | - |  |
| 14. Количество квартир | 8 | шт. |
| 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | - |  |
| 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания | Постановление Мэра от 05.08.1996 № 190 |  |
| 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) | - |  |
| 18. Строительный объем | 4085,0 | куб.м |
| 19. Площадь: |  |  |
| а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками | 979,9 | кв. м |
| б) жилых помещений (общая площадь квартир) | 575,4 | кв. м |
| в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | - | кв. м |
| г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | 611,6 | кв. м |
| 20. Количество лестниц | 3 | шт. |
| 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) | 121,6 | кв. м |
| 22. Уборочная площадь общих коридоров | - | кв. м |
| 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (чердак) | 490,0 | кв. м |
| 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома | 2831,0 | кв. м |
| 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | - |  |

II. Техническое состояние многоквартирного дома,  включая пристройки

| № | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | Деревянные сваи | Неудовлетворительное; наблюдается искривление горизонтальной линии цоколя, осадка здания отдельными местами, частичное разрушение забирки, свая поражены гнилью |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Брусчатые | Неудовлетворительное; искривление наружных стен здания из-за неравномерной осадки здания |
| 3 | Перегородки | Деревянные | Неудовлетворительное; следы гнили на перегородках в кв. 1, 4 |
| 4 | Перекрытия: |  |  |
|  | чердачные | Деревянные | Удовлетворительное |
|  | междуэтажные | Деревянные | Удовлетворительное |
|  | подвальные | Деревянные | Удовлетворительное |
| 5 | Крыша | Асбоцементные листы по деревянной обрешетке | Неудовлетворительное; сколы, тещины, протечки, ослабление листов шифера |
| 6 | Полы | Деревянные | Неудовлетворительное; прогибы, просадки, стирание досок в ходовых местах, разрывы между плинтусом до 1,5 см; уклон пола в кв. 3, 4, 5 |
| 7 | Проемы: |  |  |
|  | окна | Двойные створчатые с форточками | Удовлетворительное; перекос |
|  | двери | Филенчатые, окрашены | Удовлетворительное; перекос дверей |
| 8 | Отделка: |  |  |
|  | внутренняя | Штукатурка стен, потолков, побелка, оклейка обоями | Удовлетворительное; многочисленные трещины штукатурки, отслоение, отставание обоев |
|  | наружная | Обшит вагонкой с окраской | Удовлетворительное; частично обшивка поражена гнилью |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно – техническое, иное оборудование: |  |  |
|  | ванны напольные | Да (чугунные) | Неудовлетворительное; эмалевое покрытие стерто |
|  | электроплиты | Нет |  |
|  | телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания | От городской сети |  |
|  | сигнализация | Нет |  |
|  | мусоропровод | Нет |  |
|  | лифт | Нет |  |
|  | вентиляция | Естественная |  |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: |  |  |
|  | электроснабжение | Проводка открытая, напряжение 220В | Неудовлетворительное; потеря эластичности проводки, превышение предельного нормативного срока эксплуатации проводки |
|  | холодное водоснабжение | От центральной магистрали | Неудовлетворительное; трубы текут, коррозия |
|  | горячее водоснабжение | Центральное | Неудовлетворительное; коррозия труб |
|  | водоотведение | От городского коллектора | Удовлетворительное |
|  | газоснабжение | Баллонное |  |
|  | отопление (от внешних котельных) | От ТЭЦ | Неудовлетворительное; батареи частично не греют, коррозия труб |
|  | отопление (от домовой котельной) | Нет |  |
|  | печи | Нет |  |
|  | калориферы | Нет |  |
|  | АГВ | Нет |  |
| 11 | Крыльцо | Деревянное | Удовлетворительное |

Перечень дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме № 29/13 по ул. Индустриальная

| № п/п | Наименование | Объем работ | Стоимость работ (рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт слуховых окон | 2 шт. | 14819,81 |
| 2 | Ремонт кровли | 30,0 кв. м | 20131,02 |
| 3 | Ремонт дверного порога | 2,2 м.п. | 1000,00 |
| 4 | Ремонт крыльца | 2,5 кв. м | 1000,00 |
| 5 | Устранение повреждений полов в местах общего пользования многоквартирного дома (тамбур) | 1,8 кв. м | 10500,00 |
| 6 | Большой ремонт наружных дверных коробок | 2 шт. | 4000,00 |
| 7 | Частичный косметический ремонт л/клетки | 10,0 кв. м | 2750,00 |
| 8 | Ремонт штукатурки стен отдельными местами | 2,5 кв. м | 3000,00 |
| 9 | Смена остекления в помещениях общего пользования | 3,0 кв. м | 512,00 |
| 10 | Смена свесов | 10,5 кв. м | 4000,00 |

3. ул. Лесная дом № 28

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющимся объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

| 1. Адрес многоквартирного дома | ул. Лесная, дом № 28 |  |
| --- | --- | --- |
| 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) | - |  |
| 3. Серия, тип постройки | - |  |
| 4. Год постройки | 1937 |  |
| 5. Степень износа по данным государственного технического учета | 56 % (от 24.03.1998) |  |
| 6. Степень фактического износа | 89 % |  |
| 7. Год последнего капитального ремонта | 1967 |  |
| 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу | - |  |
| 9. Количество этажей | 2 | шт. |
| 10. Наличие подвала | - |  |
| 11. Наличие цокольного этажа | - |  |
| 12. Наличие мансарды | - |  |
| 13. Наличие мезонина | - |  |
| 14. Количество квартир | 8 | шт. |
| 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | - |  |
| 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания | Постановление Мэра от 30.11.1998 № 9/78 |  |
| 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) | - |  |
| 18. Строительный объем | 4344,0 | куб.м |
| 19. Площадь: |  |  |
| а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками | 1016,2 | кв. м |
| б) жилых помещений (общая площадь квартир) | 674,9 | кв. м |
| в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | - | кв. м |
| г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | 583,1 | кв. м |
| 20. Количество лестниц | 2 | шт. |
| 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) | 81,1 | кв. м |
| 22. Уборочная площадь общих коридоров | - | кв. м |
| 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (чердак) | 502,0 | кв. м |
| 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома | 2221,0 | кв. м |
| 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | - |  |

II. Техническое состояние многоквартирного дома,  включая пристройки

| № | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | Деревянные сваи | Неудовлетворительное; искривление горизонтальной линии цоколя, осадка здания отдельными местами, частичное разрушение забирки, сваи поражены гнилью |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Брусчатые | Неудовлетворительное; искривление наружных стен здания из-за неравномерной осадки фундамента |
| 3 | Перегородки | Деревянные | Неудовлетворительное; следы гнили на перегородках в кв. 2 |
| 4 | Перекрытия: |  |  |
|  | чердачные | Деревянные | Удовлетворительное |
|  | междуэтажные | Деревянные | Удовлетворительное |
|  | подвальные | Деревянные | Неудовлетворительное |
| 5 | Крыша | Асбоцементные листы по деревянной обрешетке | Неудовлетворительное; прогибы, просадка, стирание досок, разрывы между плинтусом до 1,5 см; уклон пола в кв. 2, 5 |
| 6 | Полы | Деревянные | Неудовлетворительное; перекос полов, просадки, трещины |
| 7 | Проемы: |  |  |
|  | окна | Двойные створчатые с форточками | Неудовлетворительное; расшатаны переплеты, перекос |
|  | двери | Филенчатые, окрашены | Неудовлетворительное; перекос дверей |
| 8 | Отделка: |  |  |
|  | внутренняя | Штукатурка стен, потолков, побелка, оклейка обоями | Удовлетворительное; многочисленные трещины штукатурки, отслоение, отставание обоев |
|  | наружная | Обшит вагонкой | Удовлетворительное; частично обшивка поражена гнилью |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно – техническое, иное оборудование: |  |  |
|  | ванны напольные | Да (чугунные) | Неудовлетворительное; эмалевые поверхности ванн истерты |
|  | электроплиты | Нет |  |
|  | телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания | От городской сети |  |
|  | сигнализация | Нет |  |
|  | мусоропровод | Нет |  |
|  | лифт | Нет |  |
|  | вентиляция | Естественная |  |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: |  |  |
|  | электроснабжение | Проводка открытая, напряжение 220В | Неудовлетворительное; потеря эластичности проводки, превышение предельного нормативного срока эксплуатации проводки |
|  | холодное водоснабжение | От центральной магистрали | Неудовлетворительное; коррозия труб |
|  | горячее водоснабжение | Центральное | Неудовлетворительное; коррозия труб |
|  | водоотведение | От городского коллектора | Неудовлетворительное; коррозия труб |
|  | газоснабжение | Баллонное |  |
|  | отопление (от внешних котельных) | От ТЭЦ | Неудовлетворительное; батареи частично не греют, коррозия труб |
|  | отопление (от домовой котельной) | Нет |  |
|  | печи | Нет |  |
|  | калориферы | Нет |  |
|  | АГВ | Нет |  |
| 11 | Крыльцо | Деревянное | Удовлетворительное |

Перечень дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме № 28 по ул. Лесная

| № п/п | Наименование | Объем работ | Стоимость работ (рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Восстановление (ремонт) отмостки | 10,0 кв. м | 5470,92 |
| 2 | Ремонт карнизных свесов | 25,0 м. п. | 19718,79 |
| 3 | Малый ремонт коробок наружных дверей (со двора) | 2 шт. | 2000,00 |
| 4 | Ремонт дверного порога | 2,2 м.п. | 1000,00 |
| 5 | Ремонт крыльца | 2,5 кв. м | 1000,00 |
| 6 | Устранение повреждений полов в местах общего пользования многоквартирного дома (тамбур) | 1,8 кв. м | 10500,00 |
| 7 | Большой ремонт наружных дверных коробок | 2 шт. | 4000,00 |
| 8 | Ремонт штукатурки стен | 2,5 кв. м | 3000,00 |
| 9 | Смена остекления в помещениях общего пользования | 3,0 кв. м | 512,00 |
| 10 | Частичный косметический ремонт л/клетки | 10,0 кв. м | 2750,00 |

- Лот 6

1. ул. Лесная дом № 34/26

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющимся объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

| 1. Адрес многоквартирного дома | ул. Лесная, дом № 34/26 |  |
| --- | --- | --- |
| 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) | - |  |
| 3. Серия, тип постройки | - |  |
| 4. Год постройки | 1938 |  |
| 5. Степень износа по данным государственного технического учета | 54 % (от 20.12.1994) |  |
| 6. Степень фактического износа | 82 % |  |
| 7. Год последнего капитального ремонта | Комплексный капитальный ремонт - 1968 г. |  |
| 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу | - |  |
| 9. Количество этажей | 2 | шт. |
| 10. Наличие подвала | - |  |
| 11. Наличие цокольного этажа | - |  |
| 12. Наличие мансарды | - |  |
| 13. Наличие мезонина | - |  |
| 14. Количество квартир | 8 | шт. |
| 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | - |  |
| 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания | Постановление Мэра от 06.01.1995 № 6 |  |
| 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) | - |  |
| 18. Строительный объем | 4107,0 | куб.м |
| 19. Площадь: |  |  |
| а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками | 976,6 | кв. м |
| б) жилых помещений (общая площадь квартир) | 601,8 | кв. м |
| в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | - | кв. м |
| г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | 606,0 | кв. м |
| 20. Количество лестниц | 3 | шт. |
| 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) | 120,0 | кв. м |
| 22. Уборочная площадь общих коридоров | - | кв. м |
| 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (чердак) | 486,0 | кв. м |
| 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома | 3032,0 | кв. м |
| 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | - |  |

II. Техническое состояние многоквартирного дома,  включая пристройки

| № | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | Деревянные сваи | Неудовлетворительное; наблюдается искривление горизонтальной линии цоколя, осадка здания отдельными местами, частичное разрушение забирки, сваи поражены гнилью |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Брусчатые | Неудовлетворительное; искривление наружных стен здания из-за неравномерной осадки фундамента |
| 3 | Перегородки | Деревянные | Неудовлетворительное; следы гнили на перегородках в кв. 3, 4, 7 |
| 4 | Перекрытия: |  |  |
|  | чердачные | Деревянные | Удовлетворительное |
|  | междуэтажные | Деревянные | Удовлетворительное |
|  | подвальные | Деревянные | Неудовлетворительное |
| 5 | Крыша | Асбоцементные листы по деревянной обрешетке | Неудовлетворительное; сколы, трещины, протечки, ослабление листов шифера; нарушение сопряжений стропильной системы |
| 6 | Полы | Деревянные, частично цементные | Неудовлетворительное; прогибы, просадки, стирание досок в ходовых местах, разрывы между плинтусом до 1,5 см; наблюдается уклон пола в кв. 1, 3, 4, 7; разрушение цементных полов |
| 7 | Проемы: |  |  |
|  | окна | Двойные створчатые с форточками | Неудовлетворительное; оконные коробки частично поражены гнилью, имеют перекос |
|  | двери | Филенчатые, окрашенные | Неудовлетворительное; дверные коробки имеют перекос |
| 8 | Отделка: |  |  |
|  | внутренняя | Штукатурка стен, потолков, побелка, оклейка обоями | Удовлетворительное; многочисленные трещины штукатурки, отслоение, отставание обоев |
|  | наружная | Обшит вагонкой с окраской | Неудовлетворительное; трещины в обшивке, отставание досок |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно – техническое, иное оборудование: |  |  |
|  | ванны напольные | Да (чугунные) | Неудовлетворительное; эмалевые покрытия ванн истерты |
|  | электроплиты | Нет |  |
|  | телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания | От городской сети |  |
|  | сигнализация | Нет |  |
|  | мусоропровод | Нет |  |
|  | лифт | Нет |  |
|  | вентиляция | Естественная | Удовлетворительное |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: |  |  |
|  | электроснабжение | Проводка открытая, напряжение 220В | Неудовлетворительное; потеря эластичности проводки, превышение предельного нормативного срока эксплуатации проводки |
|  | холодное водоснабжение | От центральной магистрали | Неудовлетворительное; коррозия труб |
|  | горячее водоснабжение | Центральное | Неудовлетворительное; коррозия труб |
|  | водоотведение | От городского коллектора | Неудовлетворительное; коррозия труб |
|  | газоснабжение | Баллонное |  |
|  | отопление (от внешних котельных) | От ТЭЦ | Неудовлетворительное; батареи частично не греют, коррозия труб |
|  | отопление (от домовой котельной) | Нет |  |
|  | печи | Нет |  |
|  | калориферы | Нет |  |
|  | АГВ | Нет |  |
| 11 | Крыльцо | Деревянное | Удовлетворительное |

Перечень дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме № 34/26 по ул. Лесная

| № п/п | Наименование | Объем работ | Стоимость работ (рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт слуховых окон | 2 шт. | 14819,81 |
| 2 | Ремонт кровли | 35,0 кв. м | 23486,19 |
| 3 | Устранение повреждений полов в местах общего пользования (тамбур) | 8,8 кв. м | 9000,00 |
| 4 | Ремонт штукатурки стен | 2,0 кв. м | 2500,00 |
| 5 | Ремонт деревянного крыльца | 1 шт. | 700,00 |
| 6 | Частичный косметический ремонт л/клетки | 10,0 кв. м | 2750,00 |
| 7 | Большой ремонт наружных дверных коробок | 1 шт. | 2000,00 |
| 8 | Ремонт штукатурки стен | 2,0 кв. м | 2400,00 |
| 9 | Смена остекления в помещениях общего пользования | 3,0 кв. м | 512,00 |
| 10 | Ремонт дверного порога | 2,0 м. п. | 910,00 |

- Лот 7

1. ул. Индустриальная дом № 32

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющимся объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

| 1. Адрес многоквартирного дома | ул. Индустриальная, дом № 32 |  |
| --- | --- | --- |
| 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) | - |  |
| 3. Серия, тип постройки | - |  |
| 4. Год постройки | 1940 |  |
| 5. Степень износа по данным государственного технического учета | 61 % (от 1.03.1995) |  |
| 6. Степень фактического износа | 87 % (расчетный износ на 01.04.2008) |  |
| 7. Год последнего капитального ремонта | 1964 |  |
| 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу | - |  |
| 9. Количество этажей | 2 | шт. |
| 10. Наличие подвала | - |  |
| 11. Наличие цокольного этажа | - |  |
| 12. Наличие мансарды | - |  |
| 13. Наличие мезонина | - |  |
| 14. Количество квартир | 8 | шт. |
| 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | - |  |
| 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания | Постановление Мэра от 03.08.1995 № 183 |  |
| 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) | - |  |
| 18. Строительный объем | 2183,0 | куб.м |
| 19. Площадь: |  |  |
| а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками | 552,5 | кв. м |
| б) жилых помещений (общая площадь квартир) | 496,6 | кв. м |
| в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | - | кв. м |
| г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | 410,9 | кв. м |
| 20. Количество лестниц | 1 | шт. |
| 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) | 55,9 | кв. м |
| 22. Уборочная площадь общих коридоров | - | кв. м |
| 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (чердаки) | 355,0 | кв. м |
| 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома | 1703,0 | кв. м |
| 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | - |  |

II. Техническое состояние многоквартирного дома,  включая пристройки

| № | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | Деревянные сваи | Неудовлетворительное; трещины в цоколе, повреждение досок |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Брусчатые, обшиты вагонкой с окраской | Неудовлетворительное; выпучивание и промерзание стен; трещины в сопряжении со стенами |
| 3 | Перегородки | Деревянные | Неудовлетворительное; выпучивание и промерзание стен; трещины в сопряжении со стенами |
| 4 | Перекрытия: |  |  |
|  | чердачные | Деревянные, отепленные | Неудовлетворительное; следы протечек, глубокие трещины |
|  | междуэтажные | Деревянные, отепленные | Неудовлетворительное; следы протечек, глубокие трещины |
| 5 | Крыша | Асбофанера | Неудовлетворительное; протечки |
| 6 | Полы | Дощатые, по черному полу отепленные, в санузлах – цементные | Неудовлетворительное; перекос полов, просадки, трещины |
| 7 | Проемы: |  |  |
|  | окна | Двойные створчатые с форточками | Неудовлетворительное; расшатаны переплеты, перекос |
|  | двери | Филенчатые | Неудовлетворительное; перекос дверей |
| 8 | Отделка: |  |  |
|  | внутренняя | Штукатурка стен, потолков, окраска окон и дверей | Неудовлетворительное; вспучивание штукатурки, трещины |
|  | наружная | Обшит вагонкой с окраской | Неудовлетворительное; трещины в обшивке, отставание досок |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно – техническое, иное оборудование: |  |  |
|  | ванны напольные | Да | Неудовлетворительное; течи труб |
|  | электроплиты | Нет |  |
|  | телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания | От городской сети |  |
|  | сигнализация | Нет |  |
|  | мусоропровод | Нет |  |
|  | лифт | Нет |  |
|  | вентиляция | Естественная |  |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: |  |  |
|  | электроснабжение | Проводка открытая, напряжение 220В | Удовлетворительное |
|  | холодное водоснабжение | От центральной магистрали | Удовлетворительное |
|  | горячее водоснабжение | Центральное | Удовлетворительное |
|  | водоотведение | От городского коллектора | Удовлетворительное |
|  | газоснабжение | Баллонное |  |
|  | отопление (от внешних котельных) | От ТЭЦ | Неудовлетворительное; батареи частично не греют |
|  | отопление (от домовой котельной) | Нет |  |
|  | печи | Нет |  |
|  | калориферы | Нет |  |
|  | АГВ | Нет |  |
| 11 | Крыльцо | Деревянное | Удовлетворительное |

Перечень дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме № 32 по ул. Индустриальная

| № п/п | Наименование | Объем работ | Стоимость работ (рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Восстановление (ремонт) отмостки | 13,0 кв. м | 7111,65 |
| 2 | Ремонт кровли | 30,0 кв. м | 20131,02 |
| 3 | Устранение повреждений полов в местах общего пользования (тамбур) | 8,8 кв. м | 9000,00 |
| 4 | Ремонт штукатурки стен | 2,0 кв. м | 2500,00 |
| 5 | Ремонт деревянного крыльца | 1 шт. | 700,00 |
| 6 | Частичный косметический ремонт л/клетки | 10,0 кв. м | 2750,00 |
| 7 | Большой ремонт наружных дверных коробок | 1 шт. | 2000,00 |
| 8 | Ремонт штукатурки стен | 2,0 кв. м | 2400,00 |
| 9 | Смена остекления в помещениях общего пользования | 3,0 кв. м | 512,00 |
| 10 | Ремонт дверного порога | 2,0 м. п. | 910,00 |

- Лот 8

1. ул. Индустриальная дом № 20

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющимся объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

| 1. Адрес многоквартирного дома | ул. Индустриальная, дом № 20 |  |
| --- | --- | --- |
| 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) | - |  |
| 3. Серия, тип постройки | - |  |
| 4. Год постройки | 1937 |  |
| 5. Степень износа по данным государственного технического учета | 49 % (от 10.12.1987) |  |
| 6. Степень фактического износа | 89 % (расчетный износ на 01.04.2008) |  |
| 7. Год последнего капитального ремонта | 1966 |  |
| 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу | - |  |
| 9. Количество этажей | 1 | шт. |
| 10. Наличие подвала | - |  |
| 11. Наличие цокольного этажа | - |  |
| 12. Наличие мансарды | - |  |
| 13. Наличие мезонина | - |  |
| 14. Количество квартир | 4 | шт. |
| 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | - |  |
| 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания | Постановление Мэра от 12.05.1998 № 9/30 |  |
| 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) | - |  |
| 18. Строительный объем | 2047,0 | куб.м |
| 19. Площадь: |  |  |
| а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками | 524,5 | кв. м |
| б) жилых помещений (общая площадь квартир) | 330,3 | кв. м |
| в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | - | кв. м |
| г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | 526,0 | кв. м |
| 20. Количество лестниц | - | шт. |
| 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) | - | кв. м |
| 22. Уборочная площадь общих коридоров | - | кв. м |
| 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (чердаки) | 526,0 | кв. м |
| 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома | 2227,0 | кв. м |
| 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | - |  |

II. Техническое состояние многоквартирного дома,  включая пристройки

| № | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | Деревянные сваи | Неудовлетворительное; искривление горизонтальных линий стен; оседание отдельных участков здания |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Бревенчатые, с внутренней штукатуркой | Неудовлетворительное; прогибы стен; неравномерная осадка |
| 3 | Перегородки | Деревянные, двухтесовые | Неудовлетворительное; прогибы стен; неравномерная осадка |
| 4 | Перекрытия: |  |  |
|  | чердачные | По балкам накат из досок оштукатурен | Неудовлетворительное; следы протечек, глубокие трещины |
| 5 | Крыша | Деревянные стропила, кровля-шифер | Неудовлетворительное; отколы, трещины |
| 6 | Полы | Деревянные отепленные, окрашены | Неудовлетворительное; сильная просадка, изношенность окраски, досок |
| 7 | Проемы: |  |  |
|  | окна | Двойные створчатые с форточками, окрашены | Неудовлетворительное; перекошены переплеты |
|  | двери | Филенчатые с установкой приборов, окрашены | Неудовлетворительное; полотна осели |
| 8 | Отделка: |  |  |
|  | внутренняя | Штукатурка стен, потолков, их побелка; окраска окон, дверей, потолков | Неудовлетворительное; сильные трещины, выбоины штукатурки, протечки |
|  | наружная | Обшит вагонкой с окраской | Неудовлетворительное; трещины в обшивке, отставание досок |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно – техническое, иное оборудование: |  |  |
|  | ванны напольные | Да | Удовлетворительное |
|  | электроплиты | Нет |  |
|  | телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания | От городской сети |  |
|  | сигнализация | Нет |  |
|  | мусоропровод | Нет |  |
|  | лифт | Нет |  |
|  | вентиляция | Естественная |  |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: |  |  |
|  | электроснабжение | Проводка открытая, напряжение 220В | Удовлетворительное |
|  | холодное водоснабжение | От центральной магистрали | Неудовлетворительное; коррозия труб |
|  | горячее водоснабжение | Центральное | Удовлетворительное |
|  | водоотведение | От городского коллектора | Удовлетворительное |
|  | газоснабжение | Баллонное |  |
|  | отопление (от внешних котельных) | От ТЭЦ | Удовлетворительное |
|  | отопление (от домовой котельной) | Нет |  |
|  | печи | Нет |  |
|  | калориферы | Нет |  |
|  | АГВ | Нет |  |
| 11 | Крыльцо | Деревянное | Удовлетворительное |

Перечень дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме № 20 по ул. Индустриальная

| № п/п | Наименование | Объем работ | Стоимость работ (рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт слуховых окон | 2 шт. | 5523,00 |
| 2 | Ремонт кровли | 50,0 кв. м | 16987,00 |
| 3 | Малый ремонт коробок наружных дверей | 2 шт. | 2000,00 |
| 4 | Ремонт дверного порога | 2,2 м. п. | 1000,00 |
| 5 | Ремонт крыльца | 2,5 кв. м | 1000,00 |
| 6 | Устранение повреждений полов в местах общего пользования многоквартирного дома (тамбур) | 1,8 кв. м | 10500,00 |
| 7 | Большой ремонт наружных дверных коробок | 2 шт. | 4000,00 |
| 8 | Частичный косметический ремонт л/клетки | 10,0 кв. м | 2750,00 |
| 9 | Ремонт штукатурки стен отдельными местами | 2,5 кв. м | 3000,00 |
| 10 | Смена остекления в помещениях общего пользования | 3,0 кв. м | 512,00 |

2. ул. Республиканская дом № 17

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющимся объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

| 1. Адрес многоквартирного дома | ул. Республиканская, дом № 17 |  |
| --- | --- | --- |
| 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) | - |  |
| 3. Серия, тип постройки | - |  |
| 4. Год постройки | 1937 |  |
| 5. Степень износа по данным государственного технического учета | 43 % (от 08.01.1980) |  |
| 6. Степень фактического износа | 98 % (расчетный износ на 01.04.2008) |  |
| 7. Год последнего капитального ремонта | 1963 |  |
| 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу | - |  |
| 9. Количество этажей | 1 | шт. |
| 10. Наличие подвала | - |  |
| 11. Наличие цокольного этажа | - |  |
| 12. Наличие мансарды | - |  |
| 13. Наличие мезонина | - |  |
| 14. Количество квартир | 6 | шт. |
| 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | - |  |
| 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания | - |  |
| 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) | - |  |
| 18. Строительный объем | 2082,0 | куб.м |
| 19. Площадь: |  |  |
| а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками | 406,0 | кв. м |
| б) жилых помещений (общая площадь квартир) | 360,2 | кв. м |
| в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | - | кв. м |
| г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | 549,0 | кв. м |
| 20. Количество лестниц | - | шт. |
| 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) | 52,0 | кв. м |
| 22. Уборочная площадь общих коридоров |  | кв. м |
| 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (чердаки) | 497,0 | кв. м |
| 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома | 2082,0 | кв. м |
| 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | - |  |

II. Техническое состояние многоквартирного дома,  включая пристройки

| № | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | Деревянные сваи | Неудовлетворительное; поражение гнилью забирки, повреждение голов, свай |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Бревенчатые | Неудовлетворительное; выпучивание стен, нижние венцы подгнили |
| 3 | Перегородки | Деревянные | Удовлетворительное |
| 4 | Перекрытия: |  |  |
|  | чердачные | Деревянное, отепленное | Удовлетворительное; много трещин на потолке на коридорах и в местах общего пользования |
| 5 | Крыша | Асбофанера | Удовлетворительное; протечки и просветы в кровле |
| 6 | Полы | Деревянные, отепленные, окрашенные; частично цементные | Удовлетворительное; стертость досок в ходовых местах |
| 7 | Проемы: |  |  |
|  | окна | Двойные створные с форточками | Удовлетворительное; переплеты рассохлись, неплотный притвор из-за перекосов |
|  | двери | Филенчатые | Удовлетворительное; переплеты рассохлись, неплотный притвор из-за перекосов |
| 8 | Отделка: |  |  |
|  | внутренняя | Штукатурка стен, потолков; окраска окон и дверей | Удовлетворительное; выпучивание штукатурки |
|  | наружная | Обшивка тесом | Удовлетворительное; отставание досок |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно – техническое, иное оборудование: |  |  |
|  | ванны напольные | Да | Удовлетворительное |
|  | электроплиты | Нет |  |
|  | телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания | От АТС и от городской сети |  |
|  | сигнализация | нет |  |
|  | мусоропровод | Нет |  |
|  | лифт | Нет |  |
|  | вентиляция | Естественная |  |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: |  |  |
|  | электроснабжение | Напряжение 220В, проводка открытая | Удовлетворительное |
|  | холодное водоснабжение | От центральной магистрали | Удовлетворительное; плохо поступает холодная вода, сантехнические приборы неисправны |
|  | горячее водоснабжение | От ТЭЦ | Удовлетворительное |
|  | водоотведение | От городского коллектора | Удовлетворительное |
|  | газоснабжение | Баллонное |  |
|  | отопление (от внешних котельных) | От ТЭЦ | Удовлетворительное; капельные течи в местах нарезки |
|  | отопление (от домовой котельной) | Нет |  |
|  | печи | Нет |  |
|  | калориферы | Нет |  |
|  | АГВ | Нет |  |
| 11 | Крыльца | Деревянные | Удовлетворительное |

| Перечень дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме № 44/15 по пр. Беломорскому |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт слуховых окон | 2 шт. | 14812,00 |
| 2 | Ремонт кровли | 20,0 кв. м | 13421,00 |
| 3 | Устранение повреждений полов в местах общего пользования (тамбур) | 8,8 кв. м | 9000,00 |
| 4 | Ремонт штукатурки стен | 2,0 кв. м | 2500,00 |
| 5 | Ремонт деревянного крыльца | 1 шт. | 700,00 |
| 6 | Частичный косметический ремонт л/клетки | 10,0 кв. м | 2750,00 |
| 7 | Большой ремонт наружных дверных коробок | 1 шт. | 2000,00 |
| 8 | Ремонт штукатурки стен | 2,0 кв. м | 2400,00 |
| 9 | Смена остекления в помещениях общего пользования | 3,0 кв. м | 512,00 |
| 10 | Ремонт дверного порога | 2,0 м. п. | 910,00 |

- Лот 9

1. ул. Железнодорожная дом № 28а

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющимся объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

| 1. Адрес многоквартирного дома | ул. Железнодорожная, дом № 28А |  |
| --- | --- | --- |
| 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) | - |  |
| 3. Серия, тип постройки | - |  |
| 4. Год постройки | 1954 |  |
| 5. Степень износа по данным государственного технического учета | 72 % (от 20.12.2006) |  |
| 6. Степень фактического износа | - |  |
| 7. Год последнего капитального ремонта | - |  |
| 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу | - |  |
| 9. Количество этажей | 2 | шт. |
| 10. Наличие подвала | - |  |
| 11. Наличие цокольного этажа | - |  |
| 12. Наличие мансарды | - |  |
| 13. Наличие мезонина | - |  |
| 14. Количество квартир | 8 | шт. |
| 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | - |  |
| 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания | - |  |
| 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) | - |  |
| 18. Строительный объем | 1651,0 | куб.м |
| 19. Площадь: |  |  |
| а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками | 414,0 | кв. м |
| б) жилых помещений (общая площадь квартир) | 282,1 | кв. м |
| в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | - | кв. м |
| г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | 310,9 | кв. м |
| 20. Количество лестниц | 1 | шт. |
| 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) | 40,9 | кв. м |
| 22. Уборочная площадь общих коридоров | 0 | кв. м |
| 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (чердак) | 270,0 | кв. м |
| 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома | 3232,0 | кв. м |
| 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | - |  |

II. Техническое состояние многоквартирного дома,  включая пристройки

| № | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | Деревянные сваи | Неудовлетворительное; наблюдается искривление горизонтальной линии цоколя, осадка здания отдельными местами, частичное разрушение забирки, сваи поражены гнилью |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Брусчатые | Неудовлетворительное; искривление наружных стен здания из-за неравномерной осадки фундамента |
| 3 | Перегородки | Деревянные | Неудовлетворительное; следы гнили на перегородках в кв. 3, 4, 7 |
| 4 | Перекрытия: |  |  |
|  | чердачные | Деревянные | Удовлетворительное |
|  | междуэтажные | Деревянные | Неудовлетворительное |
|  | подвальные | Деревянные | Неудовлетворительное |
| 5 | Крыша | Деревянные стропила, асбоцементные листы по деревянной обрешетке | Неудовлетворительное; сколы, трещины, протечки, ослабление листов шифера; нарушение сопряжений стропильной системы |
| 6 | Полы | Деревянные, частично цементные | Неудовлетворительное; прогибы, просадки, стирание досок в ходовых местах, разрывы между плинтусом до 1,5 см; уклон пола в кв.1, 3, 4, 7; разрушение цементных полов |
| 7 | Проемы: |  |  |
|  | окна | Двойные створчатые с форточками | Неудовлетворительное; оконные коробки частично поражены гнилью, имеют перекос |
|  | двери | Филенчатые, окрашены | Неудовлетворительное; перекос дверных коробок |
| 8 | Отделка: |  |  |
|  | внутренняя | Штукатурка стен, потолков, побелка, оклейка обоями | Удовлетворительное; многочисленные трещины штукатурки, отслоение, отставание обоев |
|  | наружная | Вагонка | Удовлетворительное |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно – техническое, иное оборудование: |  |  |
|  | ванны напольные | Да (чугунные) | Неудовлетворительное; эмалевые покрытия ванн истерты |
|  | электроплиты | Нет |  |
|  | телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания | От городской сети |  |
|  | сигнализация | Нет |  |
|  | мусоропровод | Нет |  |
|  | лифт | Нет |  |
|  | вентиляция | Естественная |  |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: |  |  |
|  | электроснабжение | Проводка скрытая, напряжение 220В | Неудовлетворительное; потеря эластичности проводки, превышение предельного нормативного срока эксплуатации проводки |
|  | холодное водоснабжение | От центральной магистрали | Удовлетворительное |
|  | горячее водоснабжение | Центральное | Неудовлетворительное; коррозия труб |
|  | водоотведение | От городского коллектора | Неудовлетворительное; коррозия труб |
|  | газоснабжение | Баллонное |  |
|  | отопление (от внешних котельных) | От ТЭЦ | Неудовлетворительное; коррозия труб; неравномерный прогрев радиаторов |
|  | отопление (от домовой котельной) | Нет |  |
|  | печи | Нет |  |
|  | калориферы | Нет |  |
|  | АГВ | Нет |  |
| 11 | Крыльцо | Деревянное | Удовлетворительное |

Перечень дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме № 28а по ул. Железнодорожной

| № п/п | Наименование | Объем работ | Стоимость работ (рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Восстановление (ремонт) отмостки | 15,0 кв. м | 8208,00 |
| 2 | Устранение повышенных прогибов площадок и маршей | 8,6 кв. м | 37679,00 |
| 3 | Ремонт полов в тамбуре | 2 шт. | 7200,00 |
| 4 | Малый ремонт коробок наружных дверей (со двора) | 2 шт. | 2000,00 |
| 5 | Ремонт дверного порога | 2,2 м. п. | 1000,00 |
| 6 | Ремонт крыльца | 2,5 кв. м | 1000,00 |
| 7 | Устранение повреждений полов в местах общего пользования многоквартирного дома (тамбур) | 1,8 кв. м | 10500,00 |
| 8 | Большой ремонт наружных дверных коробок | 2 шт. | 4000,00 |
| 9 | Ремонт штукатурки стен | 2,5 кв. м | 3000,00 |
| 10 | Смена остекления в помещениях общего пользования | 3,0 кв. м | 512,00 |

2. ул. Лесная дом № 9в

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющимся объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

| 1. Адрес многоквартирного дома | ул. Лесная, дом № 9 В |  |
| --- | --- | --- |
| 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) | - |  |
| 3. Серия, тип постройки | - |  |
| 4. Год постройки | 1954 |  |
| 5. Степень износа по данным государственного технического учета | 72 % (20.12.2006) |  |
| 6. Степень фактического износа | - |  |
| 7. Год последнего капитального ремонта | - |  |
| 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу | - |  |
| 9. Количество этажей | 2 | шт. |
| 10. Наличие подвала | - |  |
| 11. Наличие цокольного этажа | - |  |
| 12. Наличие мансарды | - |  |
| 13. Наличие мезонина | - |  |
| 14. Количество квартир | 8 | шт. |
| 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | - |  |
| 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания | - |  |
| 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) | - |  |
| 18. Строительный объем | 1557,0 | куб.м |
| 19. Площадь: |  |  |
| а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками | 417,9 | кв. м |
| б) жилых помещений (общая площадь квартир) | 280,6 | кв. м |
| в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | - | кв. м |
| г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | 299,6 | кв. м |
| 20. Количество лестниц | 1 | шт. |
| 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) | 29,6 | кв. м |
| 22. Уборочная площадь общих коридоров | - | кв. м |
| 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (чердаки) | 270,0 | кв. м |
| 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома | 1562,0 | кв. м |
| 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | - |  |

II. Техническое состояние многоквартирного дома,  включая пристройки

| № | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | Деревянные сваи | Неудовлетворительное; наблюдается искривление горизонтальной линии цоколя, осадка здания отдельными местами, частичное разрушение забирки, сваи поражены гнилью |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Брусчатые | Неудовлетворительное; искривление наружных стен здания из-за неравномерной осадки фундамента |
| 3 | Перегородки | Деревянные | Неудовлетворительное; следы гнили на перегородках в кв. 3, 4, 7 |
| 4 | Перекрытия: |  |  |
|  | чердачные | Деревянные | Удовлетворительное |
|  | междуэтажные | Деревянные | Неудовлетворительное |
|  | подвальные | Деревянные | Неудовлетворительное |
| 5 | Крыша | Деревянные стропила, асбоцементные листы по деревянной обрешетке | Неудовлетворительное; сколы, трещины, протечки, ослабление листов шифера; нарушение сопряжений стропильной системы |
| 6 | Полы | Деревянные, частично цементные | Неудовлетворительное; прогибы, просадки, стирание досок в ходовых местах, разрывы между плинтусом до 1,5 см; уклон пола в кв. 1, 3, 4, 7; разрушение цементных полов |
| 7 | Проемы: |  |  |
|  | окна | Двойные створчатые с форточками | Неудовлетворительное; оконные коробки частично поражены гнилью, имеют перекос |
|  | двери | Филенчатые, окрашены | Неудовлетворительное; перекос дверных коробок |
| 8 | Отделка: |  |  |
|  | внутренняя | Штукатурка стен, потолков, побелка, оклейка обоями | Удовлетворительное; многочисленные трещины штукатурки, отслоение, отставание обоев |
|  | наружная | Оштукатурен | Удовлетворительное; частично разрушена штукатурка |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно – техническое, иное оборудование: |  |  |
|  | ванны напольные | Да (чугунные) | Неудовлетворительное; эмалевые поверхности ванн истерты |
|  | электроплиты | Нет |  |
|  | телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания | От городской сети |  |
|  | сигнализация | Нет |  |
|  | мусоропровод | Нет |  |
|  | лифт | Нет |  |
|  | вентиляция | Естественная |  |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: |  |  |
|  | электроснабжение | Проводка скрытая, напряжение 220В | Неудовлетворительное; потеря эластичности проводки; превышение предельного нормативного срока эксплуатации проводки |
|  | холодное водоснабжение | От центральной магистрали | Удовлетворительное |
|  | горячее водоснабжение | Центральное | Неудовлетворительное; коррозия труб |
|  | водоотведение | От городского коллектора | Неудовлетворительное; коррозия труб |
|  | газоснабжение | Баллонное |  |
|  | отопление (от внешних котельных) | От ТЭЦ | Неудовлетворительное; коррозия труб; неравномерный прогрев радиаторов |
|  | отопление (от домовой котельной) | Нет |  |
|  | печи | Нет |  |
|  | калориферы | Нет |  |
|  | АГВ | Нет |  |
| 11 | Крыльцо | Деревянное | Удовлетворительное |

Перечень дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме № 9в по ул. Лесная

| № п/п | Наименование работ |  |  |  | Объем работ | Стоимость работ (рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт шиферной кровли |  |  |  | 20,0 кв. м | 10500,00 |
| 2 |  | Малый ремонт коробок наружных дверей |  |  | 2 шт. | 2000,00 |
| 3 |  | Ремонт дверного порога |  |  | 2,2 м. п. | 1000,00 |
| 4 |  | Ремонт крыльца |  |  | 2,5 кв. м | 1000,00 |
| 5 |  |  | Устранение повреждений полов в местах общего пользования многоквартирного дома (тамбур) |  | 1,8 кв. м | 10500,00 |
| 6 |  |  | Большой ремонт наружных дверных коробок |  | 2 шт. | 4000,00 |
| 7 |  |  | Частичный косметический ремонт л/клетки |  | 10,0 кв. м | 2750,00 |
| 8 |  |  | Ремонт штукатурки стен отдельными местами |  | 2,5 кв. м | 3000,00 |
| 9 |  |  | Смена остекления в помещениях общего пользования |  | 3,0 кв. м | 512,00 |
| 10 |  |  |  | Смена свесов | 10,5 кв. м | 4000,00 |

- Лот 10

1. ул. Полярная дом № 29б

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющимся объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

| 1. Адрес многоквартирного дома | ул. Полярная, дом № 29 Б |  |
| --- | --- | --- |
| 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) | - |  |
| 3. Серия, тип постройки | - |  |
| 4. Год постройки | 1959 |  |
| 5. Степень износа по данным государственного технического учета | 39 % (от 11.01.1988) |  |
| 6. Степень фактического износа | 79 % (расчетный износ на 01.04.2008) |  |
| 7. Год последнего капитального ремонта | 1971 |  |
| 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу | - |  |
| 9. Количество этажей | 2 | шт. |
| 10. Наличие подвала | - |  |
| 11. Наличие цокольного этажа | - |  |
| 12. Наличие мансарды | - |  |
| 13. Наличие мезонина | - |  |
| 14. Количество квартир | 8 | шт. |
| 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | нет |  |
| 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания | Постановление Мэра от 12.12.1990 № 282 |  |
| 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) | - |  |
| 18. Строительный объем | 1486,0 | куб.м |
| 19. Площадь: |  |  |
| а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками | 413,6 | кв. м |
| б) жилых помещений (общая площадь квартир) | 271,3 | кв. м |
| в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | 0 | кв. м |
| г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | 245,1 | кв. м |
| 20. Количество лестниц | 1 | шт. |
| 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) | 38,1 | кв. м |
| 22. Уборочная площадь общих коридоров | 0 | кв. м |
| 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (чердак) | 207,0 | кв. м |
| 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома | (совместно с земельным участком Полярная, 29А) |  |
| 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | - |  |

II. Техническое состояние многоквартирного дома,  включая пристройки

| № | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | Деревянные столбы | Неудовлетворительное; столбы поражены гнилью, неравномерная осадка |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Деревянный брус, обшивка вагонкой с окраской | Неудовлетворительное; следы гнили, выпучивание стен отдельными местами |
| 3 | Перегородки | Деревянные | Удовлетворительное; трещины в сопряжении со стенами |
| 4 | Перекрытия: |  |  |
|  | чердачные | Деревянные, отепленные | Неудовлетворительное; диагональные трещины в перекрытии |
|  | междуэтажные | Деревянные, отепленные | Неудовлетворительное; диагональные трещины в перекрытии |
|  | подвальные | Деревянный брус | Неудовлетворительное; прогиб, выпирание отдельными местами |
| 5 | Крыша | Асбошиферные листы, стропила из бревен | Неудовлетворительное; изношенность покрытия, сколы, трещины, протечки |
| 6 | Полы | Дощатые, отепленные, окрашены; частично цементные | Неудовлетворительное; прогиб, выпирание отдельными местами, трещины, стертость досок |
| 7 | Проемы: |  |  |
|  | окна | Двойные створчатые с форточками | Неудовлетворительное; перекос, оконные переплеты рассохлись, расшатаны |
|  | двери | Филенчатые | Неудовлетворительное; перекос дверей, неплотный притвор |
| 8 | Отделка: |  |  |
|  | внутренняя | Штукатурка стен, потолков с побелкой; стены-обои; окна, двери - окрашены | Неудовлетворительное; трещины на штукатурке, протечки, обрывы обоев |
|  | наружная | Обшит вагонкой с окраской | Неудовлетворительное; выпучивание отдельными местами, окраска утрачена |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно – техническое, иное оборудование: |  |  |
|  | ванны напольные | Да (чугунные) | Неудовлетворительное; изношенность, отслоение эмалевого покрытия |
|  | электроплиты | Нет |  |
|  | телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания | От городской сети |  |
|  | сигнализация | Нет |  |
|  | мусоропровод | Нет |  |
|  | лифт | Нет |  |
|  | вентиляция | Естественная |  |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: |  |  |
|  | электроснабжение | Проводка открытая, напряжение 220В | Неудовлетворительное; эластичность утрачена |
|  | холодное водоснабжение | От центральной магистрали | Неудовлетворительное; коррозия труб |
|  | горячее водоснабжение | Центральное | Неудовлетворительное |
|  | водоотведение | От городского коллектора | Неудовлетворительное |
|  | газоснабжение | Баллонное |  |
|  | отопление (от внешних котельных) | От ТЭЦ | Неудовлетворительное; батареи частично не греют |
|  | отопление (от домовой котельной) | Нет |  |
|  | печи | Нет |  |
|  | калориферы | Нет |  |
|  | АГВ | Нет |  |
| 11 | Крыльцо | Дощатые ступени | Неудовлетворительное; неравномерная осадка, стертость досок |

Перечень дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме № 29б по ул. Полярная

| № п/п | Наименование работ |  |  |  | Объем работ | Стоимость работ (рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт шиферной кровли |  |  |  | 20,0 кв. м | 10500,00 |
| 2 |  | Малый ремонт коробок наружных дверей |  |  | 2 шт. | 2000,00 |
| 3 |  | Ремонт дверного порога |  |  | 2,2 м. п. | 1000,00 |
| 4 |  | Ремонт крыльца |  |  | 2,5 кв. м | 1000,00 |
| 5 |  |  | Устранение повреждений полов в местах общего пользования многоквартирного дома (тамбур) |  | 1,8 кв. м | 10500,00 |
| 6 |  |  | Большой ремонт наружных дверных коробок |  | 2 шт. | 4000,00 |
| 7 |  |  | Частичный косметический ремонт л/клетки |  | 10,0 кв. м | 2750,00 |
| 8 |  |  | Ремонт штукатурки стен отдельными местами |  | 2,5 кв. м | 3000,00 |
| 9 |  |  | Смена остекления в помещениях общего пользования |  | 3,0 кв. м | 512,00 |
| 10 |  |  |  | Смена свесов | 10,5 кв. м | 4000,00 |

2. ул. Лесная дом № 29/28

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющимся объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

| 1. Адрес многоквартирного дома | ул. Лесная, дом № 29/28 |  |
| --- | --- | --- |
| 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) | - |  |
| 3. Серия, тип постройки | - |  |
| 4. Год постройки | 1938 |  |
| 5. Степень износа по данным государственного технического учета | 50 % (от 05.12.1990) |  |
| 6. Степень фактического износа | 74 % (расчетный износ на 17.04.2008) |  |
| 7. Год последнего капитального ремонта | 1972 |  |
| 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу | - |  |
| 9. Количество этажей | 2 | шт. |
| 10. Наличие подвала | - |  |
| 11. Наличие цокольного этажа | - |  |
| 12. Наличие мансарды | - |  |
| 13. Наличие мезонина | - |  |
| 14. Количество квартир | 8 | шт. |
| 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | - |  |
| 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания | Постановление Мэра от 12.05.1998 № 9/30 |  |
| 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) | - |  |
| 18. Строительный объем | 4204,0 | куб.м |
| 19. Площадь: |  |  |
| а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками | 979,9 | кв. м |
| б) жилых помещений (общая площадь квартир) | 592,6 | кв. м |
| в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | - | кв. м |
| г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | 1124,1 | кв. м |
| 20. Количество лестниц | 3 | шт. |
| 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) | 144,1 | кв. м |
| 22. Уборочная площадь общих коридоров | - | кв. м |
| 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (чердак, тех/подвал) | 980,0 | кв. м |
| 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома | 2502,0 | кв. м |
| 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | - |  |

II. Техническое состояние многоквартирного дома,  включая пристройки

| № | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | Деревянные столбы | Неудовлетворительное; столбы поражены гнилью, неравномерная осадка |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Деревянный брус, обшивка вагонкой с окраской | Неудовлетворительное; следы гнили, выпучивание стен отдельными местами |
| 3 | Перегородки | Деревянные | Удовлетворительное; трещины в сопряжении со стенами |
| 4 | Перекрытия: |  |  |
|  | чердачные | Деревянные, отепленные | Неудовлетворительное; диагональные трещины в перекрытии |
|  | междуэтажные | Деревянные, отепленные | Неудовлетворительное; диагональные трещины |
|  | подвальные | Деревянный брус | Неудовлетворительное; прогиб, выпирание отдельными местами |
| 5 | Крыша | Стропила из бревен, асбошиферные листы | Неудовлетворительное; изношенность покрытия, сколы, трещины, протечки |
| 6 | Полы | Дощатые, отепленные, окрашены; частично цементные | Неудовлетворительное; прогиб, выпирание отдельными метами, стертость досок |
| 7 | Проемы: |  |  |
|  | окна | Двойные створчатые с форточками | Неудовлетворительное; перекос, оконные переплеты рассохлись, расшатаны |
|  | двери | Филенчатые | Неудовлетворительное; перекос дверей, неплотный притвор |
| 8 | Отделка: |  |  |
|  | внутренняя | Штукатурка стен, потолков с побелкой; стены - обои; окна, двери - окрашены | Неудовлетворительное; трещины на штукатурке, протечки, обрывы обоев |
|  | наружная | Обшит вагонкой с окраской | Неудовлетворительное; выпучивание отдельными местами, окраска утрачена |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно – техническое, иное оборудование: |  |  |
|  | ванны напольные | Да (чугунные) | Неудовлетворительное; изношенность, отслоение эмалевого покрытия |
|  | электроплиты | Нет |  |
|  | телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания | От городской сети |  |
|  | сигнализация | Нет |  |
|  | мусоропровод | Нет |  |
|  | лифт | Нет |  |
|  | вентиляция | естественная |  |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: |  |  |
|  | электроснабжение | Проводка открытая, напряжение 220В | Неудовлетворительное; утрачена эластичность |
|  | холодное водоснабжение | От центральной магистрали | Неудовлетворительное; коррозия труб |
|  | горячее водоснабжение | Центральное | Неудовлетворительное |
|  | водоотведение | От городского коллектора | Неудовлетворительное |
|  | газоснабжение | Баллонное |  |
|  | отопление (от внешних котельных) | От ТЭЦ | Неудовлетворительное; батареи частично не греют |
|  | отопление (от домовой котельной) | Нет |  |
|  | печи | Нет |  |
|  | калориферы | Нет |  |
|  | АГВ | Нет |  |
| 11 | Крыльцо | Дощатые ступени | Неудовлетворительное; неравномерная осадка, стертость досок |

Перечень дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме № 29/28 по ул. Лесная

| № п/п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ (рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт слуховых окон | 2 шт. | 16278,00 |
| 2 | Ремонт кровли | 25,0 кв. м | 18435,00 |
| 3 | Устранение повреждений полов в местах общего пользования (тамбур) | 8,8 кв. м | 9000,00 |
| 4 | Ремонт штукатурки стен | 2,0 кв. м | 2500,00 |
| 5 | Ремонт деревянного крыльца | 1 шт. | 700,00 |
| 6 | Частичный косметический ремонт л/клетки | 10,0 кв. м | 2750,00 |
| 7 | Большой ремонт наружных дверных коробок | 1 шт. | 2000,00 |
| 8 | Ремонт штукатурки стен | 2,0 кв. м | 2400,00 |
| 9 | Смена остекления в помещениях общего пользования | 3,0 кв. м | 512,00 |
| 10 | Ремонт дверного порога | 2,0 м. п. | 910,00 |

3. ул. Лесная дом № 35/27

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющимся объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

| 1. Адрес многоквартирного дома | ул. Лесная, дом № 35/27 |  |
| --- | --- | --- |
| 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) | - |  |
| 3. Серия, тип постройки | - |  |
| 4. Год постройки | 1938 |  |
| 5. Степень износа по данным государственного технического учета | 64 % (от 07.04.1998) |  |
| 6. Степень фактического износа | 84 % (расчетный износ на 17.04.2008) |  |
| 7. Год последнего капитального ремонта | 1966 |  |
| 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу | - |  |
| 9. Количество этажей | 2 | шт. |
| 10. Наличие подвала | - |  |
| 11. Наличие цокольного этажа | - |  |
| 12. Наличие мансарды | - |  |
| 13. Наличие мезонина | - |  |
| 14. Количество квартир | 8 | шт. |
| 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | - |  |
| 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания | Постановление Мэра от 29.06.1999 № 8 |  |
| 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) | - |  |
| 18. Строительный объем | 4162,0 | куб.м |
| 19. Площадь: |  |  |
| а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками | 1046,0 | кв. м |
| б) жилых помещений (общая площадь квартир) | 657,1 | кв. м |
| в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | - | кв. м |
| г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | 1092,5 | кв. м |
| 20. Количество лестниц | 2 | шт. |
| 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) | 48,5 | кв. м |
| 22. Уборочная площадь общих коридоров | - | кв. м |
| 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (чердак, тех/подвал) | 1044,0 | кв. м |
| 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома | 2091,0 | кв. м |
| 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | - |  |

II. Техническое состояние многоквартирного дома,  включая пристройки

| № | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | Деревянные столбы | Неудовлетворительное; столбы поражены гнилью, неравномерная осадка |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Деревянный брус, обшивка вагонкой, окраска | Неудовлетворительное; следы гнили, выпучивание стен отдельными местами, шелушение окрасочного слоя |
| 3 | Перегородки | Деревянные | Неудовлетворительное; глубокие трещины в сопряжении, отслоение штукатурного слоя до дранки |
| 4 | Перекрытия: |  |  |
|  | чердачные | Деревянные, отепленные | Неудовлетворительное; диагональные трещины в перекрытии |
|  | междуэтажные | Деревянные, отепленные | Неудовлетворительное; диагональные трещины в перекрытии |
|  | подвальные | Деревянный брус | Неудовлетворительное; прогиб, выпирание отдельными местами |
| 5 | Крыша | Асбошиферные листы, стропила из бревен | Неудовлетворительное; ½ часть кровли разобрана; изношенность покрытия, сколы, трещины, протечки |
| 6 | Полы | Дощатые, отепленные, окрашены; частично цементные | Неудовлетворительное; прогиб, выпирание отдельными местами, трещины, стертость досок |
| 7 | Проемы: |  |  |
|  | окна | Двойные, створчатые с форточками | Неудовлетворительное; перекос, оконные переплеты рассохлись, расшатаны |
|  | двери | Филенчатые | Неудовлетворительное; перекос дверей, неплотный притвор |
| 8 | Отделка: |  |  |
|  | внутренняя | Штукатурка стен, потолков с побелкой; стены-обои; двери -окрашены | Неудовлетворительное; трещины по штукатурке, протечки, обрывы обоев |
|  | наружная | Обшит вагонкой с окраской | Неудовлетворительное; выпучивание, окраска утрачена |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно – техническое, иное оборудование: |  |  |
|  | ванны напольные | Да (металлические) | Неудовлетворительное; изношенность, отслоение эмалевого покрытия |
|  | электроплиты | Нет |  |
|  | телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания | От городской сети |  |
|  | сигнализация | Нет |  |
|  | мусоропровод | Нет |  |
|  | лифт | Нет |  |
|  | вентиляция | Естественная |  |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: |  |  |
|  | электроснабжение | Проводка открытая, напряжение 220В | Неудовлетворительное; эластичность утрачена |
|  | холодное водоснабжение | От центральной магистрали | Неудовлетворительное; коррозия труб |
|  | горячее водоснабжение | Центральное | Неудовлетворительное |
|  | водоотведение | От городского коллектора | Неудовлетворительное |
|  | газоснабжение | Баллонное |  |
|  | отопление (от внешних котельных) | От ТЭЦ | Неудовлетворительное; коррозия труб |
|  | отопление (от домовой котельной) | Нет |  |
|  | печи | Нет |  |
|  | калориферы | Нет |  |
|  | АГВ | Нет |  |
| 11 | Крыльцо | Дощатые ступени | Неудовлетворительное; неравномерная осадка, выпирание отдельных участков, стертость досок |

Перечень дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме № 35/27 по ул. Лесная

| № п/п | Наименование | Объем работ | Стоимость работ (рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Восстановление (ремонт) отмостки | 10,0 кв. м | 5471,00 |
| 2 | Устройство (ремонт) крыльца | 8,6 кв. м | 37679,00 |
| 3 | Ремонт шиферной кровли | 20,0 кв. м | 10500,00 |
| 4 | Малый ремонт коробок наружных дверей | 2 шт. | 2000,00 |
| 5 | Ремонт дверного порога | 2,2 м. п. | 1000,00 |
| 6 | Ремонт крыльца | 2,5 кв. м | 1000,00 |
| 7 | Устранение повреждений полов в местах общего пользования многоквартирного дома (тамбур) | 1,8 кв. м | 10500,00 |
| 8 | Большой ремонт наружных дверных коробок | 2 шт. | 4000,00 |
| 9 | Частичный косметический ремонт л/клетки | 10,0 кв. м | 2750,00 |
| 10 | Смена остекления в помещениях общего пользования | 3,0 кв. м | 512,00 |

4. ул. Ломоносова дом № 26/32

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющимся объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

| 1. Адрес многоквартирного дома | ул. Ломоносова, дом № 26/32 |  |
| --- | --- | --- |
| 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) | - |  |
| 3. Серия, тип постройки | - |  |
| 4. Год постройки | 1939 |  |
| 5. Степень износа по данным государственного технического учета | 47 % (от 22.01.1991) |  |
| 6. Степень фактического износа | 81 % (расчетный износ на 17.04.2008) |  |
| 7. Год последнего капитального ремонта | 1972 |  |
| 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу | - |  |
| 9. Количество этажей | 2 | шт. |
| 10. Наличие подвала | - |  |
| 11. Наличие цокольного этажа | - |  |
| 12. Наличие мансарды | - |  |
| 13. Наличие мезонина | - |  |
| 14. Количество квартир | 8 | шт. |
| 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | нет |  |
| 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания | Постановление Мэра от 30.01.1991 № 30 |  |
| 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) | - |  |
| 18. Строительный объем | 3893,0 | куб.м |
| 19. Площадь: |  |  |
| а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками | 929,1 | кв. м |
| б) жилых помещений (общая площадь квартир) | 555,1 | кв. м |
| в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | 0 | кв. м |
| г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | 1075,2 | кв. м |
| 20. Количество лестниц | 3 | шт. |
| 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) | 145,2 | кв. м |
| 22. Уборочная площадь общих коридоров | 0 | кв. м |
| 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (чердак, тех/подвал) | 930,0 | кв. м |
| 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома | 1551,0 | кв. м |
| 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | - |  |

II. Техническое состояние многоквартирного дома,  включая пристройки

| № | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | Деревянные столбы | Неудовлетворительное; столбы поражены гнилью, неравномерная осадка |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Деревянный брус, обшивка вагонкой, окраска | Неудовлетворительное; следы гнили, выпучивание стен отдельными местами, шелушение окрасочного слоя |
| 3 | Перегородки | Деревянные | Неудовлетворительное; глубокие трещины в сопряжении, отслоение штукатурного слоя до дранки |
| 4 | Перекрытия: |  |  |
|  | чердачные | Деревянные, отепленные | Неудовлетворительное; диагональные трещины в перекрытии |
|  | междуэтажные | Деревянные, отепленные | Неудовлетворительное; диагональные трещины в перекрытии |
|  | подвальные | Деревянный брус | Неудовлетворительное; прогиб, выпирание отдельными местами |
| 5 | Крыша | Асбошиферные листы, стропила из бревен | Неудовлетворительное; ½ часть кровли разобрана; изношенность покрытия, сколы, трещины, протечки |
| 6 | Полы | Дощатые, отепленные, окрашены; частично цементные | Неудовлетворительное; прогиб, выпирание отдельными местами, трещины, стертость досок |
| 7 | Проемы: |  |  |
|  | окна | Двойные створчатые с форточками | Неудовлетворительное; перекос, оконные переплеты рассохлись, расшатаны |
|  | двери | Филенчатые | Неудовлетворительное; перекос дверей, неплотный притвор |
| 8 | Отделка: |  |  |
|  | внутренняя | Штукатурка стен, потолков с побелкой; стены-обои; окна, двери -окрашены | Неудовлетворительное; трещины в штукатурке, протечки, обрывы обоев |
|  | наружная | Обшит вагонкой с окраской | Неудовлетворительное; выпучивание отдельными местами, окраска утрачена |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно – техническое, иное оборудование: |  |  |
|  | ванны напольные | Да (металлические) | Неудовлетворительное; изношенность, отслоение эмалевого покрытия |
|  | электроплиты | Нет |  |
|  | телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания | От городской сети |  |
|  | сигнализация | Нет |  |
|  | мусоропровод | Нет |  |
|  | лифт | Нет |  |
|  | вентиляция | Нстественная |  |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: |  |  |
|  | электроснабжение | Проводка открытая, напряжение 220В | Неудовлетворительное; эластичность утрачена |
|  | холодное водоснабжение | От центральной магистрали | Неудовлетворительное; коррозия труб |
|  | горячее водоснабжение | Центральное | Неудовлетворительное |
|  | водоотведение | От городского коллектора | Неудовлетворительное |
|  | газоснабжение | Баллонное |  |
|  | отопление (от внешних котельных) | От ТЭЦ | Неудовлетворительное; коррозия труб |
|  | отопление (от домовой котельной) | Нет |  |
|  | печи | Нет |  |
|  | калориферы | Нет |  |
|  | АГВ | Нет |  |
| 11 | Крыльцо | Дощатые ступени | Неудовлетворительное; неравномерная осадка, выпирание отдельных участков, стертость досок |

Перечень дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме № 26/32 по ул. Ломоносова

| № п/п | Наименование | Объем работ | Стоимость работ (рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устранение повышенных прогибов площадок и маршей | 8,6 кв. м | 37679,00 |
| 2 | Ремонт штукатурки стен | 2,0 кв. м | 2500,00 |
| 3 | Ремонт деревянного крыльца | 1 шт. | 700,00 |
| 4 | Частичный косметический ремонт л/клетки | 10,0 кв. м | 2750,00 |
| 5 | Большой ремонт наружных дверных коробок | 1 шт. | 2000,00 |
| 6 | Смена свесов под фронтоном | 8,0 кв. м | 3050,00 |
| 7 | Ремонт шиферной кровли | 20,0 кв. м | 10500,00 |
| 8 | Ремонт штукатурки стен | 2,0 кв. м | 2400,00 |
| 9 | Смена остекления в помещениях общего пользования | 3,0 кв. м | 512,00 |
| 10 | Ремонт дверного порога | 2,0 м. п. | 910,00 |

5. ул. Ломоносова дом № 28

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющимся объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

| 1. Адрес многоквартирного дома | ул. Ломоносова, дом № 28 |  |
| --- | --- | --- |
| 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) | - |  |
| 3. Серия, тип постройки | - |  |
| 4. Год постройки | 1939 |  |
| 5. Степень износа по данным государственного технического учета | 62 % (от 06.01.2000) |  |
| 6. Степень фактического износа | 78 % (расчетный износ на 17.04.2008) |  |
| 7. Год последнего капитального ремонта | 1975 |  |
| 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу | - |  |
| 9. Количество этажей | 2 | шт. |
| 10. Наличие подвала | - |  |
| 11. Наличие цокольного этажа | - |  |
| 12. Наличие мансарды | - |  |
| 13. Наличие мезонина | - |  |
| 14. Количество квартир | 8 | шт. |
| 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | - |  |
| 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания | Постановление Мэра от 26.07.2005 № 11 |  |
| 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) | - |  |
| 18. Строительный объем | 4219,0 | куб.м |
| 19. Площадь: |  |  |
| а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками | 854,0 | кв. м |
| б) жилых помещений (общая площадь квартир) | 745,1 | кв. м |
| в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | - | кв. м |
| г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | 959,6 | кв. м |
| 20. Количество лестниц | 2 | шт. |
| 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) | 99,6 | кв. м |
| 22. Уборочная площадь общих коридоров | - | кв. м |
| 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (чердак, тех/подвал) | 860,0 | кв. м |
| 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома | 2201,91 | кв. м |
| 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | - |  |

II. Техническое состояние многоквартирного дома,  включая пристройки

| № | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | Деревянные столбы | Неудовлетворительное; столбы поражены гнилью, неравномерная осадка |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Деревянный брус, обшивка вагонкой, окраска | Неудовлетворительное; следы гнили, выпучивание стен отдельными местами, шелушение окрасочного слоя |
| 3 | Перегородки | Деревянные | Неудовлетворительное; трещины в сопряжении, отслоение штукатурного слоя |
| 4 | Перекрытия: |  |  |
|  | чердачные | Деревянные, отепленные | Неудовлетворительное; диагональные трещины |
|  | междуэтажные | Деревянные, отепленные | Неудовлетворительное; диагональные трещины в перекрытии |
|  | подвальные | Деревянный брус | Неудовлетворительное; прогиб, выпирание отдельными местами |
| 5 | Крыша | Асбошиферные листы, стропила из бревен | Неудовлетворительное; ½ часть кровли разобрана; изношенность покрытия, сколы, трещины, протечки |
| 6 | Полы | Дощатые отепленные, окрашены; частично цементные | Неудовлетворительное; прогиб, выпирание отдельными местами, трещины, стертость досок |
| 7 | Проемы: |  |  |
|  | окна | Двойные створчатые с форточками | Неудовлетворительное; перекос, оконные переплеты рассохлись, расшатаны |
|  | двери | Филенчатые | Неудовлетворительное; перекос дверей, неплотный притвор |
| 8 | Отделка: |  |  |
|  | внутренняя | Штукатурка стен, потолков с побелкой; стены - обои; окна, двери - окрашены | Неудовлетворительное; трещины на штукатурке, протечки, обрывы обоев |
|  | наружная | Обшит вагонкой с окраской | Неудовлетворительное; потемнение, вздутие окраски, окраска утрачена |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно – техническое, иное оборудование: |  |  |
|  | ванны напольные | Да (металлические) | Неудовлетворительное; изношенность, отслоение эмалевого покрытия |
|  | электроплиты | Нет |  |
|  | телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания | От городской сети |  |
|  | сигнализация | Нет |  |
|  | мусоропровод | Нет |  |
|  | лифт | Нет |  |
|  | вентиляция | Естественная |  |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: |  |  |
|  | электроснабжение | Проводка открытая, напряжение 220В | Неудовлетворительное; эластичность утрачена |
|  | холодное водоснабжение | От центральной магистрали | Неудовлетворительное; коррозия труб |
|  | горячее водоснабжение | Центральное | Неудовлетворительное |
|  | водоотведение | От городского коллектора | Удовлетворительное |
|  | газоснабжение | Баллонное |  |
|  | отопление (от внешних котельных) | От ТЭЦ | Неудовлетворительное; батареи частично не греют |
|  | отопление (от домовой котельной) | Нет |  |
|  | печи | Нет |  |
|  | калориферы | Нет |  |
|  | АГВ | Нет |  |
| 11 | Крыльцо | Дощатые ступени | Неудовлетворительное; неравномерная осадка, стертость досок |

Перечень дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме № 28 по ул. Ломоносова

| № п/п | Наименование | Объем работ | Стоимость работ (рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт кровли | 15,0 кв. м | 10066,00 |
| 2 | Устройство (ремонт) крыльца | 4,8 кв. м | 39483,00 |
| 3 | Ремонт полов в тамбуре | 2 шт. | 7200,00 |
| 4 | Малый ремонт коробок наружных дверей (со двора) | 2 шт. | 2000,00 |
| 5 | Ремонт дверного порога | 2,2 м. п. | 1000,00 |
| 6 | Ремонт крыльца | 2,5 кв. м | 1000,00 |
| 7 | Устранение повреждений полов в местах общего пользования многоквартирного дома (тамбур) | 1,8 кв. м | 10500,00 |
| 8 | Большой ремонт наружных дверных коробок | 2 шт. | 4000,00 |
| 9 | Ремонт штукатурки стен | 2,5 кв. м | 3000,00 |
| 10 | Смена остекления в помещениях общего пользования | 3,0 кв. м | 512,00 |

- Лот 11

1. ул. Лесная дом № 24/25

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющимся объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

| 1. Адрес многоквартирного дома | ул. Лесная, дом № 24/25 |  |
| --- | --- | --- |
| 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) | - |  |
| 3. Серия, тип постройки | - |  |
| 4. Год постройки | 1937 |  |
| 5. Степень износа по данным государственного технического учета | 61 % (от 25.03.1998) |  |
| 6. Степень фактического износа | 81 % (расчетный износ на 17.04.2008) |  |
| 7. Год последнего капитального ремонта | 1968 |  |
| 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу | - |  |
| 9. Количество этажей | 1 | шт. |
| 10. Наличие подвала | - |  |
| 11. Наличие цокольного этажа | - |  |
| 12. Наличие мансарды | - |  |
| 13. Наличие мезонина | - |  |
| 14. Количество квартир | 4 | шт. |
| 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | - |  |
| 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания | Постановление Мэра от 12.05.1998 № 9/30 |  |
| 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) | - |  |
| 18. Строительный объем | 2092,0 | куб.м |
| 19. Площадь: |  |  |
| а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками | 523,9 | кв. м |
| б) жилых помещений (общая площадь квартир) | 346,6 | кв. м |
| в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | 0 | кв. м |
| г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | 1050,3 | кв. м |
| 20. Количество лестниц | 3 | шт. |
| 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) | 10,3 | кв. м |
| 22. Уборочная площадь общих коридоров | 0 | кв. м |
| 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (чердак, тех/подвал) | 1040,0 | кв. м |
| 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома | 1068,0 | кв. м |
| 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | - |  |

II. Техническое состояние многоквартирного дома,  включая пристройки

| № | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | Деревянные столбы | Неудовлетворительное; столбы поражены гнилью, неравномерная осадка |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Деревянный брус | Неудовлетворительное; следы гнили, выпучивание стен отдельными местами |
| 3 | Перегородки | Деревянные | Неудовлетворительное; трещины в сопряжении со стенами |
| 4 | Перекрытия: |  |  |
|  | чердачные | Деревянные, отепленные | Неудовлетворительное; диагональные трещины в перекрытии |
|  | междуэтажные | Деревянные, отепленные | Неудовлетворительное; диагональные трещины в перекрытии |
|  | подвальные | Деревянный брус | Неудовлетворительное; прогиб, выпирание отдельными местами |
| 5 | Крыша | Асбошиферные листы, стропила из бревен | Неудовлетворительное; изношенность покрытия, сколы, трещины, протечки |
| 6 | Полы | Дощатые, отепленные, окрашены; частично цементные | Неудовлетворительное; прогиб, выпирание отдельными местами, трещины, стертость досок |
| 7 | Проемы: |  |  |
|  | окна | Двойные створчатые с форточками | Неудовлетворительное; перекос, оконные переплеты рассохлись, расшатаны |
|  | двери | Филенчатые | Неудовлетворительное; перекос дверей, неплотный притвор |
| 8 | Отделка: |  |  |
|  | внутренняя | Штукатурка стен, потолков с побелкой; стены-обои; окна, двери - окрашены | Неудовлетворительное; трещины на штукатурке, протечки, обрывы обоев |
|  | наружная | Обшит вагонкой с окраской | Неудовлетворительное; потемнение, вздутие окраски, окраска утрачена |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно – техническое, иное оборудование: |  |  |
|  | ванны напольные | Да (чугунные) | Неудовлетворительное; изношенность, отслоение эмалевого покрытия |
|  | электроплиты | Нет |  |
|  | телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания | От городской сети |  |
|  | сигнализация | Нет |  |
|  | мусоропровод | Нет |  |
|  | лифт | Нет |  |
|  | вентиляция | Естественная |  |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: |  |  |
|  | электроснабжение | Проводка открытая, напряжение 220В | Неудовлетворительное; эластичность утрачена |
|  | холодное водоснабжение | От центральной магистрали | Неудовлетворительное; коррозия труб |
|  | горячее водоснабжение | Центральное | Неудовлетворительное |
|  | водоотведение | От городского коллектора | Неудовлетворительное |
|  | газоснабжение | Баллонное |  |
|  | отопление (от внешних котельных) | От ТЭЦ | Неудовлетворительное; батареи частично не греют |
|  | отопление (от домовой котельной) | Нет |  |
|  | печи | Нет |  |
|  | калориферы | Нет |  |
|  | АГВ | Нет |  |
| 11 | Крыльцо | Дощатые ступени | Неудовлетворительное; неравномерная осадка, стертость досок |

| Перечень дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме № 24/25 ул. Лесная |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид работ | Объем работ | Стоимость работ, тыс. руб. |
| 1 | Установка городков (замена свай) | 1,8 куб. м | 29466,30 |
| 2 | Восстановление (ремонт) отмостки | 13,0 кв. м | 7111,65 |
| 3 | Смена свесов | 10,5 кв. м | 4000,00 |
| 4 | Частичный косметический ремонт подъезда | 8,0 кв. м | 2200,00 |
| 5 | Ремонт шиферной кровли | 20,0 кв. м | 10500,00 |
| 6 | Ремонт дверного порога | 2,2 м. п. | 1000,00 |
| 7 | Ремонт крыльца | 2,5 кв. м | 1000,00 |
| 8 | Ремонт штукатурки стен отдельными местами | 2,5 кв. м | 3000,00 |
| 9 | Малый ремонт коробок наружных дверей | 2 шт. | 2000,00 |
| 10 | Смена остекления в помещениях общего пользования | 3,0 кв. м | 512,00 |

2. ул. Лесная дом № 22

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющимся объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

| 1. Адрес многоквартирного дома | ул. Лесная, дом № 22 |  |
| --- | --- | --- |
| 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) | - |  |
| 3. Серия, тип постройки | - |  |
| 4. Год постройки | 1937 |  |
| 5. Степень износа по данным государственного технического учета | 64 % (от 20.04.2008) |  |
| 6. Степень фактического износа | 82 % (расчетный износ на 17.04.2008) |  |
| 7. Год последнего капитального ремонта | 1967 |  |
| 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу | - |  |
| 9. Количество этажей | 1 | шт. |
| 10. Наличие подвала | - |  |
| 11. Наличие цокольного этажа | - |  |
| 12. Наличие мансарды | - |  |
| 13. Наличие мезонина | - |  |
| 14. Количество квартир | 4 | шт. |
| 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | - |  |
| 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания | Постановление Мэра от 29.06.1999 № 8 |  |
| 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) | - |  |
| 18. Строительный объем | 2055,0 | куб.м |
| 19. Площадь: |  |  |
| а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками | 527,9 | кв. м |
| б) жилых помещений (общая площадь квартир) | 339,2 | кв. м |
| в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | 0 | кв. м |
| г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | 460,0 | кв. м |
| 20. Количество лестниц | 2 | шт. |
| 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) | 0 | кв. м |
| 22. Уборочная площадь общих коридоров | 0 | кв. м |
| 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (чердак, тех/подвал) | 460,0 | кв. м |
| 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома | 1487,0 | кв. м |
| 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | - |  |

II. Техническое состояние многоквартирного дома,  включая пристройки

| № | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | Деревянные столбы | Неудовлетворительное; столбы поражены гнилью, неравномерная осадка |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Деревянный брус | Неудовлетворительное; следы гнили, выпучивание стен отдельными местами |
| 3 | Перегородки | Деревянные | Удовлетворительное; трещины в сопряжении со стенами |
| 4 | Перекрытия: |  |  |
|  | чердачные | Деревянные, отепленные | Неудовлетворительное; диагональные трещины в перекрытии |
|  | междуэтажные | Деревянные, отепленные | Неудовлетворительное; диагональные трещины в перекрытии |
|  | подвальные | Деревянный брус | Неудовлетворительное; прогиб, выпирание отдельными местами |
| 5 | Крыша | Асбошиферные листы, стропила из бревен | Неудовлетворительное; изношенность покрытия, сколы, тещины, протечки |
| 6 | Полы | Дощатые отепленные, окрашены; частично цементные | Неудовлетворительное; прогиб, выпирание отдельными местами, трещины, стертость досок |
| 7 | Проемы: |  |  |
|  | окна | Двойные створчатые с форточками | Неудовлетворительное; перекос, оконные переплеты рассохлись, расшатаны |
|  | двери | Филенчатые | Неудовлетворительное; перекос дверей, неплотный притвор |
| 8 | Отделка: |  |  |
|  | внутренняя | Штукатурка стен, потолков с побелкой; стены-обои; окна, двери -окрашены | Неудовлетворительное; трещины на штукатурке, протечки, обрывы обоев |
|  | наружная | Обшит вагонкой с окраской | Неудовлетворительное; потемнение, вздутие окраски, окраска утрачена |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно – техническое, иное оборудование: |  |  |
|  | ванны напольные | Да (чугунные) | Неудовлетворительное; изношенность, отслоение эмалевого покрытия |
|  | электроплиты | Нет |  |
|  | телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания | От городской сети |  |
|  | сигнализация | Нет |  |
|  | мусоропровод | Нет |  |
|  | лифт | нет |  |
|  | вентиляция | Естественная |  |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: |  |  |
|  | электроснабжение | Проводка открытая, напряжение 220В | Неудовлетворительное; эластичность утрачена |
|  | холодное водоснабжение | От центральной магистрали | Неудовлетворительное; коррозия труб |
|  | горячее водоснабжение | Центральное | Удовлетворительное |
|  | водоотведение | От городского коллектора | Неудовлетворительное |
|  | газоснабжение | Баллонное |  |
|  | отопление (от внешних котельных) | От ТЭЦ | Неудовлетворительное; батареи частично не греют |
|  | отопление (от домовой котельной) | Нет |  |
|  | печи | Нет |  |
|  | калориферы | Нет |  |
|  | АГВ | Нет |  |
| 11 | Крыльцо | Дощатые ступени | Неудовлетворительное; неравномерная осадка, стертость досок |

| Перечень дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме № 22 ул. Лесная |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид работ | Объем работ | Стоимость работ, тыс. руб. |
| 1 | Ремонт слуховых окон | 2 шт. | 14812,98 |
| 2 | Ремонт кровли | 30,0 кв. м | 20131,02 |
| 3 | Устранение повреждений полов в местах общего пользования (тамбур) | 8,8 кв. м | 9000,00 |
| 4 | Ремонт штукатурки стен | 2,0 кв. м | 2500,00 |
| 5 | Ремонт деревянного крыльца | 1 шт. | 700,00 |
| 6 | Частичный косметический ремонт л/клетки | 10,0 кв. м | 2750,00 |
| 7 | Большой ремонт наружных дверных коробок | 1 шт. | 2000,00 |
| 8 | Ремонт шиферной кровли | 20,0 кв. м | 10500,00 |
| 9 | Смена остекления в помещениях общего пользования | 3,0 кв. м | 512,00 |
| 10 | Ремонт дверного порога | 2,0 м. п. | 910,00 |

# III. Формы документов для заполнения

- Лот 1

- Дата______________

ЗАЯВКА

на участие в конкурсе по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами № 23 по ул. Торцева, № 3а по ул. Пионерская в г.Северодвинске

1. Заявление об участии в конкурсе _________________________________________________________________

(наименование претендента, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес, телефон – для юридических лиц,

ФИО, паспортные данные, место жительства, телефон – для индивидуальных предпринимателей)

заявляет об участии в конкурсе по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами № 23 по ул. Торцева, № 3а по улице Пионерская  в г.Северодвинске.

Средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, просим возвратить на счет:

__________________________________________________________________

(реквизиты банковского счета)

2. Предложения претендента по условиям договора управления многоквартирным домом

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(описание предлагаемого претендентом в качестве условия договора управления многоквартирным домом способа внесения собственниками помещений в многоквартирном доме и нанимателями жилых помещений по договору социального найма и договору найма жилых муниципального жилищного фонда платы за содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги)

Внесение собственниками помещений в многоквартирном доме и нанимателями жилых помещений по договору социального найма и договору найма жилых помещений муниципального жилищного фонда платы за содержание и ремонт жилого помещения и платы за коммунальные услуги предлагаю осуществлять на счет

__________________________________________________________________

(реквизиты банковского счета)

К заявке прилагаются следующие документы:

(см.ниже перечень документов, предоставляемых в обязательном порядке)

1) __________________________________________________________________

2) __________________________________________________________________

3) __________________________________________________________________

4) __________________________________________________________________

5) __________________________________________________________________

Настоящей заявкой подтверждаем согласие выполнять обязательные работы и услуги за плату за содержание и ремонт жилого помещения, размер которой указан в извещении о проведении конкурса, а также предоставлять коммунальные услуги.

Юридический адрес: __________________________________________________________________

Фактический адрес: __________________________________________________________________

Телефон: ________________Телефакс________________ Адрес электронной почты  ________________

Телефоны официального контактного лица ____________________________

| Должность | Подпись | фамилия, инициалы |
| --- | --- | --- |

Место для печати (в случае ее наличия)

Документы, предоставляемые в обязательном порядке (все документы (копии документов) должны иметь необходимые для их идентификации реквизиты (дата выдачи, должность и подпись подписавшего лица с расшифровкой, печать - в случае ее наличия)) *

1. Для юридических лиц - выписка из единого государственного реестра юридических лиц по состоянию на дату не ранее, чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса, или нотариально заверенная копия такой выписки;

Для индивидуальных предпринимателей - выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей по состоянию на дату не ранее, чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса, или нотариально заверенная копия такой выписки.

2. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица или индивидуального предпринимателя, подавших заявку на участие в конкурсе.

3. Документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе.

4. Утвержденный бухгалтерский баланс за последний год.

* Представленные в составе заявки на участие в торгах  документы не возвращаются участнику размещения заказа.

- Лот 2

- Дата______________

ЗАЯВКА

на участие в конкурсе по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом № 20 по ул. Республиканская в г.Северодвинске

1. Заявление об участии в конкурсе _________________________________________________________________

(наименование претендента, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес, телефон – для юридических лиц,

ФИО, паспортные данные, место жительства, телефон – для индивидуальных предпринимателей)

заявляет об участии в конкурсе по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом № 20 по ул. Республиканская в г.Северодвинске.

Средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, просим возвратить на счет:

__________________________________________________________________

(реквизиты банковского счета)

2. Предложения претендента по условиям договора управления многоквартирным домом

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(описание предлагаемого претендентом в качестве условия договора управления многоквартирным домом способа внесения собственниками помещений в многоквартирном доме и нанимателями жилых помещений по договору социального найма и договору найма жилых муниципального жилищного фонда платы за содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги)

Внесение собственниками помещений в многоквартирном доме и нанимателями жилых помещений по договору социального найма и договору найма жилых помещений муниципального жилищного фонда платы за содержание и ремонт жилого помещения и платы за коммунальные услуги предлагаю осуществлять на счет

__________________________________________________________________

(реквизиты банковского счета)

К заявке прилагаются следующие документы:

(см.ниже перечень документов, предоставляемых в обязательном порядке)

1) __________________________________________________________________

2) __________________________________________________________________

3) __________________________________________________________________

4) __________________________________________________________________

5) __________________________________________________________________

Настоящей заявкой подтверждаем согласие выполнять обязательные работы и услуги за плату за содержание и ремонт жилого помещения, размер которой указан в извещении о проведении конкурса, а также предоставлять коммунальные услуги.

Юридический адрес: __________________________________________________________________

Фактический адрес: __________________________________________________________________

Телефон: ________________Телефакс________________ Адрес электронной почты  ________________

Телефоны официального контактного лица ____________________________

| Должность | Подпись | фамилия, инициалы |
| --- | --- | --- |

Место для печати (в случае ее наличия)

Документы, предоставляемые в обязательном порядке (все документы (копии документов) должны иметь необходимые для их идентификации реквизиты (дата выдачи, должность и подпись подписавшего лица с расшифровкой, печать - в случае ее наличия)) *

1. Для юридических лиц - выписка из единого государственного реестра юридических лиц по состоянию на дату не ранее, чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса, или нотариально заверенная копия такой выписки;

Для индивидуальных предпринимателей - выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей по состоянию на дату не ранее, чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса, или нотариально заверенная копия такой выписки.

2. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица или индивидуального предпринимателя, подавших заявку на участие в конкурсе.

3. Документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе.

4. Утвержденный бухгалтерский баланс за последний год.

* Представленные в составе заявки на участие в торгах  документы не возвращаются участнику размещения заказа.

- Лот 3

- Дата______________

ЗАЯВКА

на участие в конкурсе по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами № 5 по ул. Полярная, № 4 по ул. Профсоюзная  в г.Северодвинске

1. Заявление об участии в конкурсе _________________________________________________________________

(наименование претендента, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес, телефон – для юридических лиц,

ФИО, паспортные данные, место жительства, телефон – для индивидуальных предпринимателей)

заявляет об участии в конкурсе по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами № 5 по ул. Полярная, № 4 по ул. Профсоюзная в г.Северодвинске.

Средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, просим возвратить на счет:

__________________________________________________________________

(реквизиты банковского счета)

2. Предложения претендента по условиям договора управления многоквартирным домом

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(описание предлагаемого претендентом в качестве условия договора управления многоквартирным домом способа внесения собственниками помещений в многоквартирном доме и нанимателями жилых помещений по договору социального найма и договору найма жилых муниципального жилищного фонда платы за содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги)

Внесение собственниками помещений в многоквартирном доме и нанимателями жилых помещений по договору социального найма и договору найма жилых помещений муниципального жилищного фонда платы за содержание и ремонт жилого помещения и платы за коммунальные услуги предлагаю осуществлять на счет

__________________________________________________________________

(реквизиты банковского счета)

К заявке прилагаются следующие документы:

(см.ниже перечень документов, предоставляемых в обязательном порядке)

1) __________________________________________________________________

2) __________________________________________________________________

3) __________________________________________________________________

4) __________________________________________________________________

5) __________________________________________________________________

Настоящей заявкой подтверждаем согласие выполнять обязательные работы и услуги за плату за содержание и ремонт жилого помещения, размер которой указан в извещении о проведении конкурса, а также предоставлять коммунальные услуги.

Юридический адрес: __________________________________________________________________

Фактический адрес: __________________________________________________________________

Телефон: ________________Телефакс________________ Адрес электронной почты  ________________

Телефоны официального контактного лица ____________________________

| Должность | Подпись | фамилия, инициалы |
| --- | --- | --- |

Место для печати (в случае ее наличия)

Документы, предоставляемые в обязательном порядке (все документы (копии документов) должны иметь необходимые для их идентификации реквизиты (дата выдачи, должность и подпись подписавшего лица с расшифровкой, печать - в случае ее наличия)) *

1. Для юридических лиц - выписка из единого государственного реестра юридических лиц по состоянию на дату не ранее, чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса, или нотариально заверенная копия такой выписки;

Для индивидуальных предпринимателей - выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей по состоянию на дату не ранее, чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса, или нотариально заверенная копия такой выписки.

2. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица или индивидуального предпринимателя, подавших заявку на участие в конкурсе.

3. Документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе.

4. Утвержденный бухгалтерский баланс за последний год.

* Представленные в составе заявки на участие в торгах  документы не возвращаются участнику размещения заказа.

- Лот 4

- Дата______________

ЗАЯВКА

на участие в конкурсе по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами № 35а по ул. Советская, № 34а по ул. Республиканская, № 11а по ул. Полярная в г.Северодвинске

1. Заявление об участии в конкурсе _________________________________________________________________

(наименование претендента, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес, телефон – для юридических лиц,

ФИО, паспортные данные, место жительства, телефон – для индивидуальных предпринимателей)

заявляет об участии в конкурсе по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами № 35а по ул. Советская, № 34а по ул. Республиканская, № 11а по ул. Полярная в г.Северодвинске.

Средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, просим возвратить на счет:

__________________________________________________________________

(реквизиты банковского счета)

2. Предложения претендента по условиям договора управления многоквартирным домом

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(описание предлагаемого претендентом в качестве условия договора управления многоквартирным домом способа внесения собственниками помещений в многоквартирном доме и нанимателями жилых помещений по договору социального найма и договору найма жилых муниципального жилищного фонда платы за содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги)

Внесение собственниками помещений в многоквартирном доме и нанимателями жилых помещений по договору социального найма и договору найма жилых помещений муниципального жилищного фонда платы за содержание и ремонт жилого помещения и платы за коммунальные услуги предлагаю осуществлять на счет

__________________________________________________________________

(реквизиты банковского счета)

К заявке прилагаются следующие документы:

(см.ниже перечень документов, предоставляемых в обязательном порядке)

1) __________________________________________________________________

2) __________________________________________________________________

3) __________________________________________________________________4) __________________________________________________________________

5) __________________________________________________________________

Настоящей заявкой подтверждаем согласие выполнять обязательные работы и услуги за плату за содержание и ремонт жилого помещения, размер которой указан в извещении о проведении конкурса, а также предоставлять коммунальные услуги.

Юридический адрес: __________________________________________________________________

Фактический адрес: __________________________________________________________________

Телефон: ________________Телефакс________________ Адрес электронной почты  ________________

Телефоны официального контактного лица ____________________________

| Должность | Подпись | фамилия, инициалы |
| --- | --- | --- |

Место для печати (в случае ее наличия)

Документы, предоставляемые в обязательном порядке (все документы (копии документов) должны иметь необходимые для их идентификации реквизиты (дата выдачи, должность и подпись подписавшего лица с расшифровкой, печать - в случае ее наличия)) *

1. Для юридических лиц - выписка из единого государственного реестра юридических лиц по состоянию на дату не ранее, чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса, или нотариально заверенная копия такой выписки;

Для индивидуальных предпринимателей - выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей по состоянию на дату не ранее, чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса, или нотариально заверенная копия такой выписки.

2. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица или индивидуального предпринимателя, подавших заявку на участие в конкурсе.

3. Документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе.

4. Утвержденный бухгалтерский баланс за последний год.

* Представленные в составе заявки на участие в торгах  документы не возвращаются участнику размещения заказа.

- Лот 5

- Дата______________

ЗАЯВКА

на участие в конкурсе по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами №№ 23/16, 29/13  по ул. Индустриальная, № 28 по ул. Лесная в г.Северодвинске

1. Заявление об участии в конкурсе _________________________________________________________________

(наименование претендента, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес, телефон – для юридических лиц,

ФИО, паспортные данные, место жительства, телефон – для индивидуальных предпринимателей)

заявляет об участии в конкурсе по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами №№ 23/16, 29/13 по ул. Индустриальная, № 28 по ул. Лесная в г.Северодвинске.

Средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, просим возвратить на счет:

__________________________________________________________________

(реквизиты банковского счета)

2. Предложения претендента по условиям договора управления многоквартирным домом

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(описание предлагаемого претендентом в качестве условия договора управления многоквартирным домом способа внесения собственниками помещений в многоквартирном доме и нанимателями жилых помещений по договору социального найма и договору найма жилых муниципального жилищного фонда платы за содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги)

Внесение собственниками помещений в многоквартирном доме и нанимателями жилых помещений по договору социального найма и договору найма жилых помещений муниципального жилищного фонда платы за содержание и ремонт жилого помещения и платы за коммунальные услуги предлагаю осуществлять на счет

__________________________________________________________________

(реквизиты банковского счета)

К заявке прилагаются следующие документы:

(см.ниже перечень документов, предоставляемых в обязательном порядке)

1) __________________________________________________________________

2) __________________________________________________________________

3) __________________________________________________________________

4) __________________________________________________________________

5) __________________________________________________________________

Настоящей заявкой подтверждаем согласие выполнять обязательные работы и услуги за плату за содержание и ремонт жилого помещения, размер которой указан в извещении о проведении конкурса, а также предоставлять коммунальные услуги.

Юридический адрес: __________________________________________________________________

Фактический адрес: __________________________________________________________________

Телефон: ________________Телефакс________________ Адрес электронной почты  ________________

Телефоны официального контактного лица ____________________________

| Должность | Подпись | фамилия, инициалы |
| --- | --- | --- |

Место для печати (в случае ее наличия)

Документы, предоставляемые в обязательном порядке (все документы (копии документов) должны иметь необходимые для их идентификации реквизиты (дата выдачи, должность и подпись подписавшего лица с расшифровкой, печать - в случае ее наличия)) *

1. Для юридических лиц - выписка из единого государственного реестра юридических лиц по состоянию на дату не ранее, чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса, или нотариально заверенная копия такой выписки;

Для индивидуальных предпринимателей - выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей по состоянию на дату не ранее, чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса, или нотариально заверенная копия такой выписки.

2. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица или индивидуального предпринимателя, подавших заявку на участие в конкурсе.

3. Документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе.

4. Утвержденный бухгалтерский баланс за последний год.

* Представленные в составе заявки на участие в торгах  документы не возвращаются участнику размещения заказа.

- Лот 6

- Дата______________

ЗАЯВКА

на участие в конкурсе по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом № 34/26  по ул. Лесная в г.Северодвинске

1. Заявление об участии в конкурсе _________________________________________________________________

(наименование претендента, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес, телефон – для юридических лиц,

ФИО, паспортные данные, место жительства, телефон – для индивидуальных предпринимателей)

заявляет об участии в конкурсе по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом № 34/26 по ул. Лесная в г.Северодвинске.

Средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, просим возвратить на счет:

__________________________________________________________________

(реквизиты банковского счета)

2. Предложения претендента по условиям договора управления многоквартирным домом

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(описание предлагаемого претендентом в качестве условия договора управления многоквартирным домом способа внесения собственниками помещений в многоквартирном доме и нанимателями жилых помещений по договору социального найма и договору найма жилых муниципального жилищного фонда платы за содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги)

Внесение собственниками помещений в многоквартирном доме и нанимателями жилых помещений по договору социального найма и договору найма жилых помещений муниципального жилищного фонда платы за содержание и ремонт жилого помещения и платы за коммунальные услуги предлагаю осуществлять на счет

__________________________________________________________________

(реквизиты банковского счета)

К заявке прилагаются следующие документы:

(см.ниже перечень документов, предоставляемых в обязательном порядке)

1) __________________________________________________________________

2) __________________________________________________________________

3) __________________________________________________________________

4) __________________________________________________________________

5) __________________________________________________________________

Настоящей заявкой подтверждаем согласие выполнять обязательные работы и услуги за плату за содержание и ремонт жилого помещения, размер которой указан в извещении о проведении конкурса, а также предоставлять коммунальные услуги.

Юридический адрес: __________________________________________________________________

Фактический адрес: __________________________________________________________________

Телефон: ________________Телефакс________________ Адрес электронной почты  ________________

Телефоны официального контактного лица ____________________________

| Должность | Подпись | фамилия, инициалы |
| --- | --- | --- |

Место для печати (в случае ее наличия)

Документы, предоставляемые в обязательном порядке (все документы (копии документов) должны иметь необходимые для их идентификации реквизиты (дата выдачи, должность и подпись подписавшего лица с расшифровкой, печать - в случае ее наличия)) *

1. Для юридических лиц - выписка из единого государственного реестра юридических лиц по состоянию на дату не ранее, чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса, или нотариально заверенная копия такой выписки;

Для индивидуальных предпринимателей - выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей по состоянию на дату не ранее, чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса, или нотариально заверенная копия такой выписки.

2. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица или индивидуального предпринимателя, подавших заявку на участие в конкурсе.

3. Документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе.

4. Утвержденный бухгалтерский баланс за последний год.

* Представленные в составе заявки на участие в торгах  документы не возвращаются участнику размещения заказа.

- Лот 7

- Дата______________

ЗАЯВКА

на участие в конкурсе по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом № 32  по ул. Индустриальная в г.Северодвинске

1. Заявление об участии в конкурсе _________________________________________________________________

(наименование претендента, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес, телефон – для юридических лиц,

ФИО, паспортные данные, место жительства, телефон – для индивидуальных предпринимателей)

заявляет об участии в конкурсе по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом № 32 по ул. Индустриальная в г.Северодвинске.

Средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, просим возвратить на счет:

__________________________________________________________________

(реквизиты банковского счета)

2. Предложения претендента по условиям договора управления многоквартирным домом

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(описание предлагаемого претендентом в качестве условия договора управления многоквартирным домом способа внесения собственниками помещений в многоквартирном доме и нанимателями жилых помещений по договору социального найма и договору найма жилых муниципального жилищного фонда платы за содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги)

Внесение собственниками помещений в многоквартирном доме и нанимателями жилых помещений по договору социального найма и договору найма жилых помещений муниципального жилищного фонда платы за содержание и ремонт жилого помещения и платы за коммунальные услуги предлагаю осуществлять на счет

__________________________________________________________________

(реквизиты банковского счета)

К заявке прилагаются следующие документы:

(см.ниже перечень документов, предоставляемых в обязательном порядке)

1) __________________________________________________________________

2) __________________________________________________________________

3) __________________________________________________________________

4) __________________________________________________________________

5) __________________________________________________________________

Настоящей заявкой подтверждаем согласие выполнять обязательные работы и услуги за плату за содержание и ремонт жилого помещения, размер которой указан в извещении о проведении конкурса, а также предоставлять коммунальные услуги.

Юридический адрес: __________________________________________________________________

Фактический адрес: __________________________________________________________________

Телефон: ________________Телефакс________________ Адрес электронной почты  ________________

Телефоны официального контактного лица ____________________________

| Должность | Подпись | фамилия, инициалы |
| --- | --- | --- |

Место для печати (в случае ее наличия)

Документы, предоставляемые в обязательном порядке (все документы (копии документов) должны иметь необходимые для их идентификации реквизиты (дата выдачи, должность и подпись подписавшего лица с расшифровкой, печать - в случае ее наличия)) *

1. Для юридических лиц - выписка из единого государственного реестра юридических лиц по состоянию на дату не ранее, чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса, или нотариально заверенная копия такой выписки;

Для индивидуальных предпринимателей - выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей по состоянию на дату не ранее, чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса, или нотариально заверенная копия такой выписки.

2. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица или индивидуального предпринимателя, подавших заявку на участие в конкурсе.

3. Документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе.

4. Утвержденный бухгалтерский баланс за последний год.

* Представленные в составе заявки на участие в торгах  документы не возвращаются участнику размещения заказа.

- Лот 8

- Дата______________

ЗАЯВКА

на участие в конкурсе по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами № 20  по ул. Индустриальная, № 17 по ул. Республиканская, № 44/15 по пр. Беломорскому в г.Северодвинске

1. Заявление об участии в конкурсе _________________________________________________________________

(наименование претендента, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес, телефон – для юридических лиц,

ФИО, паспортные данные, место жительства, телефон – для индивидуальных предпринимателей)

заявляет об участии в конкурсе по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами № 20 по ул. Индустриальная, № 17 по ул. Республиканская, № 44/15 по пр. Беломорскому в г.Северодвинске.

Средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, просим возвратить на счет:

__________________________________________________________________

(реквизиты банковского счета)

2. Предложения претендента по условиям договора управления многоквартирным домом

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(описание предлагаемого претендентом в качестве условия договора управления многоквартирным домом способа внесения собственниками помещений в многоквартирном доме и нанимателями жилых помещений по договору социального найма и договору найма жилых муниципального жилищного фонда платы за содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги)

Внесение собственниками помещений в многоквартирном доме и нанимателями жилых помещений по договору социального найма и договору найма жилых помещений муниципального жилищного фонда платы за содержание и ремонт жилого помещения и платы за коммунальные услуги предлагаю осуществлять на счет

__________________________________________________________________

(реквизиты банковского счета)

К заявке прилагаются следующие документы:

(см.ниже перечень документов, предоставляемых в обязательном порядке)

1) __________________________________________________________________

2) __________________________________________________________________

3) __________________________________________________________________

4) __________________________________________________________________

5) __________________________________________________________________

Настоящей заявкой подтверждаем согласие выполнять обязательные работы и услуги за плату за содержание и ремонт жилого помещения, размер которой указан в извещении о проведении конкурса, а также предоставлять коммунальные услуги.

Юридический адрес: __________________________________________________________________

Фактический адрес: __________________________________________________________________

Телефон: ________________Телефакс________________ Адрес электронной почты  ________________

Телефоны официального контактного лица ____________________________

| Должность | Подпись | фамилия, инициалы |
| --- | --- | --- |

Место для печати (в случае ее наличия)

Документы, предоставляемые в обязательном порядке (все документы (копии документов) должны иметь необходимые для их идентификации реквизиты (дата выдачи, должность и подпись подписавшего лица с расшифровкой, печать - в случае ее наличия)) *

1. Для юридических лиц - выписка из единого государственного реестра юридических лиц по состоянию на дату не ранее, чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса, или нотариально заверенная копия такой выписки;

Для индивидуальных предпринимателей - выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей по состоянию на дату не ранее, чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса, или нотариально заверенная копия такой выписки.

2. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица или индивидуального предпринимателя, подавших заявку на участие в конкурсе.

3. Документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе.

4. Утвержденный бухгалтерский баланс за последний год.

* Представленные в составе заявки на участие в торгах  документы не возвращаются участнику размещения заказа.

- Лот 9

- Дата______________

ЗАЯВКА

на участие в конкурсе по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами № 28а  по ул. Железнодорожная,  № 9в по ул. Лесная  в г. Северодвинске

1. Заявление об участии в конкурсе _________________________________________________________________

(наименование претендента, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес, телефон – для юридических лиц,

ФИО, паспортные данные, место жительства, телефон – для индивидуальных предпринимателей)

заявляет об участии в конкурсе по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами № 28 по ул. Железнодорожная, № 9в по ул. Лесная в г.Северодвинске.

Средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, просим возвратить на счет:

__________________________________________________________________

(реквизиты банковского счета)

2. Предложения претендента по условиям договора управления многоквартирным домом

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(описание предлагаемого претендентом в качестве условия договора управления многоквартирным домом способа внесения собственниками помещений в многоквартирном доме и нанимателями жилых помещений по договору социального найма и договору найма жилых муниципального жилищного фонда платы за содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги)

Внесение собственниками помещений в многоквартирном доме и нанимателями жилых помещений по договору социального найма и договору найма жилых помещений муниципального жилищного фонда платы за содержание и ремонт жилого помещения и платы за коммунальные услуги предлагаю осуществлять на счет

__________________________________________________________________

(реквизиты банковского счета)

К заявке прилагаются следующие документы:

(см.ниже перечень документов, предоставляемых в обязательном порядке)

1) __________________________________________________________________

2) __________________________________________________________________

3) __________________________________________________________________

4) __________________________________________________________________

5) __________________________________________________________________

Настоящей заявкой подтверждаем согласие выполнять обязательные работы и услуги за плату за содержание и ремонт жилого помещения, размер которой указан в извещении о проведении конкурса, а также предоставлять коммунальные услуги.

Юридический адрес: __________________________________________________________________

Фактический адрес: __________________________________________________________________

Телефон: ________________Телефакс________________ Адрес электронной почты  ________________

Телефоны официального контактного лица ____________________________

| Должность | Подпись | фамилия, инициалы |
| --- | --- | --- |

Место для печати (в случае ее наличия)

Документы, предоставляемые в обязательном порядке (все документы (копии документов) должны иметь необходимые для их идентификации реквизиты (дата выдачи, должность и подпись подписавшего лица с расшифровкой, печать - в случае ее наличия)) *

1. Для юридических лиц - выписка из единого государственного реестра юридических лиц по состоянию на дату не ранее, чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса, или нотариально заверенная копия такой выписки;

Для индивидуальных предпринимателей - выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей по состоянию на дату не ранее, чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса, или нотариально заверенная копия такой выписки.

2. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица или индивидуального предпринимателя, подавших заявку на участие в конкурсе.

3. Документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе.

4. Утвержденный бухгалтерский баланс за последний год.

* Представленные в составе заявки на участие в торгах  документы не возвращаются участнику размещения заказа.

- Лот 10

- Дата______________

ЗАЯВКА

на участие в конкурсе по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами № 29б  по ул. Полярная, №№ 29/28, 35/27 ул. Лесная, №№ 26/32, 28 по ул. Ломоносова в г.Северодвинске

1. Заявление об участии в конкурсе _________________________________________________________________

(наименование претендента, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес, телефон – для юридических лиц,

ФИО, паспортные данные, место жительства, телефон – для индивидуальных предпринимателей)

заявляет об участии в конкурсе по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами № 29б по ул. Полярная, №№ 29/28, 35/27 по ул. Лесная, №№ 26/32, 28 по ул. Ломоносова в г.Северодвинске.

Средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, просим возвратить на счет:

__________________________________________________________________

(реквизиты банковского счета)

2. Предложения претендента по условиям договора управления многоквартирным домом

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(описание предлагаемого претендентом в качестве условия договора управления многоквартирным домом способа внесения собственниками помещений в многоквартирном доме и нанимателями жилых помещений по договору социального найма и договору найма жилых муниципального жилищного фонда платы за содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги)

Внесение собственниками помещений в многоквартирном доме и нанимателями жилых помещений по договору социального найма и договору найма жилых помещений муниципального жилищного фонда платы за содержание и ремонт жилого помещения и платы за коммунальные услуги предлагаю осуществлять на счет

__________________________________________________________________

(реквизиты банковского счета)

К заявке прилагаются следующие документы:

(см.ниже перечень документов, предоставляемых в обязательном порядке)

1) __________________________________________________________________

2) __________________________________________________________________

3) __________________________________________________________________

4) __________________________________________________________________

5) __________________________________________________________________

Настоящей заявкой подтверждаем согласие выполнять обязательные работы и услуги за плату за содержание и ремонт жилого помещения, размер которой указан в извещении о проведении конкурса, а также предоставлять коммунальные услуги.

Юридический адрес: __________________________________________________________________

Фактический адрес: __________________________________________________________________

Телефон: ________________Телефакс________________ Адрес электронной почты  ________________

Телефоны официального контактного лица ____________________________

| Должность | Подпись | фамилия, инициалы |
| --- | --- | --- |

Место для печати (в случае ее наличия)

Документы, предоставляемые в обязательном порядке (все документы (копии документов) должны иметь необходимые для их идентификации реквизиты (дата выдачи, должность и подпись подписавшего лица с расшифровкой, печать - в случае ее наличия)) *

1. Для юридических лиц - выписка из единого государственного реестра юридических лиц по состоянию на дату не ранее, чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса, или нотариально заверенная копия такой выписки;

Для индивидуальных предпринимателей - выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей по состоянию на дату не ранее, чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса, или нотариально заверенная копия такой выписки.

2. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица или индивидуального предпринимателя, подавших заявку на участие в конкурсе.

3. Документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе.

4. Утвержденный бухгалтерский баланс за последний год.

* Представленные в составе заявки на участие в торгах  документы не возвращаются участнику размещения заказа.

- Лот 11

- Дата______________

ЗАЯВКА

на участие в конкурсе по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами №№ 24/25, 22  по ул. Лесная в г.Северодвинске

1. Заявление об участии в конкурсе _________________________________________________________________

(наименование претендента, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес, телефон – для юридических лиц,

ФИО, паспортные данные, место жительства, телефон – для индивидуальных предпринимателей)

заявляет об участии в конкурсе по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами №№ 24/25, 22 по ул. Лесная в г.Северодвинске.

Средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, просим возвратить на счет:

__________________________________________________________________

(реквизиты банковского счета)

2. Предложения претендента по условиям договора управления многоквартирным домом

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(описание предлагаемого претендентом в качестве условия договора управления многоквартирным домом способа внесения собственниками помещений в многоквартирном доме и нанимателями жилых помещений по договору социального найма и договору найма жилых муниципального жилищного фонда платы за содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги)

Внесение собственниками помещений в многоквартирном доме и нанимателями жилых помещений по договору социального найма и договору найма жилых помещений муниципального жилищного фонда платы за содержание и ремонт жилого помещения и платы за коммунальные услуги предлагаю осуществлять на счет

__________________________________________________________________

(реквизиты банковского счета)

К заявке прилагаются следующие документы:

(см.ниже перечень документов, предоставляемых в обязательном порядке)

1) __________________________________________________________________

2) __________________________________________________________________

3) __________________________________________________________________

4) __________________________________________________________________

5) __________________________________________________________________

Настоящей заявкой подтверждаем согласие выполнять обязательные работы и услуги за плату за содержание и ремонт жилого помещения, размер которой указан в извещении о проведении конкурса, а также предоставлять коммунальные услуги.

Юридический адрес: __________________________________________________________________

Фактический адрес: __________________________________________________________________

Телефон: ________________Телефакс________________ Адрес электронной почты  ________________

Телефоны официального контактного лица ____________________________

| Должность | Подпись | фамилия, инициалы |
| --- | --- | --- |

Место для печати (в случае ее наличия)

Документы, предоставляемые в обязательном порядке (все документы (копии документов) должны иметь необходимые для их идентификации реквизиты (дата выдачи, должность и подпись подписавшего лица с расшифровкой, печать - в случае ее наличия)) *

1. Для юридических лиц - выписка из единого государственного реестра юридических лиц по состоянию на дату не ранее, чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса, или нотариально заверенная копия такой выписки;

Для индивидуальных предпринимателей - выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей по состоянию на дату не ранее, чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса, или нотариально заверенная копия такой выписки.

2. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица или индивидуального предпринимателя, подавших заявку на участие в конкурсе.

3. Документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе.

4. Утвержденный бухгалтерский баланс за последний год.

* Представленные в составе заявки на участие в торгах  документы не возвращаются участнику размещения заказа.